## поверка для прейскуранта
Приложение № 3 к приказу от "23" Декабря 2019 № 208
"УТВЕРЖДАЮ" И.о. директора ФБУ "Костромской ЦСМ" _____________________ М.С. Лесников "23" декабря 2019г.
ПРЕЙСКУРАНТ
цен ФБУ "Костромской ЦСМ" на поверку средств измерений, не входящих в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии
Вводится с 01.01.2020г.
№ п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип |  | Цена без НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
27. Измерения геометрических величин
1 | 27б5320 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины | (10 × 9 × 75) мм (плоскопаралл) (2; 5; 10; 15) мм (радиусные) ПГ ± 2 мкм | 0.25 | 132
2 | 27б6820 | Бруски контрольные | (150…320) мм; НП ± (0,1…0,6) мкм | 3.13 | 1658
3 | 27г4830 | Глубиномеры индикаторные | (0…100) мм; ПГ ± 25 мкм | 0.57 | 302
4 | 27г4840 | Глубиномеры микрометрические | (0…100) мм; КТ 2 | 0.63 | 333
5 | 27г5480 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 50 мкм ± 100 мкм ПГ ± (0,4…1,2) мкм | 1.18 | 625
6 | 27д5481 | Дозаторы - пробники Журавлева | 27см3; 1 % | 1.33 | 704
7 | 27д5482 | Дефектоскопы ультразвуковые | (0,2…15) МГц (0…120) дБ (0…90)о ПГ ±10 % ПГ ±(0,2…2) дБ ПГ ±(1…5)о | 10.6 | 5618
8 | 27д5483 | Дефектоскопы вихретоковые | (0,1…1,0) мм; ПГ±0,2 мм | 10.6 | 5618
9 | 27з8060 | Зубомеры смещения | (2…50) мм; ПГ ± (9…50) мкм | 2.46 | 1303
10 | 27и2160 | Измерители деформации клейковины | (0…120) у.е.; ПГ ± 1 у.е. | 4.96 | 2628
11 | 27и5150 | Индикаторы многооборотные | (1…2) мм; цд 0,001;0,002 мм; КТ 0, КТ 1, ПГ ±(2-5) мкм | 1.42 | 752
12 | 27и5160 | Индикаторы рычажно-зубчатые | (0…0,8) мм; ПГ ± 0,01 мм | 0.84 | 445
13 | 27и5175 | Индикаторы часового типа | (0…10) мм; КТ 0, КТ 1 | 0.56 | 296
14 | 27и5180 | Индикаторы часового типа | (10…25) мм; КТ 0, КТ 1 | 0.98 | 519
15 | 27и5720 | Интерферометры контактные вертикальные с переменной ценой деления | (0…150) мм; ПГ ± (0,035…0,084) мкм | 4.11 | 2178
16 | 27л3543 | Линейки поверочные | (400…1000) мм; КТ 1, КТ 2 | 2.34 | 1240
17 | 27л3545 | Линейки поверочные | (1000…1600) мм; КТ 1, КТ 2 | 3.93 | 2082
18 | 27л3553 | Линейки лекальные | (50…320) мм; КТ 1 | 0.72 | 381
19 | 27л3554 | Линейка лекальная | (200…320) мм; КТ 0 | 1.13 | 598
20 | 27л3560 | Лупы измерительные | ±7 мм; ПГ 0,02 мм | 1.28 | 678
21 | 27л3565 | Линейки для измерения расстояния между центрами зрачков глаз пациента | (20 …40) мм; ПГ ±0,3 мм | 0.95 | 503
22 | 27м0940 | Машины оптико-механические | (0…1000) мм; ПГ ± (0,8… 9,3) мкм | 12.51 | 6630
23 | 27м0980 | Машины координатные измерительные | (0…1500) мм; ПГ ±(2,9+L/250) мкм | 13.65 | 7234
24 | 27м2656 | Меры длины концевые (1шт) | (0,5…100) мм; 3 разряд ПГ ± (0,1+1L) мкм | 0.23 | 121
25 | 27м2662 | Меры длины концевые (1шт) | (0,5…100) мм; 4 разряд ПГ ± (0,2+2L) мкм | 0.23 | 121
26 | 27м2658 | Меры длины концевые (1шт) | (0,1…1000) мм; 3 разряд ПГ ± (0,1+1L) мкм | 1.02 | 540
27 | 27м2659 | Меры длины концевые (1шт) | (0,1…1000) мм; 4 разряд ПГ ± (0,2+2L) мкм | 1.02 | 540
28 | 27м2660 | Меры длины штриховые (метры - компараторы) | (0,1…1000) мм; 4 разряд ПГ ± (20+30L) мкм | 2.84 | 1505
29 | 27м2950 | Меры плоского угла призматические (1 угол) | (10…100)°; 4 разряд | 0.27 | 143
30 | 27м3040 | Меры установочные к микрометрам гладким | (25...125) мм | 0.2 | 106
31 | 27м3045 | Меры установочные к микрометрам гладким | (125...600) мм | 0.46 | 243
32 | 27м3050 | Меры установочные к микрометрам со вставками | (0…100) мм | 0.56 | 296
33 | 27м3060 | Меры установочные к нутромерам микрометрическим | (50…1250) мм | 0.95 | 503
34 | 27м3350 | Микрокаторы, микаторы с ц.д.0,0005 и менее | ± 4 мкм; ПГ ± 0,08 мкм ± 6 мкм; ПГ ± 0,10 мкм ± 15 мкм; ПГ ± 0,15 мкм ± 30 мкм; ПГ ± 0,30 мкм ± 60 мкм; ПГ ± 0,60 мкм ± 150 мкм; ПГ ± 1,50 мкм ± 300 мкм; ПГ ± 2,50 мкм ± 50 мкм; ПГ ± 1,0 мкм | 2.67 | 1415
35 | 27м3360 | Микрокаторы, микаторы с ц.д. 0,001 и более | ± 4 мкм; ПГ ± 0,08 мкм ± 6 мкм; ПГ ± 0,10 мкм ± 15 мкм; ПГ ± 0,15 мкм ± 30 мкм; ПГ ± 0,30 мкм ± 60 мкм; ПГ ± 0,60 мкм ± 150 мкм; ПГ ± 1,50 мкм ± 300 мкм; ПГ ± 2,50 мкм ± 50 мкм; ПГ ± 1,0 мкм | 2.11 | 1118
36 | 27м3370 | Головки измерительные рычажно-пружинные, миникаторы | ± 40 мкм; КТ 2 | 1.38 | 731
37 | 27м3420 | Микрометры | (0…200) мм; КТ1, КТ2 ПГ ±(2-15) мкм | 0.34 | 180
38 | 27м3425 | Микрометры | (200…1000) мм; КТ1; КТ2, ПГ ±(2-15) мкм | 0.54 | 286
39 | 27м3430 | Головки микрометрические | (0…25) мм; КТ 1, 4 разряд | 1.04 | 551
40 | 27м3450 | Микрометры рычажные | (0…100) мм; ПГ ±2 мкм, ПГ ±3 мкм | 0.67 | 355
41 | 27м3451 | Микрометры рычажные | (100…1000) мм; ПГ ±(4…18) мкм | 0.76 | 402
42 | 27м3460 | Микрометры со вставками | (0…100) мм; ПГ ± 4 мкм | 0.47 | 249
43 | 27м3620 | Микроскопы универсальные измерительные | (0…200) мм; ПГ ± (1,2…3,9) мкм | 6.45 | 3418
44 | 27м3630 | Микроскопы инструментальные | (0…160) мм; ПГ ± (3…7) мкм | 3.7 | 1961
45 | 27н3171 | Нивелиры технические без компенсатора | от 1,2 м до ∞; СКО 2 мм/км | 6.9 | 3657
46 | 27н3175 | Нивелир технические с компенсатором | от 1,2 м до ∞; СКО 2 мм/км | 7.82 | 4144
47 | 27н5640 | Нормалемеры | до 300 мм; ПГ ± (3… 25) мкм | 1.14 | 604
48 | 27н8730 | Нутромеры микрометрические | (50…175) мм; ПГ ±(4-20) мкм | 2.99 | 1584
49 | 27н8735 | Нутромеры микрометрические | (175…1250) мм; ПГ ±(4-20) мкм | 4.27 | 2263
50 | 27н8760 | Нутромеры индикаторные | (50…260) мм; ПГ ±(1,8…4,0) мкм ц.д.0,001 и 0,002 мм | 1.77 | 938
51 | 27н8770 | Нутромеры индикаторные | (100…160) мм; ПГ ± (1,8…4,0) мкм ц.д. 0,01 мм | 0.64 | 339
52 | 27о0640 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) (1шт) | Ra (0,02…25) мкм; ПГ +12…(-17) % | 0.45 | 238
53 | 27о6720 | Головки измерительные пружинно-оптические, оптикаторы с ц.д. 0,0005 мм и менее | ± 12 мкм; ПГ ± 0,1 мкм ± 25 мкм; ПГ ± 0,2 мкм ± 50 мкм; ПГ ± 0,4 мкм ± 125мкм ПГ ± 0,8 мкм | 3.3 | 1749
54 | 27о6740 | Головки измерительные пружинно-оптические, оптикаторы ц.д. 0,001 мм и более | ± 12 мкм; ПГ ± 0,1 мкм ± 25 мкм; ПГ ± 0,2 мкм ± 50 мкм; ПГ ± 0,4 мкм ± 125мкм; ПГ ± 0,8 мкм | 3.06 | 1621
55 | 27о6760 | Оптиметры вертикальные и горизонтальные | (0…500) мм; ПГ ± (0,2…0,3) мкм | 2.06 | 1091
56 | 27о6791 | Оправы пробные универсальные | (24…40) мм; ПГ ±0,5 мм | 1.07 | 567
57 | 27п2825 | Прибор для измерения линейного перемещения | ВК-306 и т.п. | 3.76 | 1992
58 | 27п4320 | Плиты поверочные | (250…1000) мм; КТ 1 | 4.82 | 2554
59 | 27п4330 | Плиты поверочные | (250…1000) мм; КТ 2 | 4.27 | 2263
60 | 27п4331 | Плиты поверочные | (250…1000) мм; КТ 3 | 3.32 | 1759
61 | 27п4325 | Плиты поверочные | (1000…2500) мм; КТ 1 | 12.32 | 6529
62 | 27п4340 | Плиты поверочные | (1000…2500) мм; КТ 2, КТ 3 | 9.39 | 4976
63 | 27п4740 | Пластины плоские стеклянные нижние и верхние | Диаметр до 120 мм; КТ 2 | 0.38 | 201
64 | 27п4780 | Пластины плоскопараллельные стеклянные | Диаметр (30…50) мм высота (15…90) мм; ПГ ± 0,1 мкм | 1.8 | 954
65 | 27п5860 | Профилометры | Ra (0,02…100) мкм; ПГ ± 5% | 7.05 | 3736
66 | 27п6209 | Приборы для определения числа падения | (0…999) с; ПГ ± 1 с | 3.76 | 1992
67 | 27п6210 | Приборы для поверки измерит головок | (0…10) мм; ПГ ± (0,05…2) мкм | 6.95 | 3683
68 | 27п6230 | Приборы для поверки мер угловых | ± 90 ″; ПГ ± 5 ″ | 2.45 | 1298
69 | 27п6231 | Приборы для поверки угольников | (60…630) мм; ПГ ± (0,9+2·10-3 (Н-60)) мкм | 5.21 | 2761
70 | 27п6232 | Приборы и установки для поверки концевых мер длины | ±250 мкм; ПГ ±(0,02…0,6) мкм | 11.5 | 6095
71 | 27п6233 | Приборы для измерения шероховатости поверхности | ±1 мм; ПГ ±(2…5) % | 7.05 | 3736
72 | 27п6640 | Проволочки | Диаметр (1,01…4,98) мм; КТ 1 | 0.5 | 265
73 | 27п6641 | Преобразователи ультразвуковые | (0,1…1000) мм; ПГ ±(1,0…15) % | 1 | 530
74 | 27п6850 | Приборы для схождения передних колес автомобилей | 1050…1340 мм; ПГ ± 0,5 мм | 1.53 | 810
75 | 27п6855 | Приборы для измерения расстояний "Даль" | (0…9) м; ПГ ±2 % | 2.65 | 1404
76 | 27р2340 | Рейки нивелирные | (0…5000) мм; ПГ ± (0,1…1) мм | 1.42 | 752
77 | 27р2350 | Ростомеры медицинские | (0…2500) мм; ПГ ± 5 мм | 1.23 | 651
78 | 27р2351 | Рулетки металлические измерительные с лотом | (0…100) мКТ 2; Р10УЗГ, Р20УЗГ и др. | 1.23 | 651
79 | 27с3540 | Скобы рычажные и индикаторные | (0…100) мм; ПГ ±(0,0007-0,015) мм | 0.64 | 339
80 | 27с3550 | Скобы рычажные и индикаторные | (100…500) мм; ПГ ±(0,0007-0,015) мм | 0.84 | 445
81 | 27с3760 | Сита лабораторные | размер ячеек (0,04…70) мм; ПГ± 5 % | 2.35 | 1245
82 | 27с7540 | Стойки для измерительных головок | (0…250) мм; ПГ ±4 мкм | 0.55 | 291
83 | 27т2529 | Тахеометры электронные | (0…360) °; ПГ± (2…10)" (0…3000) м ПГ± (3…8) мм/км | 13.8 | 7314
84 | 27т2530 | Теодолит | (0…360)°; СКП 2´´ | 11.04 | 5851
85 | 27т2538 | Теодолит с компенсатором | (0…360)°; СКП 2´´ | 11.95 | 6333
86 | 27т2550 | Теодолит | (0…360)°; СКП 5´´ | 8.28 | 4388
87 | 27т2552 | Теодолит с компенсатором | (0…360)°; СКП 5´´ | 9.2 | 4876
88 | 27т2580 | Теодолит | (0…360)°; СКП 30´´ | 7.36 | 3900
89 | 27т5420 | Толщиномеры индикаторные | (0…50) мм; ПГ ±(0,08-0,15) мм | 0.59 | 312
90 | 27т5421 | Стенкомеры индикаторные | (0…50) мм; ПГ ±(0,015-0,1) мм | 0.59 | 312
91 | 27т5422 | Толщиномеры индикаторные | (0…50) мм; ПГ ±(0,003…0,08) мм | 0.59 | 312
92 | 27т5425 | Толщиномеры ультразвуковые | (0,2…300) мм; ПГ ±(0,01…0,04) мм | 4.3 | 2279
93 | 27т5426 | Толщиномеры ультразвуковые | (300…1000) мм; ПГ ±(0,1…7) мм | 4.3 | 2279
94 | 27т5430 | Толщиномеры покрытий | (0,01…120) мм; ПГ ±(1…200) мкм | 4.46 | 2363
95 | 27у1420 | Угломеры с нониусом, угломеры маятниковые | (0…360)°; ПГ ± (2…10)´, ПГ ± 1° | 0.4 | 212
96 | 27у1530 | Угольники поверочные 90° | (100…630) мм; КТ 1; КТ 2 | 0.48 | 254
97 | 27у3450 | Рейки дорожные универсальные | (0…3000) мм; ПГ ± 5 мм | 1.69 | 895
98 | 27у6550 | Уровни рамные и брусковые | 200 мм; ПГ ± 0,04 мм/м | 1.29 | 683
99 | 27у6562 | Устройство измерения длины труб | (6000…11800) мм; ПГ ± 10 мм | 2.37 | 1256
100 | 27ш0050 | Шаблоны путевые и путеизмерительные | (1510…1550) мм; ПГ ± 1 мм | 1.56 | 826
101 | 27ш0060 | Шаблоны путевые контрольные | 1519,5 мм; ПГ ± 0,1 мм | 1.33 | 704
102 | 27ш7030 | Штангенциркули | 150 мм; КТ 1, КТ 2 ПГ ± 0,05 мм | 0.33 | 174
103 | 27ш7035 | Штангенциркули | (150…320) мм; КТ 1, КТ 2 ПГ ± 0,05 мм | 0.47 | 249
104 | 27ш7025 | Штангенциркули | (630…1600) мм; ПГ ± 0,1 мм | 0.95 | 503
105 | 27ш7040 | Штангенциркули | (320…630) мм; ПГ ± 0,1 мм | 0.57 | 302
106 | 27ш7045 | Штангенциркули путевые тип ПШВ | (0…290) мм; от 0…200 мм ПГ ± 0,1 мм, свыше 200 мм ПГ ± 0,2 мм | 1.42 | 752
107 | 27ш7050 | Штангенрейсмасы | (100…1000) мм; ПГ ± 0,1 мм | 0.66 | 349
108 | 27ш7051 | Штангенрейсмасы | (0…630) мм; ПГ ± 0,05 мм | 0.56 | 296
109 | 27ш7080 | Штангенглубомеры | (0…300) мм; ПГ ± 0,05 мм | 0.41 | 217
110 | 27ш8640 | Щупы (1 щуп) | (0,02…1) мм; КТ 2 | 0.15 | 79
111 | 27э8641 | Эталоны чувствительности канавочные (1 ступень) | (0,1…4,0) мм; ПГ ± (0,05... 0,74) мм | 0.25 | 132
28. Измерения механических величин
112 | 28а3604 | Адгезиметры | (0,02…100) кг; ПГ ±(0,01…1) кг | 2.1 | 1113
113 | 28в1636 | Дозаторы весовые | (0,5…500) кг; КТ 0,1…2,5 | 3.23 | 1711
114 | 28в1638 | Дозаторы весовые | (500…1000) кг; КТ 0,1…2,5 | 3.76 | 1992
115 | 28в2029 | Весы крановые электронные | (0,25…50 000) кг; КТ средний | 7.7 | 4081
116 | 28в2100 | Весы лабораторные | 0,002 мг…40 кг; Средний | 2.5 | 1263.275
117 | 28в2105 | Весы лабораторные | 0,002 мг…40 кг; Высокий | 3.5 | 1768.585
118 | 28в2120 | Весы лабораторные | 0,002 мг…40 кг; Специальный | 5 | 2526.55
119 | 28в2121 | Электронные компараторы массы | (6…41000) г; СКО 0,0003…5 мг | 5.21 | 2761
120 | 28в2310 | Весы медицинские механические | до 20 кг; КТ средний | 1 | 530
121 | 28в2320 | Весы медицинские механические | до 150 кг; КТ средний | 1.33 | 704
122 | 28в2340 | Весы медицинские электронные | до 30 кг; КТ средний | 1.33 | 704
123 | 28в2350 | Весы медицинские электронные | (30...150) кг; КТ средний | 2.59 | 1372
124 | 28в2360 | Весы медицинские электронные | (150...300); КТ средний | 3.52 | 1865
125 | 28в2400 | Весы платформенные механические | (0,25…5 000) кг; КТ средний | 2.72 | 1441
126 | 28в3040 | Весы автомобильные | (0,25…40 000) кг; КТ средний | 8.65 | 4584
127 | 28в3041 | Весы автомобильные | (40 000…60 000) кг; КТ средний | 9.3 | 4929
128 | 28в3042 | Весы автомобильные | (60 000…80 000) кг; КТ средний | 10.43 | 5527
129 | 28в3046 | Весы настольные циферблатные | до 20 кг; КТ средний | 0.51 | 257.7081
130 | 28в3050 | Весы электронные торговые без определения стоимости товара | (0,001…30) кг; КТ средний | 1.5 | 757.965
131 | 28в3051 | Весы торговые для определения массы и стоимости товара | (0,001…30) кг; КТ средний | 1.54 | 778.1774
132 | 28в3052 | Весы электронные напольные | (30...150) кг; КТ средний | 2.33 | 1177.3723
133 | 28в3054 | Весы электронные напольные | (150... 600) кг; КТ средний | 3.09 | 1561.4079
134 | 28в3048 | Весы платформенные электронные | (600…80 000) кг; КТ средний | 3.3 | 1667.523
135 | 28в3049 | Весы крутильные (торсионные) | (0,001…5) г; ПГ ± (0,1…10) мг | 1.42 | 752
136 | 28г3010 | Гири общего назначения | 1 мг … 10 кг; КТ М1, 4 разряд | 0.33 | 174
137 | 28г3011 | Гири общего назначения | 10 кг … 20 кг; КТ М1, 4 разряд | 1.14 | 604
138 | 28г3020 | Гири общего назначения | 1 мг … 20 кг; КТ F2, 3 разряд | 0.49 | 259
139 | 28г3040 | Гири общего назначения | 1 мг … 20 кг; КТ F1, 2 разряд | 0.49 | 259
140 | 28г3050 | Гири общего назначения | 1 г…5 кг; КТ Е2, 1 разряд | 1.9 | 1007
141 | 28д3585 | Динамометры медицинские | (10…5000) Н ПГ ± 2 % | 1.04 | 551
142 | 28д3595 | Динамометр общего назначения | (10…5000) Н ПГ ± 2 % | 2.11 | 1118
143 | 28д3597 | Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 10 Н…1 кН; ПГ ± (0,06…0,12) %; 2 разряд | 5.46 | 2893
144 | 28д3598 | Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 1 кН…500 кН; ПГ ± (0,06…0,12) %; 2 разряд | 7.8 | 4134
145 | 28д3599 | Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 10 Н…1 кН; ПГ ± (0,06…0,12) %; 2 разряд | 7.38 | 3911
146 | 28д3600 | Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 1 кН…500 кН; ПГ ± (0,06…0,12) %; 2 разряд | 10.63 | 5633
147 | 28д3601 | Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 10 Н…1 кН; ПГ ± (0,24…0,45) %; 2 разряд | 4.37 | 2316
148 | 28д3602 | Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 1 кН…500 кН; ПГ ± (0,24…0,45) %; 2 разряд | 7.09 | 3757
149 | 28д3603 | Датчики силоизмерительные | 10 Н … 500 кН; ПГ ±(0,06…0,45) % 2 разряд | 5.75 | 3047
150 | 28д3604 | Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 10 Н…1 кН; ПГ ± (0,24…0,45) %; 2 разряд | 7.09 | 3757
151 | 28д3605 | Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 1 кН…500 кН; ПГ ± (0,24…0,45) %; 2 разряд | 8.5 | 4505
152 | 28д3606 | Динамометры механические на растяжение (сжатие) | 10 Н…50 кН; ПГ ± (0,5…2) % | 5.46 | 2893
153 | 28д3607 | Динамометры механические на растяжение (сжатие) | 50 кН… 500 кН; ПГ ± (0,5…2) % | 7.38 | 3911
154 | 28д3608 | Динамометры механические универсальные | 10 Н…50 кН; ПГ ± (0,5…2) % | 6.5 | 3445
155 | 28д3609 | Динамометры механические универсальные | 50 кН… 500 кН; ПГ ± (0,5…2) % | 8.86 | 4695
156 | 28г3596 | Граммометры | (0,05…3) Н; ПГ ± 4 % | 0.76 | 402
157 | 28к4910 | Ключи моментные | (15…1500) Н•м ; ПГ ± (3…8) % | 2.14 | 1134
158 | 28к5620 | Копры маятниковые | (5…300) Дж; ПГ ± 3 Дж | 3.89 | 2061
159 | 28к3605 | Влагомеры весовые | (0,1…71) г; ПГ ±(0,07…0,5) %; ПГ±(0,0002…0,01) г | 5 | 2650
160 | 28к3606 | Компараторы массы электронные | 1 мг … 6 г; СКО (0,00025…5) мг | 5.21 | 2761
161 | 28в3607 | Весы автоматические для взвешивания в движении | 200 …80000 кг; КТ 0,2…2 | 14.61 | 7743
162 | 28в3608 | Весы поосного взвешивания | 200 …80000 кг; КТ 0,2…2 | 11.69 | 6195
163 | 28м0963 | Машины испытательные | (0,01…100 000) Н; ПГ ± (1…2) % | 3.38 | 1791
164 | 28м0965 | Прессы | (10…1 000 000) Н; ПГ ± 1 % | 5.21 | 2761
165 | 28м0975 | Установки | (10…1 000 000) Н; ПГ ± 1 % | 6.07 | 3217
166 | 28п6520 | Приборы твердости по Бриннелю (за одну шкалу) | (75…450) НВ; ПГ ±(3…5) % | 1.52 | 805
167 | 28т6550 | Твердомеры Роквелла и Супер-Роквелла (за одну шкалу) | (70…93) HRA (25…100) HRB (20…70) HRC (20…94) HRN (10…93) HRT ПГ ±(1…3) HR | 1.52 | 805
168 | 28т9601 | Тахометр цифровой | ТД5 и т.п. | 4.33 | 2294
169 | 28т6552 | Твердомеры Виккерса (за одну шкалу) | (350…1500) HV; ПГ±(3…5) % | 1.52 | 805
170 | 28т6553 | Твердомеры для резины по методу Шора А | (0…100) HSA; ПГ±1 HSA | 1.52 | 805
171 | 28т6554 | Микротвердомеры | (350… 1500) HV; ПГ ±(1…3) % | 3.76 | 1992
172 | 28т6555 | Приборы для измерения твердости по методу Шора D (за одну шкалу) | (23…102) HSD; ПГ ±(1…4) HSD | 1.52 | 805
173 | 28с3609 | Системы измерения параметров автомобильных транспортных средств в движении (за одну полосу) | 200 …80000 кг; КТ 0,2…2 | 23.74 | 12582
174 | 28у3610 | Устройства весоизмерительные автоматические | 0,1 г…41 кг; СКО (0,067…0,6) % ; СКО (0,24…10) г | 2.67 | 1415
175 | 28у6551 | Установки для поверки спидометров | (20…220) км/ч; ПГ ± (0,5…1,5) км/ч | 2.37 | 1256
Средства измерения систем автосервиса
176 | 28п6232 | Приборы для проверки и регулировки света фар | (0…140)´; ПГ ± 15´ (625…10000) Кд; ПГ ± 10 % | 4.55 | 2411
177 | 28и3030 | Измерители скорости автомобилей | (1…400) км/ч; ПГ ± 0,03 км/ч | 3.11 | 1648
178 | 28и3035 | Измерители скорости ТС (на месте эксплуатации) | (1…400) км/ч; ПГ ± 0,03 км/ч | 9.78 | 5183
179 | 28л1213 | Приборы для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств | (-20…20)°; ПГ ± 1° | 2.38 | 1261
180 | 28с6340 | Спидометры автомобильные | (20…220) км/ч; ПГ +4 км/ч до 60 км/ч ; ПГ +(5+n) км/ч свыше 60 км/час | 0.63 | 333
181 | 28с7215 | Стенды для балансировки колес автомобилей | (0…800) г; ПГ ± 5 г | 5.21 | 2761
182 | 28с7220 | Стенды для поверки тормозных систем автомобилей | (50…6 000) Н; ПГ ± 2 % | 10.44 | 5533
183 | 28с7225 | Стенды для контроля углов установки колес автомобиля | (0…30) мм; ПГ ± 0,5 мм 15°; ПГ ± 5´ | 12.53 | 6640
184 | 28у7750 | Установки для поверки тахографов и таксометров | (2…200) км/ч; ПГ ± 1,0 % | 9.4 | 4982
185 | 28у7751 | Таксометры | (25…125) км/ч; ПГ ± 3,0 % | 2.13 | 1128
186 | 28у7752 | Системы анализа двигателей | (0…80) кВ; ПГ ± (1…15) % (1…1000) А; ПГ ± 5 % (0…30) Мом; ПГ ± 2 % (1 Гц…25) МГц; ПГ ± 1 % (100… 15000) об/мин.; ПГ ± 10 об/мин (0…360) °; ПГ ± 6´ | 5.21 | 2761
187 | 28т9625 | Тахографы электронные | (20….180) км/ч ПГ ± 2 км/ч (1…9999999,9) км ПГ ± 1% (60….86400) с ПГ ± 4 с | 2.13 | 1128
29. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
188 | 29а0006 | Анемометры, термоанемометры, измерители параметров воздушной среды, трубки напорные модификаций НИИОГАЗ и Пито (за 1 датчик) | (0,1...30) м/с; ПГ ± (0,05…2) м/с | 3.9 | 1970.709
189 | 29а0010 | Цистерны автомобильные (за 1 м3) | (0,5…50) м3; ПГ ± 0,4 % | 1 | 530
190 | 29а1810 | Аспираторы одноканальные с ротаметром | (0,008…20) м3/ч, ПГ ± 0,3% типа ПУ и др. | 0.6 | 303.186
191 | 29а1811 | Аспираторы двухканальные с ротаметрами | (0,008…20) м3/ч, ПГ ± 0,3%; типа ПУ и др. | 1 | 505.31
192 | 29а1812 | Аспираторы трехканальные с ротаметрами | (0,008…20) м3/ч, ПГ ± 0,3%; типа ПУ и др. | 1.4 | 707.434
193 | 29а1813 | Аспираторы четырехканальные с ротаметрами | (0,008…20) м3/ч, ПГ ± 0,3%; типа ПУ и др. | 1.8 | 909.558
194 | 29к0101 | Комплексы измерительно-вычислительные | 0…5; 0…20; 4…20 мА; ПГ ± (0,05…0,1) % | 3.91 | 2072
195 | 29к2845 | Вычислители количества газа, корректоры объёма газа, вычислители-корректоры | (0…1010) м3; ПГ ± (0,1…0,35) % (0…107) м3/ч ; ПГ ± (0,1… 0,65) % (минус 33…60) °С; ПГ ± 0,15 оС (0…10) МПа; ПГ ± 0,1 % (0…40) кПа; ПГ ± 0,1 % | 3.79 | 2008
196 | 29м2510 | Мерники металлические | 5 л 1 разряд ПГ ± (0,02…0,1) % | 3.22 | 1706
197 | 29м2512 | Мерники металлические | 20 л 1 разряд ПГ ± (0,02…0,1) % | 4.74 | 2512
198 | 29м2520 | Мерники металлические | 20 л 2 разряд ПГ ± (0,02…0,1) % | 2.37 | 1256
199 | 29м2534 | Мерники металлические | 100 л 2 разряд ПГ ± (0,02…0,1) % | 2.71 | 1436
200 | 29м2536 | Мерники металлические | 500 л 2 разряд ПГ ± (0,02…0,1) % | 4.84 | 2565
201 | 29м2552 | Мерники металлические с градуировочной горловиной | 20 л 2 разряд ПГ ± (0,02…0,1) % | 3.32 | 1759
202 | 29м2630 | Мерники металлические технические | (2…1000) л КТ 1, КТ 2 ПГ ± (0,2…0,5) % | 9.67 | 5125
203 | 29м2631 | Мерники металлические технические для сжиженных газов | 0…10 дм3; ПГ ± 0,5 % | 3.22 | 1706
204 | 29п6260 | Преобразователи расхода, расходомеры жидкости, пара, газа, теплосчетчики (имитационный метод) | 0…106 м³/ч; ПГ ± (1…3) % 0…109 ГДж (Гкал); ПГ ± (3…6) % 0…109 м3; ПГ ± (1…2) % | 4.27 | 2263
205 | 29р0760 | Расходомеры | ЭХО-Р-02 и др. | 4.93 | 2612
206 | 29р0765 | Расходомеры | "Гиперфлоу", "Суперфлоу" и др. | 9.42 | 4992
207 | 29р0770 | Расходомеры | "ГиперФлоу-УС"и др. | 24.69 | 13085
208 | 29р0771 | Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,02…150) м3/ч; Диаметр 20 …40 мм; ПГ ± (1…5) % (ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др.) | 4.17 | 2210
209 | 29р0772 | Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,02…150) м3/ч; Диаметр 40 …50 мм; ПГ ± (1…5) % (ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др.) | 4.36 | 2310
210 | 29р0773 | Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,02…150) м3/ч; Диаметр 50 …80 мм; ПГ ± (1…5) % (ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др.) | 4.65 | 2464
211 | 29р0774 | Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,02…150) м3/ч; Диаметр свыше 80 мм; ПГ ± (1…5) % (ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др.) | 4.93 | 2612
212 | 29р0775 | Расходомеры массовые | (0,02…150) т/ч; ПГ ± (0,1...5)% | 9.9 | 5247
213 | 29р0776 | Ротаметры жидкостные | (0,02…2) м3/ч; ПГ ±3% | 1.59 | 842
214 | 29р0777 | Ротаметры жидкостные | (2…40) м3/ч; ПГ ±3% | 3.34 | 1770
215 | 29у6565 | Уровнемеры магнитострикционные VEEDER-ROOT (за 1 датчик) | Диапазон измерения уровня жидкости от 122 до 3660 мм ПГ ± 1,0 мм, диапазон измерения рабочих температур от минус 40 °С до плюс 50 °С ПГ ± 1,0°С, диапазон измерения плотности от 700 кг/м3 до 900кг/м3 ПГ± 1,0 кг/м3 | 3.36 | 1780
216 | 29у6566 | Уровнемеры ультразвуковые, поплавковые,буйковые, микроволновые, радарные, устройства измерительные, уровнемены типа «Струна» (за один датчик) | (0...50)м; ПГ ± 1 мм, ПГ ± 0,2 % (минус 40...80) °С; ПГ ± 0,2 °С (650...1000) кг/м3; ПГ ± 0,5 кг/м3 | 3.36 | 1780
217 | 29у6567 | Установки поверочные для счетчиков воды | (0,02…10) м3/ч; ПГ ±0,3% | 17.82 | 9444
218 | 29к6568 | Комплексные датчики с вычислителем расхода количества газа (за 1 датчик) | 10…8·106 м3/ч; ПГ ± 0,1 % 0,01…9·103 Гкал/ч; ПГ ± 0,3 % 0,6…3,2·102 кгс/см2;ПГ ± 0,01…0,03 % 0,06…1,6·102 кгс/см2;ПГ ± 0,01…0,03 % | 1.9 | 1007
219 | 29к6569 | Измерительные комплексы со стандартными сужающими устройствами | Ду (50…1200) мм; ПГ ± 1…4 % по расходу | 9.48 | 5024
220 | 29к3056 | Колонки топливораздаточные сжиженного газа (за 1 рукав) | (5…50) л/мин; ПГ ± (0,5…1,0) % | 2 | 1010.62
221 | 29к3058 | Колонки топливораздаточные (за 1 рукав) | (5…100) л/мин; ПГ ± (0,25…0,4) % | 1.92 | 970.1952
222 | 29д3850 | Дифманометры-расходомеры |  | 2.41 | 1277
223 | 29с9123 | Счетчики газа | (100…1000) м3/ч; ПГ ± (1,5…4) % | 5.87 | 3111
224 | 29с9125 | Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ± (1,5…4) %; G1,6 | 0.79 | 418
225 | 29с9126 | Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ± (1,5…4) %; G2,5 | 0.79 | 418
226 | 29с9127 | Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ± (1,5…4) %; G3,2 | 0.79 | 418
227 | 29с9128 | Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ± (1,5…4) %; G4 | 0.91 | 482
228 | 29с9129 | Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ± (1,5…4) %; G6 | 0.91 | 482
229 | 29с9130 | Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ± (1,5…4) %; G10 | 1.14 | 604
230 | 29с9131 | Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ± (1,5…4) %; G16 | 1.9 | 1007
231 | 29с9132 | Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ± (1,5…4) %; G25 | 2.28 | 1208
232 | 29с9133 | Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ± (1,5…4) %; G40 | 2.9 | 1537
233 | 29с9134 | Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ± (1,5…4) %; G65 | 4.31 | 2284
234 | 29с9135 | Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ± (1,5…4) %; G100 | 5.25 | 2782
235 | 29с9368 | Счетчики холодной и горячей воды | (0,02…150) м3/ч; ПГ ± (1…5) %; ДУ 15... 20 мм | 0.37 | 196
236 | 29с9370 | Счетчики холодной и горячей воды (с выездом на место эксплуатации) | (0,02…150) м3/ч; ПГ ± (1…5) %; ДУ 15... 20 мм | 0.62 | 329.17
237 | 29с9371 | Счетчики холодной и горячей воды | (0,02…150) м3/ч; ПГ ± (1…5) %; ДУ 25 мм | 0.82 | 434
238 | 29с9372 | Счетчики холодной и горячей воды | (0,02…150) м3/ч; ПГ ± (1…5) %; ДУ 30 мм | 1.04 | 551
239 | 29с9374 | Счетчики холодной и горячей воды | (0,02…150) м3/ч; ПГ ± (1…5) %; ДУ 32 мм | 1.09 | 577
240 | 29с9376 | Счетчики холодной и горячей воды | (0,02…150) м3/ч; ПГ ± (1…5) %; ДУ 40 мм | 1.42 | 752
241 | 29с9377 | Счетчики холодной и горячей воды | (0,02…150) м3/ч; ПГ ± (1…5) %; ДУ 50 мм | 1.52 | 805
242 | 29с9378 | Счетчики холодной и горячей воды | (0,02…150) м3/ч; ПГ ± (1…5) %; ДУ 65 мм | 1.58 | 837
243 | 29с9379 | Счетчики холодной и горячей воды | (0,02…150) м3/ч; ПГ ± (1…5) %; ДУ 80 мм | 1.6 | 848
244 | 29с9373 | Счетчики холодной и горячей воды | (0,02…150) м3/ч; ПГ ± (1…5) %; ДУ свыше 80 мм до 100 мм | 1.62 | 858
245 | 29с9375 | Счетчики холодной и горячей воды | (0,02…150) м3/ч; ПГ ± (1…5) %; ДУ свыше 100 мм до 150 мм | 2.18 | 1155
246 | 29т2643 | Теплосчетчики, тепловычислители | (0,02…150) м3/ч; ПГ ± (0,1…6) % Δ t=(3…90) °С; ПГ ± (2,5…4) % | 3.32 | 1759
247 | 29т9602 | Счетчики горячей воды из состава теплосчетчика | (0,02…150) м3/ч; ПГ ± (1…5) %; ДУ 15…20 мм | 0.63 | 333
30. Измерения давления, вакуумные измерения
248 | 30в0875 | Вакуумметры | (минус 0,1…0) МПа; КТ 0,15…0,4 3 и 4 разряд; ВО | 2.46 | 1303
249 | 30г0501 | Грузы грузопоршневого манометра (1шт) | 10 г … 20 кг; КТ F1; F2 | 0.26 | 137
250 | 30г0505 | Мановакуумметры грузопоршневые | (-0,1…0,25) МПа; КТ 0,05…0,2 2 и 3 разряд; МВП-2,5 | 8.52 | 4515
251 | 30г0535 | Манометры грузопоршневые | (0…300) мм рт. ст.; ПГ ± 2...6 мм; МП-04 | 7.05 | 3736
252 | 30г0540 | Манометры грузопоршневые | (0…6) МПа; КТ 0,05…0,2 2 и 3 разряд | 5.18 | 2745
253 | 30г0545 | Манометры грузопоршневые | (0…60) МПа; КТ 0,05…0,2 2 и 3 разряд | 7.4 | 3922
254 | 30з0140 | Задатчики давления | (0…0,25) МПа; КТ 0,05…0,2 2 и 3 разряд; АЗД-2,5, АЗД-4 | 10.24 | 5427
255 | 30з0160 | Задатчики давления | (0…60) МПа; КТ 0,05…0,2 2 и 3 разряд; АЗДГП-16, -60, -600 | 15.06 | 7981
256 | 30и1630 | Измерители артериального давления механические | (0…300) мм рт. ст.; ПГ ± 2...6 мм | 0.28 | 148
257 | 30и1640 | Измерители артериального давления цифровые, электронные | (0…300) мм рт. ст. ПГ ± 2...6 мм (30...200) мин-1 ПГ ± 2...5 % | 0.46 | 243
258 | 30и6210 | Преобразователи давления однопредельные (в т.ч.цифровые) | (минус 0,1…16) МПа; КТ 0,06…0,25 | 6.24 | 3307
259 | 30и6220 | Комплексы для измерения давления однопредельные | (минус 0,1…16) МПа; КТ 0,06…0,25; ИПД; ИПДЦ | 4.79 | 2538
260 | 30и6280 | Комплексы для измерения давления многопредельные | (минус 0,1…0) МПа, (0…0,063) МПа, (0…16) МПа; КТ 0,06…0,25; ИПД; ИПДЦ | 9.4 | 4982
261 | 30к0435 | Модуль давления | (минус 0,1…60) МПа; КТ 0,05…0,2 2 и 3 разряд; к калибратору "Метран" ПКД-10М; 501-ПКД-Р и др | 6.42 | 3402
262 | 30к5440 | Компрессиометры | (0…60) МПа; КТ 1,5…4,0 | 0.71 | 376
263 | 30м0480 | Мановакуумметры жидкостные V-образные | (минус 40...630) кПа; КТ ± 1,5…4,0 % | 3.53 | 1870
264 | 30м0481 | Манометры дифференциальные | (0…30) кПа; КТ 1,0…2,0 | 0.73 | 386
265 | 30м0482 | Манометры с наклонной трубкой | (0…240) мм.вод.ст.; КТ 1; ММН-240 | 2.28 | 1208
266 | 30м0485 | Манометры,вакуумметры кислородные | (минус 0,1…60) МПа; КТ 1,5…4,0 | 0.28 | 148
267 | 30м0490 | Манометры,вакуумметры для точных измерений | (минус 0,1…60) МПа; КТ 0,4…1,0 | 0.47 | 249
268 | 30м0495 | Манометры,вакуумметры электроконтактные, сигнализирующие | (минус 0,1…60) МПа; КТ 1,5…4,0 | 0.47 | 249
269 | 30м0496 | Манометры цифровые, электронные | (минус 0,1…60) МПа; КТ 1,5…4,0 | 1.55 | 821
270 | 30м0510 | Манометры | (0…60) МПа; КТ 0,15...0,25 3 разряд, МО | 2.27 | 1203
271 | 30м0511 | Манометры (градуировка) | (0…60) МПа; КТ 0,15...0,25 3 разряд, МО | 2.56 | 1356
272 | 30м0512 | Манометры | (0…60) МПа; КТ 0,4 4 разряд, МО | 1.72 | 911
273 | 30м0513 | Манометры (градуировка) | (0…60) МПа; КТ 0,4 4 разряд, МО | 1.99 | 1054
274 | 30м0523 | Манометры, мановакууметры двухстрелочные | (минус 0,1…60) МПа; КТ 1,5…4,0 | 0.39 | 206
275 | 30м0540 | Манометры, мановакууметры дистанционные | (минус 0,1…60) МПа; КТ 1,5…4,0 | 1 | 530
276 | 30м0550 | Манометры, мановакууметры с унифицированным выходным сигналом | (минус 0,1…60) МПа; КТ 1,5…4,0 | 2.47 | 1309
277 | 30м3380 | Манометры с U-образной трубкой | (минус 40...630) кПа; КТ ± 1,5…4,0 % | 6.17 | 3270
278 | 30п6260 | Преобразователи давления измерительные | (минус 0,1…60) МПа; КТ 0,15…4,0 ; КРТ; МТ-100, МИДА, ЗОНД-10, "Сапфир" и т.п. | 4.57 | 2422
279 | 30п6261 | Преобразователи давления измерительные из комплекта теплосчетчика (за 1 преобразователь) | (минус 0,1…60) Мпа | 2.23 | 1181
280 | 30п6320 | Приборы | (0…1000) мм.вод.ст. КТ 0,3; Петрова ППP | 5.43 | 2877
281 | 30р5550 | Реле давления с настройкой | (минус 0,1…60) МПа; КТ 0,15…4,0 3 и 4 разряд | 1.65 | 874
282 | 30т7930 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры с мембранной трубкой | (минус 40...630) кПа; КТ ± 1,5…4,0 %; НМ и т.п. | 0.66 | 349
283 | 30т7940 | Тягонапоромеры, тягомеры, напоромеры | (минус 40...630) кПа; КТ ± 1,5…4,0 %, ТМ, ТНМ и др. | 0.7 | 371
284 | 30т7950 | Тягонапоромеры, тягомеры, напоромеры жидкостные | (минус 40...630) кПа; КТ ± 1,5…4,0 %; ТНЖ и др. | 0.8 | 424
31. Измерения физико-химического состава и свойств веществ
285 | 31а0510 | Анализаторы молока | Массовая доля жира (0,02…60) %; ПГ ± (0,10…0,50) % Массовая доля белка (1,5…26,0) %; ПГ ± (0,15…0,5) % Массовая доля СОМО (3…15) %; ПГ ±( 0,1...0,20) % | 2.96 | 1568
286 | 31а0515 | Анализаторы пищевых продуктов | Массовая доля жира (0,02…60) %; ПГ ± (0,10…0,50) % Массовая доля белка (1,5…26,0) %; ПГ ± (0,15…0,5) % Массовая доля СОМО (3…15) %; ПГ ±( 0,1...0,20) % Массовая доля коллагена (0…10,0) %; ПГ ± 0,5 % 5…500 с; ПГ ± 5,0 % | 2.96 | 1568
287 | 31а0591 | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе | (0…240) мг/м3; ПГ ± 48 мг/м3 св.(240…2000) мг/м3; ПГ ± 10…20 % | 4.93 | 2612
288 | 31а3120 | Анализаторы растворенного кислорода | (0…20) мг/дм3; ПГ ± (4…15) % (0…50) °С; ПГ ± 0,5 °С | 7.54 | 3996
289 | 31а3130 | Анализаторы ртути | (0,01…15) мкг/дм3; ПГ ± (10…25) % | 7.11 | 3768
290 | 31а3140 | Анализаторы ртути в воде | 0…500 мг/дм3 ПГ ± (1…3) % ПГ ± (0,50+0,05 *Сx) | 7.49 | 3969
291 | 31а3150 | Анализаторы содержания н/продуктов в воде | 0…500 мг/дм3 ПГ ± (1…3) % ПГ ± (0,50+0,05 *Сx) | 6.36 | 3370
292 | 31а3160 | Анализаторы серы волнодисперсионные рентгенофлуоресцентные | (0,0005…0,1) % ПГ ± (10…20) % | 9.86 | 5225
293 | 31а3165 | Аппарат рентгеновский для спектрального анализа | 70…10000 с-1 ПГ ± 0,5 % "Спектроскан" | 11.41 | 6047
294 | 31а5073 | Анализатор фотометрический | (0,010…1000) мг/дм3 ПГ ± (10…50) %; "SPECTRODUANT NOVA-60" и др. | 5.88 | 3116
295 | 31а5074 | Полярографы | 0,1…200 мкг/дм3 ПГ ±20 % АБС-1.1 и др. | 5.31 | 2814
296 | 31а5075 | Анализатор вольтамперометрический | (5…500) мкг/дм3 (по Pb(II)) ПГ ± 15 %АВА-2; ТА-2М; "Сульфат-1М"и др. | 5.31 | 2814
297 | 31а5080 | Экспресс-анализатор углерода | (0,03…9,999) % СКО 1,5 % | 5.84 | 3095
298 | 31а6270 | Ареометры для спирта | (0…105) % алк. ПГ ± (0,1…1,0) %; АСП-1, АСП-2 | 1.9 | 1007
299 | 31а6271 | Ареометры для молока | (650…1840) кг/м3 ПГ ± (0,5…20,0) кг/м3; АМ, АМ1, АМТ и др. | 2.02 | 1070
300 | 31а6272 | Ареометры для нефти | (650…1840) кг/м3 ПГ ± (0,5…20,0) кг/м3; АН1, АНТ1, АНТ2, АОН-4 и др. | 2.02 | 1070
301 | 31а6273 | Ареометры общего назначения | (650…1840) кг/м3 ПГ ± (0,5…20,0) кг/м3; АОН | 2.02 | 1070
302 | 31в3770 | Вискозиметры условной вязкости | (10…300) с ПГ ± 3% (0,2…1000) мм2/сПГ ± 1,0% | 2.04 | 1081
303 | 31в3771 | Вискозиметры капиллярные, стеклянные, прямого хода , ВПЖ | (10…300) с ПГ ± 3% (0,2…1000) мм2/сПГ ± 1,0% | 4.75 | 2517
304 | 31в3772 | Вискозиметры ротационые | (10…300) с ПГ ± 3%; (0,2…1000) мм2/сПГ ± 1,0% | 9.1 | 4823
305 | 31г3010 | Газоанализаторы, сигнализаторы переносные (за 1 канал) | (0…30 )% об.доля ( 0…50) % НКПР ПГ ± (0,5…25) % | 2.7 | 1364.337
306 | 31г3020 | Газоанализаторы, сигнализаторы стационарные (за 1 канал) | (0…30) % об.доля (0…50) % НКПР ПГ ± (0,5…25) % | 2.7 | 1364.337
307 | 31и0001 | Измерители влажности и температуры (за 1 датчик, 1 комбинированный зонд) | (0…100) %; ПГ ± 0,5…7 % (минус 40…60) °С; ПГ ± 0,2…0,5 °С минус 30…180 °С; ПГ ± 0,1…3 °С | 2.28 | 1208
308 | 31и0002 | Измерители влажности и температуры (1 зонд температуры) | 0…100 %; ПГ ± 0,5…7 % минус 40…60 °С; ПГ ± 0,2…0,5 °С минус 30…180 °С; ПГ ± 0,1…3 °С | 2.28 | 1208
309 | 31и0003 | Измерители влажности и температуры (1 зонд влажности) | 0…100 %; ПГ ± 0,5…7 % минус 40…60 °С; ПГ ± 0,2…0,5 °С минус 30…180 °С; ПГ ± 0,1…3 °С | 2.28 | 1208
310 | 31и2000 | Идентификаторы металлов и сплавов | 0,5…60,0 МСм/м; ПГ ± (0,05+0,03Х) МСм/м | 10.86 | 5755
311 | 31к0017 | Концентратомеры | (0…500) мг/дм3 ПГ ± (1…3) % ПГ ± (0,50+0,05 *Сx) | 5.64 | 2989
312 | 31к8221 | Кондуктометры лабораторные многопредельные | (10-6 …100) См/м; ПГ ± (0,5…15) % (0…400·103) мг/дм3; ПГ ± (5…10) % "Марк-601"; "ЭКА-2" и т.п. | 7.64 | 4049
313 | 31к8231 | Кондуктометры портативные | (10-6 …100) См/м; ПГ ± (0,5…15) % (0…400·103) мг/дм3; ПГ ±( 5…10) % "Conmet"; "DIST"; "PWT" и т.п. | 5.69 | 3015
314 | 31н5010 | Нитратомеры | (0,001…19990) мг/дм3 ПГ ± 5…25 % | 4.74 | 2512
315 | 31о0001 | Октанометры | (67,0…98,0) ед.ОЧ ПГ ± 2,0%; Октан-ИМ и др. | 5.4 | 2862
316 | 31п6240 | рН-метры, иономеры лабораторные однопредельные | (минус 20... 20) ед.рХ ; ПГ ± (0,02…0,3) ед. (минус 1…14) ед. pH (рХ) (минус 2000…2000) мВ; ПГ ± 0,7…3,0 мВ (минус 20…150) ºС; ПГ ± 0,5…2 ºС (минус 3200…3200) мВ; ПГ ± 1,5 мВ О2 (0…20) мг/дм3; ПГ ± 2,5 % (0,001…19990) мг/дм3; ПГ ± 5…25 % | 3.5 | 1855
317 | 31п6250 | рН-метры, иономеры лабораторные многопредельные | (минус 20... 20) ед.рХ ; ПГ ± (0,02…0,3) ед. (минус 1…14) ед. pH (рХ) (минус 2000…2000) мВ; ПГ ± 0,7…3,0 мВ (минус 20…150) ºС; ПГ ± 0,5…2 ºС (минус 3200…3200) мВ; ПГ ± 1,5 мВ О2 (0…20) мг/дм3; ПГ ± 2,5 % (0,001…19990) мг/дм3; ПГ ± 5…25 % | 3.79 | 2008
318 | 31п7350 | Психрометры аспирационные | (0…100) %; ПГ ± (0,5…7) % (минус 40…60 )°С; ПГ ± (0,2…0,5) °С (минус 30…180) °С; ПГ ±( 0,1…3) °С | 1.71 | 906
319 | 31п1880 | Плотномеры | (650…1100) кг/м3 ПГ ± 0,5 кг/м3 минус 60…150 ºС ПГ ± 0,3 ºС | 8.65 | 4584
320 | 31п0883 | Прибор контроля параметров воздушной среды (за один измерительный канал) | «Метеометр МЭС-200» и т.п. | 2.48 | 1314
321 | 31т8764 | Титраторы | Н2О (0,01…100) % ПГ ± 3% | 7.05 | 3736
32. Теплофизические и температурные измерения
322 | 32и3730 | Вторичные приборы теплового контроля, преобразователи измерительные, измерители-регуляторы температуры, измерители самопишущие, вторичные измерительные преобразователи (тепловычислители) | ± 100 мВ; ПГ ± (0,05...0,5) % (0…20) мА; ПГ ± (0,05...0,5) % ± 10 В; ПГ ± (0,05...0,5) % (0…2000) Ом; ПГ ± (0,05...1,5) % (10-4 …107) ГДж; ПГ ± (0,25...2,5) % (минус 200...2500) °С; ПГ ± (0,05...0,5) % 2ТРМО, 2ТРМ1, ТРМ1 и др. | 4.69 | 2485
323 | 32к0420 | Калориметры с бомбой | (13...40) кДж; ПГ ± 0,1 %; В-08 | 11.85 | 6280
324 | 32к0440 | Калибраторы температуры (в том числе калибраторы температуры сухоблочные), печи | (-50…1200) °С; ПГ ±(0,01…6) °С | 21.72 | 11511
325 | 32л5160 | Логометры магнитоэлектрические | (минус 200...600) °С; КТ 1...1,5 | 1 | 530
326 | 32м5715 | Милливольтметры пирометрические | (минус 50...1600) °С; КТ 1...1,5; Щ4501 | 1.31 | 694
327 | 32м5760 | Потенциометры постоянного тока и уравновешенные мосты автоматические | (минус 10...200) мВ (20... 90) мА (90...2000) Ом (минус 50…1600) °С КТ 0,25...0,5 | 1.38 | 731
328 | 32п0004 | Пирометры оптические | (минус 20…0) °С; ПГ ± (2...20) °С | 3.03 | 1605
329 | 32п0005 | Пирометры оптические | (0…150) °С; ПГ ± (2...2)0 °С | 4.69 | 2485
330 | 32п0006 | Пирометры оптические | (минус 20…150) °С; ПГ ± (2...20) °С | 6.37 | 3376
331 | 32п0007 | Пирометры оптические | (0…600) °С; ПГ ± (2...20) °С | 7.15 | 3789
332 | 32п0008 | Пирометры оптические | (минус 20…600) °С; ПГ ± (2...20) °С | 8.16 | 4324
333 | 32п0009 | Пирометры оптические | (0…1150) °С; ПГ ± (2...20) °С | 8.86 | 4695
334 | 32п0010 | Пирометры оптические | (минус 20…1150) °С; ПГ ± (2...20) °С | 10.9 | 5777
335 | 32п6250 | Преобразователи термоэлектрические (градуировка за тчк) | минус 30...1200 °С ПГ ± 0,1...1 % | 4.11 | 2178
336 | 32п6270 | Преобразователи термоэлектрические | минус 30...1200 °С ПГ ± 0,1...1 %; ПП, ХА, ХК | 2.46 | 1303
337 | 32п6290 | Преобразователи термоэлектрические | 0...1200 °С ПГ ± 0,1...1 %; ТХА,ТХК | 1.94 | 1028
338 | 32р2170 | Регуляторы температуры, давления за 1 канал | (0...2000) Ом ПГ ± 0,00001...0,045Ом (минус 1200...1200) мВ ПГ ± (0,0001...0,062)мВ (минус 270...2500 °С ПГ ± (0,1... 0,2) °С (минус 200...962 °С ПГ ± (0,001... 0,025)°С | 1.42 | 752
339 | 32т0002 | Тепловизоры, приборы и системы тепловизионные измерительные, термографы компьютерные | (минус 20...1150) °С; ПГ ± (2...60) °С | 28.44 | 15073
340 | 32т2510 | Термоманометры показывающие | (минус 30…300) °С; ПГ ± (0,2...15) °С | 0.64 | 339
341 | 32т2520 | Термометры манометрические | (минус 30…300) °С; ПГ ± (0,2...15) °С | 0.93 | 492
342 | 32т2530 | Термометры биметаллические | (минус 30…300) °С; ПГ ± (0,2...15) °С | 0.95 | 503
343 | 32т2670 | Термометры сопротивления платиновые и медные | (минус 30...1200) °С ПГ ± (0,1...1) % | 1.94 | 1028
344 | 32т2675 | Комплекты термометров сопротивления (из двух термометров) | (минус 30...1200) °С ПГ ± (0,1...1) % | 1.73 | 916
345 | 32т2676 | Комплекты термометров сопротивления (из трех термометров) | (минус 30...1200) °С ПГ ± (0,1...1) % | 2.58 | 1367
346 | 32т2680 | Термометры сопротивления платиновые и медные разборные | (минус 30...1200) °С ПГ ± (0,1...1) % | 1.52 | 805
347 | 32т2770 | Термометры стеклянные лабораторные | (минус 30…300) °С; ПГ ± (0,15…10) °С 2 разряд; ц.д. 0,5-1,0 | 1.28 | 678
348 | 32т2771 | Термометры стеклянные лабораторные | (минус 30…300) °С; ПГ ± (0,15…10) °С 2 разряд; ц.д. 0,2 | 1.47 | 779
349 | 32т2780 | Термометры стеклянные технические | (минус 30…300) °С; ПГ ± (0,15…10) °С 2 разряд | 0.62 | 328
350 | 32т2781 | Термометры складские | (минус 30…300) °С; ПГ ± (0,15…10) °С 2 разряд; ц.д. 1,0; ТС-7 и т.п. | 0.15 | 79
351 | 32т2782 | Термометры электронные медицинские | (минус 30…300) °С; ПГ ± (0,15…10) °С 2 разряд; OMRON Flex Temp MC-205 и др | 0.62 | 328
352 | 32т2860 | Термометры электрические цифровые и стрелочные (за один зонд) | (минус 40 ...1200) °С; ПГ ± (0,05...10) °С ПГ ± (10...70) мин | 1.86 | 985
353 | 32т2870 | Термометры электроконтактные | (минус 40 ...1200) °С; ПГ ± (0,05...10) °С ПГ ± (10...70) мин; ТПК,ТЭК | 1.23 | 651
354 | 32т0450 | Термостаты | (-50…1200) °С; ПГ ±(0,01…6) °С | 9.01 | 4775
33. Измерения времени, частоты
355 | 33а1000 | Автом.система повремен.учета телефонных соединений | (1…10800) с ПГ ± 0,3 с | 7.93 | 4202
356 | 33б4530 | Блоки сменные к частотомерам | (5×10- 6 …105) с ПГ ± (3×10-6) с | 4.23 | 2241
357 | 33и2140 | Измерители временных интервалов | (10-8…102) с ПГ ± (10-7τ изм+ 0,35×10-9) сИ2- и др. | 8.32 | 4409
358 | 33к5440 | Компараторы,приемники сигн.эталонных частот | 1; 5 МГц НСБ ± 10-12 за 1 с | 11.19 | 5930
359 | 33п2645 | Приборы для поверки таксофонов | (1…600) с ПГ ± 0,15 % "Комета" и др. | 11.85 | 6280
360 | 33п2650 | Формирователь телефонных соединений | (1…10800) с ПГ ± 0,3 с "Призма-8" и др. | 16.33 | 8654
361 | 33с2310 | Секундомеры механические | (0…60) мин ПГ ± (0,1…1,8) с | 0.71 | 376
362 | 33с2320 | Секундомеры электронные (ручные) | (0…60) мин ПГ ± (0,1…1,8) с "Интеграл С-01" | 0.8 | 424
363 | 33с2325 | Секундомеры электронные с таймерным выходом | СТЦ-1, СТЦ-2М | 2.48 | 1314
364 | 33с2352 | Секундомеры электрические | (5×10- 6 …105) с ПГ ± (3×10-6) с ПВ-53 и др. | 0.82 | 434
365 | 33с2353 | Измерители параметров реле | (0…100000) мс ПГ ± 0,005 % Ф291 и др. | 3.37 | 1786
366 | 33с3540 | Синтезаторы частоты | 50 Гц…1300 МГц ПГ ± 5·10-7 Ч6-31 71 74 и др. | 12.93 | 6852
367 | 33с3550 | Системы измерения длительности соединений | (1…10800) с ПГ ± 1 % СИДС S12, SI 2000, А1000 S12, ELTA, КВАНТ-Е, ЭЛКОМ и др. | 4.27 | 2263
368 | 33т0010 | Тарификаторы таксофононов (на транспорте ЦСМ) | (1…600) с ПГ ± 0,15 % | 1.51 | 800
369 | 33т0011 | Тарификаторы таксофонов (на транспорте заказчика) | (1…600) с ПГ ± 0,15 % | 0.57 | 302
370 | 33ч0742 | Счетчики импульсов многофункциональные | 10-8…102 с ПГ ± (10-7τ изм+ 0,35×10-9) с | 8.3 | 4399
371 | 33ч0744 | Измерители текущих значений времени и частоты электросети | 20…20000 Гц ПГ ± 0,5…4,0 % | 6.07 | 3217
372 | 33ч0740 | Частотомеры электронные | 0,005 Гц…1,5 ГГц ПГ ± 5·10-7 | 10.9 | 5777
373 | 33у0110 | Устройства синхронизации времени | от 0 с ПГ ± (1…1,5) с/сутки ПГ ± (10-2…350) мс УСВ-2; УСВ-1; | 4.46 | 2363
374 | 33у0111 | Установки для поверки спидометров | (20…220) км/ч ПГ ± 0,5 км/ч | 9.48 | 5024
375 | 33ч0770 | Частотомеры стрелочные показывающие (все) | (20…20000) Гц ПГ ± (0,5…4,0) % | 2.48 | 1314
34. Измерения электрических и магнитных величин
376 | 34а4510 | Аппараты испытания диэлектриков | 0,1…100 кВ ПГ ± 2,5 % 50 Гц 0,01…50 мА ПГ ± 2,5 % АИД-70Ц, АИД-70М | 11.76 | 6232
377 | 34а4515 | Амперметры,вольтметры постоянного тока | до 6 пределов кл 0,1-0,5 | 2.35 | 1245
378 | 34а4516 | Амперметры, вольтметры, ваттметры постоянного тока | свыше 6 пределов кл 0,1-0,5 | 3.27 | 1733
379 | 34а4540 | Вольтметры, ваттметры, амперметры постоянного и переменного тока | однопредельные кл.1-4 | 0.66 | 349
380 | 34а4541 | Вольтметры, ваттметры, амперметры | однопредельные кл.1-4 не снятые с оборудования | 1.06 | 561
381 | 34а4615 | Ампервольтметры, амперметры, вольтметры постоянного, переменного тока | кл.0,1-0,5 | 3.46 | 1833
382 | 34а4625 | Ампервольтметры постоянного и переменного тока | Ц4311 | 7.05 | 3736
383 | 34а8640 | Аппараты для поверки изм.трансф. | К-507, АИТ, АТТ, К535 и др. | 10.34 | 5480
384 | 34в0710 | Ваттметры постоянного и переменного тока | Д5016, 5020, 5104 и др. | 5.18 | 2745
385 | 34в5448 | Вольтметры универсальные | В7-26, 40, 53 и др. Agilent 34401A и др. | 7.39 | 3916
386 | 34в5480 | Вольтметры цифровые постоянного и переменного тока однопр | Щ304-1, 3020, исп. СВ3020-100, СВ3020-250 и др. | 3.79 | 2008
387 | 34в5490 | Вольтамперфазометры | ВАФ; "Парма"; "Ретометр" и др. | 3.53 | 1870
388 | 34и2350 | Измерители индуктивности емкости, мосты переменного тока Е7- | Е7-8, Е7-14, Е7-15, Е7-22 и др. | 7.68 | 4070
389 | 34и2355 | Измерители потенциала | ИПП-1, ОРИОН ИП-01 и др. | 2.71 | 1436
390 | 34и3440 | Имитаторы электродной системы | И-01, И-02 и др. | 2.71 | 1436
391 | 34и4015 | Измеритель показателей качества электрической энергии | Ресурс-UF2, Энергомонитор-3.3Т, Ресурс ПКЭ и др. | 12.34 | 6540
392 | 34и4016 | Измеритель температуры прецизионный | МИТ8 и др. | 12.69 | 6725
393 | 34и4020 | Измерители параметров заземляющих устройств, защитного отключения | MZC-300, MZC-3105, 304, MRU-20,-105,-120, MI 3123, АСТРО-ТЕСТ-М и др. | 7.4 | 3922
394 | 34и4025 | Измерители сопротивления заземления | М416, Ф4103 и др. | 1.56 | 826
395 | 34и4027 | Измерители параметров заземляющих устройств | MRU-100, MRU-101, ИС-20/1, ИС-10, 1820ER и др. | 2.46 | 1303
396 | 34и4030 | Измерители токов короткого замыкания | Щ41160, KEW 4140, 1826NA и др. | 5.69 | 3015
397 | 34и4033 | Приборы для измерения параметров однофазной цепи в режиме короткого замыкания | Вектор | 5.2 | 2756
398 | 34и4035 | Измеритель параметров трансформаторов | Коэффициент | 5.69 | 3015
399 | 34и4050 | Измерители параметров УЗО | ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО и др. | 3.89 | 2061
400 | 34и7610 | Источники питания | Б5, GDS, SPS и др. | 4.74 | 2512
401 | 34и7616 | Приборы для поверки параметров элементов и модулей электрозащиты | Искра | 4.7 | 2491
402 | 34и7620 | Блоки питания и сигнализации | БПС-21М за один канал | 2.46 | 1303
403 | 34и7615 | Станция катодной защиты, блок телеметрии | Тверца-900, Тверца-ТМ | 4.74 | 2512
404 | 34к0411 | Калибратор-измеритель | КИСС-02, 03, YOKOGAWA CA71, Fluke 724 и др. | 10.43 | 5527
405 | 34к0412 | Калибраторы-измерители | ИКСУ-2000, СКС-6 и др. | 12.69 | 6725
406 | 34к0413 | Калибратор тока | UPS-III, mAcal-R, 10302 и др. | 4.74 | 2512
407 | 34к0420 | Калибраторы | П320 и др. | 18.81 | 9969
408 | 34к0430 | Киловольтметры | С197, ИНН-15 и др. | 3.51 | 1860
409 | 34к0435 | Клещи электроизмерительные аналоговые | Ц-90, Ц4501, Д90 и др. | 1.12 | 593
410 | 34к0440 | Клещи электроизмерительные цифровые, клещи-мультиметры | Fluke, M266, 2002PA и др. | 2.46 | 1303
411 | 34к0445 | Портативный калибратор давления (электронный блок) | "Метран" ПКД-10М; 501-ПКД-Р и др. | 5.21 | 2761
412 | 34к0730 | Катушки сопротивления | 3 разр.Р310, 321, 322, 323, 331, 361,ОКС-1,2 и др. | 2.56 | 1356
413 | 34к3492 | Комплекты измерительные | К-51, 506, 541, К-50, 505, 540 и др. | 10.34 | 5480
414 | 34м0705 | Магазин нагрузок | УНТТ и др. | 4.05 | 2146
415 | 34м0715 | Магазины сопротивления | МСР-60 63 Р-326 327 4831и др. | 3.21 | 1701
416 | 34м0720 | Магазины сопротивления | КСМ-4,6 P33 и др. | 1.8 | 954
417 | 34м0730 | Магазины сопротивления однозначные | P400, 403, 404, 405 и др. | 2.36 | 1250
418 | 34м0740 | Магазины сопротивления многозначные | P4001,P4002 и др. | 4.11 | 2178
419 | 34м0750 | Мегаомметры | М4100/1-5, Ф4102-, ЭС0202.и др. | 1.48 | 784
420 | 34м0755 | Мегометры цифровые | Е6-24, Е6-31, М6, М1-ЖТ, 1800 IN и др | 2.65 | 1404
421 | 34м2160 | Мультиметры цифровые | APPA, Fluke, M890G и др. | 3.89 | 2061
422 | 34м2165 | Мультиметры цифровые высокоточные многофункциональные | АМ-1006, В7-62,63,64 и др. | 4.74 | 2512
423 | 34м2180 | Мультиметр | "Ресурс-ПЭ" и др. | 7.06 | 3741
424 | 34м2190 | Измерители параметров электробезопасности электроустановок | MPI-508, MPI-510, MPI-511, MPI-520, MPI-525, GPT-715A, GPI-725A, MI3102Hи др. | 8.42 | 4462
425 | 34м2200 | Тестеры электрические многофункциональные | MTF1700/1800 и др. | 8.45 | 4478
426 | 34м5720 | Мосты переменного тока | P525, 5026 и др. | 8.12 | 4303
427 | 34м5721 | Мосты переменного тока | СА7100; ВЕКТОР-2.0М, Тангенс -3М и др. | 11.12 | 5893
428 | 34м5855 | Мосты постоянного тока | ММВ, МКМВ и др. | 1.65 | 874
429 | 34м5870 | Мосты постоянного тока | Р-4053, 4060, 329 и др. | 7.02 | 3720
430 | 34м6040 | Мосты ординарные постоянного тока | Р333и др. | 3.79 | 2008
431 | 34о4420 | Омметры, мили и микроомметры | МИКО, Ф4104 и др. | 2.24 | 1187
432 | 34о4430 | Омметры цифровые | Щ-30, Щ-34, ИСО-1 и др. | 3.53 | 1870
433 | 34п1010 | Приборы для контроля сопротивления цепи "фаза-нуль" | М417, EP-180 и др. | 1.47 | 779
434 | 34п1012 | Измерители сопротивления петли "фаза-нуль" | ИНФ-200,300, MZC-303E,310S и др. | 2.24 | 1187
435 | 34п5710 | Потенциометры | ПП-1, ПП-63 и др. | 4.71 | 2496
436 | 34п5720 | Потенциометры постоянного тока | кл 0,01-0,05 Р2/1 Р37 и др. | 4.71 | 2496
437 | 34п5740 | Потенциометры постоянного тока | Р355 и др. | 11.76 | 6232
438 | 34п5745 | Потенциометры низкоомные | Р306 330 и др. | 6.94 | 3678
439 | 34п5800 | Преобразователи-измерители | ПЦ6806 и др. | 7.5 | 3975
440 | 34п6320 | Приборы комбинированные | Ц4312, 4353 и др. | 3 | 1590
441 | 34п6345 | Прибор сравнения, компараторы | КНТ, ПСТ и др. | 11.76 | 6232
442 | 34п6350 | Прибор энергетика многофункциональный портативный | "ЭНЕРГОМЕРА СЕ602" и др. | 7.8 | 4134
443 | 34п6380 | Приборы универсальные измерительные | Р4833 и др. | 5.88 | 3116
444 | 34п6382 | Приборы универсальные | УПИП-60 и др. | 5.3 | 2809
445 | 34п6395 | Приборы кабельные | ПКП-2,3,4,5 и др. | 6.59 | 3492
446 | 34с5640 | Сопротивления добавочные | ДС и др. | 0.59 | 312
447 | 34с9255 | Счетчики электроэнергии индукционные | однофазные | 0.33 | 174
448 | 34с9260 | Счетчики электроэнергии индукционные | трехфазные | 0.54 | 286
449 | 34с9265 | Счетчики электроэнергии электронные | однофазные | 0.88 | 466
450 | 34с9270 | Счетчики электроэнергии электронные | трехфазные | 1.4 | 742
451 | 34с9275 | Счетчики электронные эталонные | ЦЭ6806 и др. | 15.17 | 8040
452 | 34с9285 | Счетчики электроэнергии трехфазные многофункциональные | СЭТ-4ТМ, Меркурий 230 ART и др. | 3.86 | 2045
453 | 34т2840 | Тераомметры | Е6-13, Е6-13А и др. | 2.56 | 1356
454 | 34т6045 | Трансформ.напряжения однофазные | НОМ-6; НОМ-10 и др. | 7.49 | 3969
455 | 34т6046 | Трансформ.напряжения однофазные | НЛЛ-35;ЗНОМ-35 и др. | 9.48 | 5024
456 | 34т6050 | Трансформ.напряжения трехфазные | НАМИ-10;ТМИ-10 и др. | 10.62 | 5628
457 | 34т6051 | Трансформ.напряжения трехфазные | НАМИ-27,5; НАМИ-35 и др. | 17.02 | 9020
458 | 34т6052 | Трансформаторы напряжения | НКФ-110; НАМИ-110 и др. | 46.46 | 24623
459 | 34т6053 | Трансформаторы напряжения | НКФ-220 и др. | 70.16 | 37184
460 | 34т6070 | Трансформаторы тока (поверка в ЦСМ) | Т-0.66 и др. | 0.66 | 349
461 | 34т6071 | Трансформаторы тока (поверка на оборудовании заказчика) | Т-0.66 и и др. | 0.11 | 58
462 | 34т6080 | Трансформаторы тока | И-54 УТТ-5 УТТ-6М | 2.47 | 1309
463 | 34т6081 | Трансформаторы тока лабораторные | И561 и др. | 14.22 | 7536
464 | 34т6090 | Трансформ.тока | ТВЛМ-10; ТПК-10; ТПЛ-10; ТОЛ-10 и др. | 6.64 | 3519
465 | 34т6091 | Трансформаторы тока | ТФН-35; ТФЗМ-35; ТПЛ-35 и др. | 11.66 | 6179
466 | 34т6093 | Трансформаторы тока | ТФНД-110; ТФН-110 и др. | 13.75 | 7287
467 | 34т6094 | Трансформаторы тока | ТФНД-220 и др. | 16.59 | 8792
468 | 34т6095 | Трансформаторы тока | свыше 5000 А | 21.93 | 11622
469 | 34у7400 | Установки для проверки параметров электрической безопасности | GPT-79801…4 и др. | 10.68 | 5660
470 | 34у7710 | Установки поверочные | У-300, ЦУ-855, ЦУ-855, УПП-8531 и др. | 13.75 | 7287
471 | 34у7711 | Установки проверки средств релейной защиты | «Уран-1», «Уран-2» | 11.66 | 6179
472 | 34у7760 | Устройства испытательные | «РЕТОМ-11, РЕТОМ-41 М», Т-1000 и др. | 11.66 | 6179
473 | 34у7761 | Устройства испытательные комплектные | «Сатурн М» и др. | 7.11 | 3768
474 | 34у7762 | Устройства проверки простых защит | «Нептун», «Нептун-2» и др. | 7.11 | 3768
475 | 34у7763 | Устройства проверки средств релейной защиты | «Нептун-3» и др. | 7.11 | 3768
476 | 34у7800 | Установка для поверки счетчиков электрической энергии | ЦУ6800, НЕВА-ТЕСТ и др. | 14.82 | 7854
477 | 34ф0215 | Фазометры | Д31 32 39 и др. | 1.77 | 938
478 | 34ф0220 | Фазометры | Д578 5781 5782 ЭАФ1М и др. | 3.71 | 1966
479 | 34ш8360 | Шунты | Р6 и др. | 2.37 | 1256
480 | 34э4225 | Элементы нормальные | 3 разряда Х488 и др. | 7.21 | 3821
35. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
481 | 35а1510 | Анализаторы телефонных каналов | AnCom TDA-5, А-7 и др. | 11.23 | 5951
482 | 35а1530 | Анализаторы ИКМ и передачи данных | Puma 4050E, 4100E, 4200Е, 4300Е и др. | 16.52 | 8755
483 | 35а1540 | Анализаторы цифровых линий | EDT-135, EDT-130, EST-125, EST-120, EDСT-20 и др. | 15.79 | 8368
484 | 35а1550 | Анализаторы цифровых потоков | ANT-5 и др. | 17.34 | 9190
485 | 35а1560 | Анализаторы кабельных линий | DTX-1200 | 15.26 | 8087
486 | 35а5040 | Анализаторы спектра НЧ | СК4-72, 77 и др. | 15.28 | 8098
487 | 35в5330 | Вольтметры электронные | до 1000 МГЦ | 6.07 | 3217
488 | 35в5550 | Вольтметры селективные и усилители селективные | В6-1, 9, 10 и др. | 8.22 | 4356
489 | 35г2665 | Генераторы сигналов низкочастотные | Г3-36, Г3-54, Г3-102, Г3-107, Г3-112, Г3-112/1, Г3-118, ГИВЧ-77, ГТЧ-03М-80 | 6.07 | 3217
490 | 35г2740 | Генераторы сигналов НЧ прецизионные | Г3-105, Г3-110, Г3-122 и др. | 9.48 | 5024
491 | 35г2840 | Генераторы прямоугольных импульсов | Г5-54, Г5-56, Г5-60, Диспут и др. | 5.35 | 2835
492 | 35г3120 | Генераторы сигналов высокочастотные | R&S SMC100A, Г4-102(А), Г4-116, Г4-117, Г4-151, Г4-158, Г4-164 (А), РГ4-17-01, Г4-176, Г4-218 | 10.81 | 5729
493 | 35г3145 | Генераторы сигналов специальной формы | ГСС- , ГФ-05, Г6-27, -34, -35, -37; GFG-8210, 8215A, 8219A, АКИП-3413/1-3, SFG-2010, SFG-2110 и др. | 9.15 | 4849
494 | 35г3440 | Генераторы телевизионных сигналов | SDA-5000, Г6-30, Г6-35 и др. | 11.08 | 5872
495 | 35и3345 | Измерители коэффициента нелинейных искажений | С6-8, С6-11, С6-12 и др. | 9.4 | 4982
496 | 35и3840 | Селективные измерители уровня, генераторы | ЕТ-40, 70, 100, 110 и др. | 14.59 | 7732
497 | 35и3970 | Измерители радиопомех | SMY-6,-7,-8,CTY-401 и др. | 17.28 | 9158
498 | 35и4015 | Измеритель каналов тональной частоты | ИК-ТЧ и др. | 7.31 | 3874
499 | 35и4016 | Измерители переходного затухания | ИПЗ-АЛ, ИПКТЧ и др. | 7.31 | 3874
500 | 35и4020 | Измеритель шумов и сигналов низкой частоты | ИШС-НЧ и др. | 9.62 | 5098
501 | 35и4040 | Измерители параметров полупроводниковых приборов | Л2-23, Л3-3 | 9.48 | 5024
502 | 35и4360 | Измерители неоднородности линий | Р5-5; Р5-10, Р5-10/1 и др. | 7.58 | 4017
503 | 35и4365 | Рефлектометры | РЕЙС-105М, РЕЙС-205, РИ-10М1, СОВА и др. | 7.58 | 4017
504 | 35и4375 | Прибор кабельный переносной | "ИРК-ПРО", ПКП-5 и др. | 6.96 | 3688
505 | 35п4380 | Приборы кабельные с рефлектометром | мод. ИРК-ПРО 7.4, ИРК-ПРО АЛЬФА, ИРК-ПРО Гамма и др. | 9.2 | 4876
506 | 35и6005 | Контроллеры | типа ОВЕН, МЕТАКОН, АDАМ и др. | 2.39 | 1266
507 | 35и6010 | Измерительный канал измерительно-вычислительных систем и комплексов |  | 2.39 | 1266
508 | 35и7000 | Автоматизированные системы и комплексы (за 1 канал) | АИИС КУЭ | 2.1 | 1113
509 | 35к0450 | Калибратор осциллографов | И1-9 и др. | 8.53 | 4520
510 | 35о7920 | Осциллографы универсальные 2-канальные | С1-55, С1-64, С1-69, С1-77, С1-83, С1-97, С1-102, С1-103, С1-118, С1-131, С1-137, C1-151, GOS-620, GOS-6103, GDS-820S, GDS-830, GDS-840C, ADS-2121M и др. | 8.53 | 4520
511 | 35о7940 | Осциллографы универсальные 1-канальные | С1-65, С1-65А, С1-68, С1-73, С1-94 и др. | 6.07 | 3217
512 | 35о7950 | Осциллографы-мультиметры цифровые | С1-107, С1-112, C1-112А, АКИП-4125/1А, АСК-2028, АСК-2068, Fluke 190, Fluke 123, 124, 125; Fluke 192B, 192C, 196B, 196C, 199B, 199C; и др. | 10.14 | 5374
513 | 35о7970 | Осциллографы цифровые запоминающие | TDS2012, WaveJet 312, 314, 322A; WaveAce 102, 112, 202, 212 и др. | 12.61 | 6683
514 | 35п6360 | Приборы измерительные | П-321 М и др. | 9.1 | 4823
515 | 35п6550 | Псофометры | П323, PSTR и др. | 9.58 | 5077
516 | 35т2455 | Тестеры импульсно-кодовой модуляции | Беркут-Е1 | 8.06 | 4271
517 | 35т2456 | Анализатор | BERcut-SDH | 20.4 | 10812
518 | 35т2457 | Анализаторы универсальные телекоммуникационных сетей | Беркут-ММТ с модулем Е1 | 15.26 | 8087
519 | 35т2458 | Тестеры-анализаторы сетей Ethernet | Беркут-ЕТХ, Беркут-ЕТ, Беркут-МХ | 13.81 | 7319
520 | 35т2460 | Тестеры интерфейса Е1 | АТ-Е1 | 15.26 | 8087
521 | 35т2460 | Тестеры интерфейсных сигналов | ТИС-Е1 и др. | 15.14 | 8024
522 | 35т2465 | Тестеры цифровых потоков | Viktoria, Viktor и др. | 20.4 | 10812
523 | 35т2470 | Тестеры цифровых каналов | ТЦК-Е1,Е2 и др | 13.51 | 7160
524 | 35т2475 | Тестеры телефонных аппаратов | ЕТТ 10 и др. | 7.31 | 3874
525 | 35т2480 | Тестеры цифровых потоков | SunSet Е1, SunSet Е10, SunSet Е20, SunLite E1 и др. | 15.26 | 8087
526 | 35т2485 | Тестеры цифровых линий | Морион Е1, MARCONI 2851, Морион Е100, МАКС Е10 и др. | 13.81 | 7319
527 | 35т2490 | Тестеры телефонных линий | ALT2000, 3000; LAN ELT 5, LT 2000, ETT20 и др. | 7.31 | 3874
528 | 35у7760 | Установки для поверки вольтметров | В1-4, 5, 8 и др. | 7.11 | 3768
529 | 35у7770 | Установки | В1-15, 16 и др. | 17.96 | 9518
530 | 35у7775 | Установки для измерения параметров радиостанций | К2-82 | 30 | 15900
531 | 35у7780 | Устройства сбора и передачи данных | УСПД и др. | 18.81 | 9969
36. Виброакустические измерения
532 | 36к1701 | Измерительные каналы аппаратуры вибродиагностики | виброускорение 0,2…345 м/с2 в диапазоне частот 5…10000 Гц виброскорость 0,3…100 мм/с в диапазоне частот 5…10000 Гц виброперемещение 10…12000 мкм в диапазоне частот 10…1400 Гц | 5.18 | 2745
533 | 36к1702 | Преобразователи виброизмерительные бесконтактные (проксиметры и виброметры с проксиметрами) | 0,1…10 мм в диапазоне частот 5…10000 Гц ПГ ± 5·10-2…10-1 мм | 5.18 | 2745
534 | 36к1703 | Вибродатчики, вибропреобразователи | виброускорение 0,2…345 м/с2 в диапазоне частот 5…10000 Гц виброскорость 0,3…100 мм/с в диапазоне частот 5…10000 Гц виброперемещение 10…12000 мкм в диапазоне частот 10…1400 Гц | 5.18 | 2745
535 | 36в1704 | Виброметры | виброускорение 0,2…200 м/с2 в диапазоне частот 5…10000 Гц виброскорость 0,3…100 мм/с в диапазоне частот 5…10000 Гц виброперемещение 10…12000 мкм в диапазоне частот 10…1400 Гц | 5.18 | 2745
536 | 36а1705 | Анализаторы вибрации | виброускорение 0,2…200 м/с2 в диапазоне частот 5…10000 Гц виброскорость 0,3…100 мм/с в диапазоне частот 5…10000 Гц виброперемещение 10…12000 мкм в диапазоне частот 10…1400 Гц | 5.18 | 2745
537 | 36а1706 | Анализаторы общей и локальной вибрации | виброускорение 0,2…200 м/с2 в диапазоне частот 5…10000 Гц виброскорость 0,3…100 мм/с в диапазоне частот 5…10000 Гц виброперемещение 10…12000 мкм в диапазоне частот 10…1400 Гц | 5.18 | 2745
538 | 36а1707 | Анализаторы вибрации | типа VIBRO VISION и др. | 8.44 | 4473
37. Оптические и оптико-физические измерения
539 | 37а0610 | Анализаторы показателей гемостаза | (0,0…1500) с ПГ ± (1…3) с | 6.16 | 3264
540 | 37а0611 | Анализаторы гематологические, глюкозы и лактата | Cчетная концентрация лейкоцитов (0...99,9)·109 1/л ПГ ± 15 % ; Cчетная концентрация эритроцитов (0...19,99)·1012 1/л ПГ ± 15 % ; Массовая концентрация гемоглобина 0...300 г/л ПГ ± 10 %; 0,6…50,0 ммоль/л 0,5…30 ммоль/л СКО не более 7 % | 6.16 | 3264
541 | 37а1121 | Аттенюаторы оптические | OLA-55, FOD-5418 и др. | 10.68 | 5660
542 | 37а4631 | Анализаторы биохимические, фотометры | 0…3,0 Б ПГ ± 0,1…0,2 Б ПГ ± 1…5 %; Молярная концентрация мочевины в диапазоне 0,2...1,2 ммоль/л ПГ ± 15 % ; Молярная концентрация глюкозы в диапазоне 4,0...6,0 ммоль/л ПГ ± 15 % ; Массовая концентрация ионов калия в диапазоне 1,0...1600 мг/л ПГ ± 10 %; Массовая концентрация ионов кальция в диапазоне 10...240 мг/л ПГ ± 10 %; Массовая концентрация ионов натрия в диапазоне 460...4600 мг/л ПГ ± 10 % ; Массовая концентрация ионов хлора в диапазоне 1,0...7000 мг/л ПГ ± 10 % ; Массовая концентрация ионов лития 1,4...35 мг/л ПГ ± 10 % | 6.16 | 3264
543 | 37в1681 | Ваттметры (измерители уровня оптической мощности) | FOD 1204, OLP-55, Алмаз-23, Рубин 201, Топаз 7220 и др. | 12.73 | 6746
544 | 37г0611 | Гемоглубинометры фотометрические |  | 6.07 | 3217
545 | 37д3301 | Диоптриметры | (минус 30…+25 дптр) ПГ ± (0,06…0,25) дптр (0…6,0) пр дптр ПГ ± (0,1… 0,15) пр дптр | 5.12 | 2713
546 | 37и1881 | Источники оптического излучения | Алмаз-11, Топаз 7102, Рубин 103, OLS-55, FOD 2112, 570XL, 580XL и др. | 9.94 | 5268
547 | 37л9370 | Люксметры за 1 параметр | (0,01 - 200000) лк ПГ ± (5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ± (6…10) % (1 - 100) % ПГ ± (6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ± (6…10) % testo 540, testo 545, ТКА-Люкс и др. | 3.28 | 1657.4168
548 | 37л0001 | Люксметры за 1 параметр | (0,01 - 200000) лк ПГ ± (5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ± (6…10) % (1 - 100) % ПГ ± (6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ± (6…10) % ТКА-ПКМ мод.31;Аргус-01 и др. | 3.28 | 1657.4168
549 | 37л0002 | Люксметры-яркомеры | (0,01 - 200000) лк ПГ ± (5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ± (6…10) % (1 - 100) % ПГ ± (6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ± (6…10) % ТКА-04/3, ТКА-ПК, ТКА-ПКМ мод.02, Аргус-12, ТЕС 0693 и др. | 9.39 | 4976
550 | 37л0003 | Люксметры-пульсметры | (0,01 - 200000) лк ПГ ± (5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ± (6…10) % (1 - 100) % ПГ ± (6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ± (6…10) % Аргус-07, ТКА-ПКМ мод.08 и др. | 9.39 | 4976
551 | 37л0004 | Приборы комбинированные (люксметр+УФ-радиометр ) | (0,01 - 200000) лк ПГ ± (5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ± (6…10) % (1 - 100) % ПГ ± (6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ± (6…10) % ТКА-01/3, ТКА-ПКМ мод.06 и др. | 10.62 | 5628
552 | 37л0005 | Приборы комбинированные (люксметр + УФ-радиометр+ изм. влажности и t) | (0,01 - 200000) лк ПГ ± (5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ± (6…10) % (1 - 100) % ПГ ± (6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ± (6…10) % ТКА-ПКМ мод.42 и др. | 15.58 | 8257
553 | 37л0006 | Приборы комбинированные (люксметр+яркомер+измер. влажности и t) | (0,01 - 200000) лк ПГ ± (5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ± (6…10) % (1 - 100) % ПГ ± (6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ± (6…10) % ТКА-ПКМ мод.41 и др. | 14.88 | 7886
554 | 37л0007 | Приборы комбинированные (люксметр+яркомер+пульсметр) | (0,01 - 200000) лк ПГ ± (5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ± (6…10) % (1 - 100) % ПГ ± (6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ± (6…10) % Эколайт (с 1 фотоголовкой), ТКА-ПКМ, мод. 09 и др. | 11.4 | 6042
555 | 37л0008 | Люксметры-пульсметры | (0,01 - 200000) лк ПГ ± (5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ± (6…10) % (1 - 100) % ПГ ± (6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ± (6…10) % ТКА-Пульс и др. | 9.87 | 5231
556 | 37р0004 | Радиометры | (0,01 - 200000) лк ПГ ± (5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ± (6…10) % (1 - 100) % ПГ ± (6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ± (6…10) % Аргус-03,-04,-05,-06; РАТ и др. | 8.05 | 4266
557 | 37р0002 | УФ-радиометры | (0,01 - 200000) лк ПГ ± (5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ± (6…10) % (1 - 100) % ПГ ± (6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ± (6…10) % ТКА-ПКМ мод.12, мод. 13, -АВС и др. | 8.26 | 4377
558 | 37р6330 | Рефрактометры офтальмологические, рефрактокератометры, кератометры | (минус 20,00...+20,00 дптр) ПГ ± (0,25…0,50) дптр (5,60...11,20) мм ПГ ± 0,05 мм | 9.2 | 4876
559 | 37я0001 | Яркомеры | (0,01 - 200000) лк ПГ ± (5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ± (6…10) % (1 - 100) % ПГ ± (6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ± (6…10) % Аргус-02 и др. | 8.26 | 4377
560 | 37и0007 | Приборы комбинированные (люксметр+ измеритель влажности и t) | (0,01 - 200000) лк ПГ ± (5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ± (6…10) % (1 - 100) % ПГ ± (6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ± (6…10) % ТКА-ПКМ мод.43. ТКА-ПК и др. | 11.82 | 6264
561 | 37о8740 | Офтальмометры |  | 3.89 | 2061
562 | 37о5101 | Оптические рефлектометры, системы оптические измерительные | MTS-5000, -6000,-8000, FTB-200 и др. | 18.36 | 9730
563 | 37о5102 | Анализаторы универсальные телекоммуникационных сетей | Беркут-ММТ с блоком оптического рефлектометра B5-OTDR | 18.36 | 9730
564 | 37р1000 | Оптические рефлектометры с измерителем мощности и источником оптического излучения | AQ7275, СМА4000 и др. | 22.9 | 12137
565 | 37с0264 | Спектрометры оптико-эмиссионные | 0,0001…50,00 % СКО 0,005…2 % | 21.81 | 11559
566 | 37с7000 | Спиртомер оптический | 3…60 % об. ПГ ± 0,2 % об. "Иконэт-МП" | 4.71 | 2496
567 | 37и1010 | Измерители прозрачности стекол | 1...100 % ПГ ± 2...4 % | 3.07 | 1627
568 | 37т1781 | Тестеры (мультиметры) оптические | FOT-300, OLT-55 и др. | 14.82 | 7854
569 | 37л3550 | Наборы пробные очковых линз и призм средние, малые | НС-81-01-"УОМЗ" и др. | 14.8 | 7844
570 | 37л3551 | Наборы пробных очковых линз и призм большие | НП-254-"УОМЗ" (большие), НМ-81-01-"УОМЗ" | 22.4 | 11872
571 | 37л3555 | Линейки скиаскопические | ЛСК-1 | 3.45 | 1828
572 | 37с0265 | Масс-спектрометры | Agilent, ЭМГ | 15.1 | 8003
573 | 37ф0460 | Фотометры пламенные автоматические | 350...950 нм ПГ ± 1,5 % 0,1...40 мг/л ПГ ± 2,5 % | 9.86 | 5225
38. Измерения характеристик ионизирующего излучения
574 | 38д0106 | Измерители-сигнализаторы поисковые | ИСП-РМ1401К-01; ИСП-РМ1701М и др. | 8.44 | 4473
575 | 38д0306 | Дозиметры бытовые по гамма-излучению | Белла; Мастер-1; ДБГ-Б; ДБГБ-01 и др. | 3.09 | 1637
576 | 38д0307 | Дозиметры-радиометры бытовые | ИРД-02Б; АНРИ-01 и др. | 3.09 | 1637
577 | 38д0310 | Измеритель мощности дозы | ДП-5, ИМД-1Р и др. (в диапазоне измерений до 200 мР/ч) | 7.97 | 4224
578 | 38д0311 | Дозиметры индивидуальные | ДИН-01 | 7.24 | 3658.4444
579 | 38д0312 | Дозиметры мощности экспозиционной дозы широкодиапазонные носимые | ДРГ-01Т1 | 7.24 | 3658.4444
580 | 38д0313 | Комплекты дозиметров | ДК-0,2 (за комплект) | 7.24 | 3658.4444
581 | 38д0314 | Дозиметры гамма-излучения | ДКГ-02У "Арбитр" | 7.24 | 3658.4444
582 | 38д0315 | Дозиметры индивидуальные рентгеновского и гамма-излучений | ДКГ-РМ-1610, ДКГ-РМ-1621 | 7.24 | 3658.4444
583 | 38д0316 | Дозиметры-радиометры | МКС-01СА1М | 8 | 4042.48
584 | 38д0317 | Приборы сцинтилляционные геологоразведочные | СРП-68-01, СРП-88Н | 8 | 4042.48
585 | 38д0318 | Дозиметры рентгеновского излучения клинические | ДРК-1М | 11.13 | 5624.1003
39. Средства измерений медицинского назначения
586 | 39а6670 | ВСИ аппаратов НЧ терапии, не снятых с оборудования |  | 2.18 | 1155
587 | 39а6672 | ВСИ аппаратов для гальванизации не снятых с оборудования |  | 1.6 | 848
588 | 39д3000 | Дефибрилляторы | (5…350) Дж ПГ ± (15…30) % (0…4) кВ ПГ ± (5…10) % (0,2…4) мс ПГ ± 0,5 мс | 2.08 | 1102
589 | 39д3010 | Дефибрилляторы-мониторы | (5…350) Дж ПГ ± (15…30) % (0…4) кВ ПГ ± (5…10) % (0,2…4) мс ПГ ± 0,5 мс | 2.9 | 1537
590 | 39л3470 | Аппараты лазерной терапии | Мустанг, Узор, Рикта, Улей, Милта и др. | 2.35 | 1245
591 | 39м4240 | Мониторы медицинские (реанимац., реаниматологические, прикроватные и др.) | SpO2 (60…100) % ПГ ± 3 % PR (30…240) 1/мин ПГ ± 2 1/мин Т (20…43) °С ПГ ± 0,1 °С АД (15…300) мм рт.ст. ПГ ± 3 мм рт.ст ЧД (6..60) 1/мин ПГ ± 3 1/мин | 4.71 | 2496
592 | 39м4205 | Комплекты мониторов компьютеризированные носимые мониторирования (1 монитор) | ЭКГ, АД, ЧП | 1.73 | 916
593 | 39о2010 | Оксиметры пульсовые | SpO2 (60…100) % ПГ ± 3 % PR (30…240) 1/мин ПГ ± 2 1/мин | 1.99 | 1054
594 | 39п3600 | Периметры поля зрения (периодическая поверка) | (0…90)° ПГ ± 3° (0…360)° ПГ ± 2,5° ПНР-2-01 | 3.45 | 1828
595 | 39р3020 | Реографы | R0 10…200 Ом ПГ ± 2 Ом R0 200…1000 Ом ПГ ± 5 Ом ΔR 0,05…4 Ом ПГ ± 10…15 % | 3.3 | 1749
596 | 39р3030 | Комплексы реографические для автоматизированной оценки системного и регионарного кровотока |  | 5.5 | 2915
597 | 39э2050 | Комплексы компьютерные многофункциональные для исследований ЭЭГ, ВП и ЭМГ |  | 5.31 | 2814
598 | 39э4228 | Комплексы аппаратно-программные для функциональной диагностики | "Валента" и др. | 5.88 | 3116
599 | 39э4242 | Электрокардиографы одноканальные | 0,03…10 мВ ПГ ± 5…15 % 0…400 Гц ПГ ± 5 % | 2.36 | 1250
600 | 39э4243 | Комплексы медицинские диагностические телеметрические транстелефонные | Тредекс и др. | 2.55 | 1351
601 | 39в1830 | Волюметры механические | 0,2…1,0 л ПГ ± 15 % 2…30 л/мин ПГ ± 15 % 6…30 мин-1 ПГ ± 10 % | 0.86 | 455
602 | 39в1840 | Волюметры электронные | 0,2…1,0 л ПГ ± 15 % 2…30 л/мин ПГ ± 15 % 6…30 мин-1 ПГ ± 10 % | 1.73 | 916
603 | 39с1750 | Спироанализаторы | (0,1…12) л/с ПГ ± 5 % | 7.6 | 4028
604 | 39с1760 | Спирометры сухие | (0,1…12) л/с ПГ ± 5 % | 1.55 | 821
605 | 39с1770 | Спирографы портативные, микропроцессорные | (0,1…12) л/с ПГ ± 5 % | 2.84 | 1505
606 | 39э4250 | Электрокардиографы многоканальные | 0,03…10 мВ ПГ ± 5…15 % 0…400 Гц ПГ ± 5 % | 2.92 | 1547
Наценки на проведение услуг по поверке средств измерений
Наценка за срочность исполнения поверки средств измерений сроком до 5 дней,если это возможно по методике поверки. |  |  |  |  | в размере 10%
Наценка за выезд к заказчику и поверку средств измерений на месте их установки, если это возможно по методике поверки. |  |  |  |  | в размере 25%
Наценка за срочность исполнения поверки средств измерений сроком от 2 до 3 дней, если это возможно по методике поверки. |  |  |  |  | в размере 50%
Наценка за калибровку средств измерений внерабочие дни. |  |  |  |  | в размере 80%
Наценка за срочность исполнения поверки средств измерений в день обращения, если это возможно по методике поверки. |  |  |  |  | в размере 100%
Наценка за поверку средств измерений не снятых с оборудования, если это возможно по методике поверки. |  |  |  |  | в размере 100%
При выполнении поверки средств измерений при особых условиях заказчика размер доплаты определяется протоколом соглашения договорной цены.
Тарифы могут быть увеличены на сумму затрат, связанных с командировочными, транспортными расходами.
* Доплаты не распространяются на поверку средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии.
| ___________Главный бухгалтер________________ |  |  |  | С.П. Шитикова
(подпись) (расшифровка подписи)
| Экономист |  |  |  | О.В.Харинова
(подпись) (расшифровка подписи)