## С НВ
Приложение № __________к приказу от "___" Декабря 2023№________________
"УТВЕРЖДАЮ" Директор ФБУ "Костромской ЦСМ" _____________________ М.С. Лесников "_____" декабря 2023г.
ПРЕЙСКУРАНТ
ФБУ "Костромской ЦСМ" на калибровку средств измерений
Вводится с 01.01.2024г.
№ п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
27. Измерения геометрических величин
1 | 27б5320к | Калибровка. Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины | (10 × 9 × 75) мм (плоскопаралл) (2; 5; 10; 15) мм (радиусные) ПГ ±2 мкм | 162
2 | 27б6820к | Калибровка.Бруски контрольные | (150…320) мм; НП ±(0,1…0,6) мкм | 2034
3 | 27г4830к | Калибровка.Глубиномеры индикаторные | (0…100) мм; ПГ ±25 мкм | 370
4 | 27г4840к | Калибровка.Глубиномеры микрометрические | (0…100) мм; КТ 2 | 409
5 | 27г5480к | Калибровка.Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 50 мкм ± 100 мкм ПГ ±(0,4…1,2) мкм | 767
6 | 27д5481к | Калибровка.Дозаторы - пробники Журавлева | 27 см3; ПГ ±1 % | 864
7 | 27д5482к | Калибровка.Дефектоскопы ультразвуковые | (0,2…15) МГц (0…120) дБ (0…90)о ПГ ±10 % ПГ ±(0,2…2) дБ ПГ ±(1…5)о | 6890
8 | 27д5483к | Калибровка.Дефектоскопы вихретоковые | (0,1…1,0) мм; ПГ ±0,2 мм | 6890
9 | 27д4370к | Калибровка.Дальномеры лазерные | до 300 метров | 2021
10 | 27д4371к | Калибровка.Диафрагмы безкамерные | до 150 мм | 1540
11 | 27д4372к | Калибровка.Диафрагмы безкамерные от 150 до 300 мм | от 150 до 300 мм | 1664
12 | 27д4373к | Калибровка.Диафрагмы безкамерные | от 300 до 700 мм | 2340
13 | 27з8060к | Калибровка.Зубомеры смещения | (2…50) мм; ПГ ±(9…50) мкм | 1599
14 | 27и2160к | Калибровка.Измерители деформации клейковины | (0…120) у.е.; ПГ ±1 у.е. | 3224
15 | 27и5150к | Калибровка.Индикаторы многооборотные | (1…2) мм; цд 0,001; 0,002 мм; КТ 0, КТ 1, ПГ ±(2-5) мкм | 923
16 | 27и5160к | Калибровка.Индикаторы рычажно-зубчатые | (0…0,8) мм; ПГ ±0,01 мм | 546
17 | 27и5175к | Калибровка.Индикаторы часового типа | (0…10) мм; КТ 0, КТ 1 | 364
18 | 27и5180к | Калибровка.Индикаторы часового типа | (10…25) мм; КТ 0, КТ 1 | 637
19 | 27и5720к | Калибровка.Интерферометры контактные вертикальные с переменной ценой деления | (0…150) мм; ПГ ±(0,035…0,084) мкм | 2671
20 | 27к0440к | Калибровка.Калибры гладкие | до 50мм и выше | 201
21 | 27к5562к | Калибровка.Кольца установочные | кт 4 и 5 до 10 мм | 728
22 | 27к5564к | Калибровка.Кольца установочные | 10-50 мм | 799
23 | 27л2555к | Калибровка.Ленты измерительные | кт 3 0-20 м | 5044
24 | 27л3543к | Калибровка.Линейки поверочные | (400…1000) мм; КТ 1, КТ 2 | 1521
25 | 27л3545к | Калибровка.Линейки поверочные | (1000…1600) мм; КТ 1, КТ 2 | 2554
26 | 27л3553к | Калибровка.Линейки лекальные | (50…320) мм; КТ 1 | 468
27 | 27л3554к | Калибровка.Линейка лекальная | (200…320) мм; КТ 0 | 734
28 | 27л3560к | Калибровка.Лупы измерительные | ±7 мм; ПГ 0,02 мм | 832
29 | 27л3565к | Калибровка.Линейки для измерения расстояния между центрами зрачков глаз пациента | (20 …40) мм; ПГ ±0,3 мм | 617
30 | 27л3535к | Калибровка.Линейки измерительные металлические | до 1000 мм | 97
31 | 27м0970к | Калибровка.Машины для измерения длины рулонных материалов |  | 2600
32 | 27м0975к | Калибровка.Машины кожемерные |  | 3087
33 | 27м0940к | Калибровка.Машины оптико-механические | (0…1000) мм; ПГ ±(0,8… 9,3) мкм | 8060
34 | 27м0980к | Калибровка.Машины координатные измерительные | (0…1500) мм; ПГ ±(2,9+L/250) мкм | 8775
35 | 27м2656к | Калибровка.Меры длины концевые (1шт) | (0,5…100) мм; 3 разряд ПГ ±(0,1+1L) мкм | 149
36 | 27м2662к | Калибровка.Меры длины концевые (1шт) | (0,5…100) мм; 4 разряд ПГ ±(0,2+2L) мкм | 149
37 | 27м2658к | Калибровка.Меры длины концевые (1шт) | (0,1…1000) мм; 3 разряд ПГ ±(0,1+1L) мкм | 663
38 | 27м2659к | Калибровка.Меры длины концевые (1шт) | (0,1…1000) мм; 4 разряд ПГ ±(0,2+2L) мкм | 663
39 | 27м2660к | Калибровка.Меры длины штриховые (метры - компараторы) | (0,1…1000) мм; 4 разряд ПГ ±(20+30L) мкм | 1846
40 | 27м2950к | Калибровка.Меры плоского угла призматические (1 угол) | (10…100)°; 4 разряд | 175
41 | 27м3040к | Калибровка.Меры установочные к микрометрам гладким | (25...125) мм | 130
42 | 27м3045к | Калибровка.Меры установочные к микрометрам гладким | (125...600) мм | 299
43 | 27м3050к | Калибровка.Меры установочные к микрометрам со вставками | (0…100) мм | 364
44 | 27м3060к | Калибровка.Меры установочные к нутромерам микрометрическим | (50…1250) мм | 617
45 | 27м3350к | Калибровка.Микрокаторы, микаторы с ц.д.0,0005 и менее | ± 4 мкм; ПГ ±0,08 мкм ± 6 мкм; ПГ ±0,10 мкм ± 15 мкм; ПГ ±0,15 мкм ± 30 мкм; ПГ ±0,30 мкм ± 60 мкм; ПГ ±0,60 мкм ± 150 мкм; ПГ ±1,50 мкм ± 300 мкм; ПГ ±2,50 мкм ± 50 мкм; ПГ ±1,0 мкм | 1735
46 | 27м3360к | Калибровка.Микрокаторы, микаторы с ц.д. 0,001 и более | ± 4 мкм; ПГ ±0,08 мкм ± 6 мкм; ПГ ±0,10 мкм ± 15 мкм; ПГ ±0,15 мкм ± 30 мкм; ПГ ±0,30 мкм ± 60 мкм; ПГ ±0,60 мкм ± 150 мкм; ПГ ±1,50 мкм ± 300 мкм; ПГ ±2,50 мкм ± 50 мкм; ПГ ±1,0 мкм | 1371
47 | 27м3370к | Калибровка.Головки измерительные рычажно-пружинные, миникаторы | ± 40 мкм; КТ 2 | 897
48 | 27м3420к | Калибровка.Микрометры | (0…200) мм; КТ1, КТ2, ПГ ±(2...15) мкм | 221
49 | 27м3425к | Калибровка.Микрометры | (200…1000) мм; КТ1, КТ2, ПГ ±(2...15) мкм | 351
50 | 27м3430к | Калибровка.Головки микрометрические | (0…25) мм; КТ 1, 4 разряд | 676
51 | 27м3450к | Калибровка.Микрометры рычажные | (0…100) мм; ПГ ±2 мкм, ПГ ±3 мкм | 435
52 | 27м3451к | Калибровка.Микрометры рычажные | (100…1000) мм; ПГ ±(4…18) мкм | 494
53 | 27м3460к | Калибровка.Микрометры со вставками | (0…100) мм; ПГ ±4 мкм | 305
54 | 27м3620к | Калибровка.Микроскопы универсальные измерительные | (0…200) мм; ПГ ±(1,2…3,9) мкм | 4192
55 | 27м3630к | Калибровка.Микроскопы инструментальные | (0…160) мм; ПГ ±(3…7) мкм | 2405
56 | 27н3171к | Калибровка.Нивелиры технические без компенсатора | от 1,2 м до ∞; СКО 2 мм/км | 4296
57 | 27н3175к | Калибровка.Нивелир технические с компенсатором | от 1,2 м до ∞; СКО 2 мм/км | 4875
58 | 27н5640к | Калибровка.Нормалемеры | до 300 мм; ПГ ±(3… 25) мкм | 741
59 | 27н8730к | Калибровка.Нутромеры микрометрические | (50…175) мм; ПГ ±(4...20) мкм | 1943
60 | 27н8735к | Калибровка.Нутромеры микрометрические | (175…1250) мм; ПГ ±(4...20) мкм | 2775
61 | 27н8760к | Калибровка.Нутромеры индикаторные | (50…260) мм; ПГ ±(1,8…4,0) мкм; ц.д.0,001 и 0,002 мм | 1150
62 | 27н8770к | Калибровка.Нутромеры индикаторные | (100…160) мм; ПГ ±(1,8…4,0) мкм; ц.д. 0,01 мм | 416
63 | 27о0640к | Калибровка.Образцы шероховатости поверхности (сравнения) (1шт) | Ra (0,02…25) мкм; ПГ +12…(-17) % | 292
64 | 27о6780к | Калибровка.Определение геометрических характеристик первич. преобразователя ультразв.ТС |  | 1742
65 | 27р8420к | Калибровка.Рулетки измерительные металлические | (0-5) м | 208
66 | 27р8421к | Калибровка.Рулетки измерительные металлические | (5-10) м | 208
67 | 27р8422к | Калибровка.Рулетки измерительные металлические | (10-20) м | 305
68 | 27р8423к | Калибровка.Рулетки измерительные металлические | (20-50) м | 585
69 | 27р8424к | Калибровка.Рулетки измерительные металлические | 100 м | 585
70 | 27о6720к | Калибровка.Головки измерительные пружинно-оптические, оптикаторы с ц.д. 0,0005 мм и менее | ± 12 мкм; ПГ ±0,1 мкм ± 25 мкм; ПГ ±0,2 мкм ± 50 мкм; ПГ ±0,4 мкм ± 125 мкм; ПГ ±0,8 мкм | 2145
71 | 27о6740к | Калибровка.Головки измерительные пружинно-оптические, оптикаторы ц.д. 0,001 мм и более | ± 12 мкм; ПГ ±0,1 мкм ± 25 мкм; ПГ ±0,2 мкм ± 50 мкм; ПГ ±0,4 мкм ± 125 мкм; ПГ ±0,8 мкм | 1989
72 | 27о6760к | Калибровка.Оптиметры вертикальные и горизонтальные | (0…500) мм; ПГ ±(0,2…0,3) мкм | 1339
73 | 27о6791к | Калибровка.Оправы пробные универсальные | (24…40) мм; ПГ ±0,5 мм | 695
74 | 27п2825к | Калибровка.Прибор для измерения линейного перемещения | ВК-306 и т.п. | 2444
75 | 27п4320к | Калибровка.Плиты поверочные | (250…1000) мм; КТ 1 | 3133
76 | 27п4330к | Калибровка.Плиты поверочные | (250…1000) мм; КТ 2 | 2775
77 | 27п4331к | Калибровка.Плиты поверочные | (250…1000) мм; КТ 3 | 2158
78 | 27п4325к | Калибровка.Плиты поверочные | (1000…2500) мм; КТ 1 | 8008
79 | 27п4340к | Калибровка.Плиты поверочные | (1000…2500) мм; КТ 2, КТ 3 | 6103
80 | 27п4740к | Калибровка.Пластины плоские стеклянные нижние и верхние | Диаметр до 120 мм; КТ 2 | 247
81 | 27п4780к | Калибровка.Пластины плоскопараллельные стеклянные | Диаметр (30…50) мм высота (15…90) мм; ПГ ±0,1 мкм | 1170
82 | 27п5860к | Калибровка.Профилометры | Ra (0,02…100) мкм; ПГ ±5% | 4582
83 | 27п6209к | Калибровка.Приборы для определения числа падения | (0…999) с; ПГ ±1 с | 2444
84 | 27п6210к | Калибровка.Приборы для поверки измерит головок | (0…10) мм; ПГ ±(0,05…2) мкм | 4517
85 | 27п6230к | Калибровка.Приборы для поверки мер угловых | ± 90 ″; ПГ ±5 ″ | 1592
86 | 27п6231к | Калибровка.Приборы для поверки угольников | (60…630) мм; ПГ ±(0,9+2·10-3 (Н-60)) мкм | 3386
87 | 27п6640к | Калибровка.Проволочки | Диаметр (1,01…4,98) мм; КТ 1 | 325
88 | 27п6850к | Калибровка.Приборы для схождения передних колес автомобилей | (1050…1340) мм; ПГ ±0,5 мм | 994
89 | 27п6855к | Калибровка.Приборы для измерения расстояний "Даль" | (0…9) м; ПГ ±2 % | 1722
90 | 27р2340к | Калибровка.Рейки нивелирные | (0…5000) мм; ПГ ±(0,1…1) мм | 923
91 | 27р2350к | Калибровка.Ростомеры медицинские | (0…2500) мм; ПГ ±5 мм | 799
92 | 27р2351к | Калибровка.Рулетки металлические измерительные с лотом | (0…100) м; КТ 2; Р10УЗГ, Р20УЗГ и др. | 799
93 | 27с3540к | Калибровка.Скобы рычажные и индикаторные | (0…100) мм; ПГ ±(0,0007...0,015) мм | 416
94 | 27с3550к | Калибровка.Скобы рычажные и индикаторные | (100…500) мм; ПГ ±(0,0007...0,015) мм | 546
95 | 27с3760к | Калибровка.Сита лабораторные; Сита контрольные | размер ячеек (0,04…2,5) мм; ПГ± 5 % | 1527
96 | 27с7540к | Калибровка.Стойки для измерительных головок | (0…250) мм; ПГ ±4 мкм | 357
97 | 27с7560к | Калибровка.Столы промерочные |  | 2684
98 | 27с7550к | Калибровка.Стенд поверки путевых шаблонов |  | 4582
99 | 27с7551к | Калибровка.Стандартный образец предприятия | (0,6…300) мм; СОП, СОП-1; СОП-2; СОП-3 и др. | 1189
100 | 27т2529к | Калибровка.Тахеометры электронные | (0…360) °; ПГ± (2…10)" (0…3000) м ПГ± (3…8) мм/км | 8593
101 | 27т2530к | Калибровка.Теодолит | (0…360)°; СКП 2´´ | 6877
102 | 27т2538к | Калибровка.Теодолит с компенсатором | (0…360)°; СКП 2´´ | 7442
103 | 27т2550к | Калибровка.Теодолит | (0…360)°; СКП 5´´ | 5154
104 | 27т2552к | Калибровка.Теодолит с компенсатором | (0…360)°; СКП 5´´ | 5726
105 | 27т2580к | Калибровка.Теодолит | (0…360)°; СКП 30´´ | 4582
106 | 27т5420к | Калибровка.Толщиномеры индикаторные | (0…50) мм; ПГ ±(0,08-0,15) мм | 383
107 | 27т5421к | Калибровка.Стенкомеры индикаторные | (0…50) мм; ПГ ±(0,015-0,1) мм | 383
108 | 27т5425к | Калибровка.Толщиномеры ультразвуковые | (0,2…300) мм; ПГ ±(0,01…0,04) мм | 2795
109 | 27т5426к | Калибровка.Толщиномеры ультразвуковые | (300…1000) мм; ПГ ±(0,1…7) мм | 2795
110 | 27т5430к | Калибровка.Толщиномеры покрытий | (0,01…120) мм; ПГ ±(1…200) мкм | 2899
111 | 27у1420к | Калибровка.Угломеры с нониусом, угломеры маятниковые | (0…360)°; ПГ ±(2…10)´, ПГ ±1° | 260
112 | 27у1530к | Калибровка.Угольники поверочные 90° | (100…630) мм; КТ 1; КТ 2 | 312
113 | 27у3450к | Калибровка.Рейки дорожные универсальные | (0…3000) мм; ПГ ±5 мм | 1098
114 | 27у6550к | Калибровка.Уровни рамные и брусковые | 200 мм; ПГ ±0,04 мм/м | 838
115 | 27у6562к | Калибровка.Устройство измерения длины труб | (6000…11800) мм; ПГ ±10 мм | 1540
116 | 27у6560к | Калибровка.Уровни строительные |  | 923
117 | 27ш0040к | Калибровка.Шаблоны радиусные ( шт.) |  | 156
118 | 27ш0065к | Калибровка.Шаблон сварщика универсальный |  | 923
119 | 27ш0090к | Калибровка.Шаблоны кожемерные |  | 1072
120 | 27ш0050к | Калибровка.Шаблоны путевые и путеизмерительные | (1510…1550) мм; ПГ ±1 мм | 1014
121 | 27ш0060к | Калибровка.Шаблоны путевые контрольные | 1519,5 мм; ПГ ±0,1 мм | 864
122 | 27ш7030к | Калибровка.Штангенциркули | 150 мм; КТ 1, КТ 2 ПГ ±0,05 мм | 214
123 | 27ш7035к | Калибровка.Штангенциркули | (150…320) мм; КТ 1, КТ 2 ПГ ±0,05 мм | 305
124 | 27ш7025к | Калибровка.Штангенциркули | (630…1600) мм; ПГ ±0,1 мм | 617
125 | 27ш7040к | Калибровка.Штангенциркули | (320…630) мм; ПГ ±0,1 мм | 370
126 | 27ш7045к | Калибровка.Штангенциркули путевые тип ПШВ | (0…290) мм; от 0…200 мм ПГ ±0,1 мм, свыше 200 мм ПГ ±0,2 мм | 923
127 | 27ш7050к | Калибровка.Штангенрейсмасы | (100…1000) мм; ПГ ±0,1 мм | 429
128 | 27ш7051к | Калибровка.Штангенрейсмасы | (0…630) мм; ПГ ±0,05 мм | 364
129 | 27ш7080к | Калибровка.Штангенглубомеры | (0…300) мм; ПГ ±0,05 мм | 266
130 | 27ш8640к | Калибровка.Щупы (1 щуп) | (0,02…1) мм; КТ 2 | 97
131 | 27п6232к | Калибровка.Приборы и установки для поверки концевых мер длины | ±250 мкм; ПГ ±(0,02…0,6) мкм | 7475
132 | 27п6233к | Калибровка.Приборы для измерения шероховатости поверхности | ±1 мм; ПГ ±(2…5) % | 4582
133 | 27п6234к | Калибровка.Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ | интервалов времени (до 5,2 с), скорости (до 20 м/с) и хода (до 900 мм); ПГ ±0,1 мс ±9 мм | 8060
134 | 27п6641к | Калибровка.Преобразователи ультразвуковые | (0,1…1000) мм; ПГ ±(1,0…15) % | 650
135 | 27т5422к | Калибровка.Толщиномеры индикаторные | (0…50) мм; ПГ ±(0,003…0,08) мм | 383
136 | 27т5426к | Калибровка.Толщиномеры ультразвуковые | (300…1000) мм; ПГ ±(0,1…7) мм | 2795
137 | 27э8641к | Калибровка.Эталоны чувствительности канавочные (1 ступень) | (0,1…4,0) мм; ПГ ±(0,05... 0,74) мм | 162
138 | 27в5046к | Калибровка.Комплект визуально-измерительного контроля ВИК | (0,1…4,0) мм; ПГ ±(0,05... 0,74) мм | 11479
28. Измерения механических величин
139 | 28а3604к | Калибровка.Адгезиметры | (0,02…100) кг; ПГ ±(0,01…1) кг | 1365
140 | 28в1636к | Калибровка.Дозаторы весовые | (0,5…500) кг; КТ (0,1…2,5) | 2099
141 | 28в1638к | Калибровка.Дозаторы весовые | (500…1000) кг; КТ (0,1…2,5) | 2444
142 | 28в2029к | Калибровка.Весы крановые электронные | (0,25…50 000) кг; КТ средний | 5005
143 | 28в2100к | Калибровка.Весы лабораторные | 0,002 мг…40 кг; Средний | 1625
144 | 28в2105к | Калибровка.Весы лабораторные | 0,002 мг…40 кг; Высокий | 2275
145 | 28в2120к | Калибровка.Весы лабораторные | 0,002 мг…40 кг; Специальный | 3250
146 | 28в2121к | Калибровка.Электронные компараторы массы | (6…41000) г; СКО (0,0003…5) мг | 3386
147 | 28в2310к | Калибровка.Весы медицинские механические | до 20 кг; КТ средний | 650
148 | 28в2320к | Калибровка.Весы медицинские механические | до 150 кг; КТ средний | 864
149 | 28в2340к | Калибровка.Весы медицинские электронные | до 30 кг; КТ средний | 864
150 | 28в2350к | Калибровка.Весы медицинские электронные | (30...150) кг; КТ средний | 1683
151 | 28в2360к | Калибровка.Весы медицинские электронные | (150...300); КТ средний | 2288
152 | 28в2400к | Калибровка.Весы платформенные механические | (0,25…5 000) кг; КТ средний | 1768
153 | 28в3040к | Калибровка.Весы автомобильные | (0,25…40 000) кг; КТ средний | 5622
154 | 28в3041к | Калибровка.Весы автомобильные | (40 000…60 000) кг; КТ средний | 6045
155 | 28в3042к | Калибровка.Весы автомобильные | (60 000…80 000) кг; КТ средний | 6779
156 | 28в3046к | Калибровка.Весы настольные циферблатные | до 20 кг; КТ средний | 331
157 | 28в3050к | Калибровка.Весы электронные торговые без определения стоимости товара | (0,001…30) кг; КТ средний | 975
158 | 28в3051к | Калибровка.Весы торговые для определения массы и стоимости товара | (0,001…30) кг; КТ средний | 1001
159 | 28в3052к | Калибровка.Весы электронные напольные | (30...150) кг; КТ средний | 1514
160 | 28в3054к | Калибровка.Весы электронные напольные | (150... 600) кг; КТ средний | 2008
161 | 28в3048к | Калибровка.Весы платформенные электронные | (600…80 000) кг; КТ средний | 2145
162 | 28в3049к | Калибровка.Весы крутильные (торсионные) | (0,001…5) г; ПГ ±(0,1…10) мг | 923
163 | 28г3010к | Калибровка. Гири общего назначения | 1 мг … 10 кг; КТ М1, 4 разряд | 214
164 | 28г3011к | Калибровка. Гири общего назначения | 10 кг … 20 кг; КТ М1, 4 разряд | 741
165 | 28г3020к | Калибровка. Гири общего назначения | 1 мг … 20 кг; КТ F2, 3 разряд | 318
166 | 28г3040к | Калибровка. Гири общего назначения | 1 мг … 20 кг; КТ F1, 2 разряд | 318
167 | 28г3050к | Калибровка. Гири общего назначения | 1 г…5 кг; КТ Е2, 1 разряд | 1235
168 | 28д3585к | Калибровка.Динамометры медицинские | (10…5000) Н ПГ ±2 % | 676
169 | 28д3595к | Калибровка.Динамометр общего назначения | (10…5000) Н ПГ ±2 % | 1371
170 | 28д3596к | Калибровка.Граммометры | (0,05…3) Н; ПГ ±4 % | 494
171 | 28к4910к | Калибровка.Ключи моментные | (15…1500) Н•м ; ПГ ±(3…8) % | 1391
172 | 28к5620к | Калибровка.Копры маятниковые | (5…300) Дж; ПГ ±3 Дж | 2528
173 | 28м0963к | Калибровка.Машины испытательные | (0,01…500 000) Н; ПГ ±0,5 % | 3945
174 | 28м0965к | Калибровка.Прессы | (0,01…500 000) Н; ПГ ±0,5 % (10…1000000) Н; ПГ ±1 % | 3945
175 | 28м0975к | Калибровка.Установки | (0,01…500 000) Н; ПГ ±0,5 % (10…1000000) Н; ПГ ±1 % | 3945
176 | 28и0976к | Калибровка.Измерители деформации ТС703 | (10…1 000 000) Н; ПГ ±1 % | 3945
177 | 28п6520к | Калибровка.Приборы твердости по Бриннелю (за одну шкалу) | (75…450) НВ; ПГ ±(3…5) % | 988
178 | 28п6550к | Калибровка.Твердомеры Роквелла и Супер-Роквелла (за одну шкалу) | (70…93) HRA (25…100) HRB (20…70) HRC (20…94) HRN (10…93) HRT ПГ ±(1…3) HR | 988
179 | 28д3597к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 10 Н…1 кН; ПГ ±(0,06…0,12) %; 2 разряд | 3549
180 | 28д3598к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 1 кН…500 кН; ПГ ±(0,06…0,12) %; 2 разряд | 5070
181 | 28д3599к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 10 Н…1 кН; ПГ ±(0,06…0,12) %; 2 разряд | 4797
182 | 28д3600к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 1 кН…500 кН; ПГ ±(0,06…0,12) %; 2 разряд | 6909
183 | 28д3601к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 10 Н…1 кН; ПГ ±(0,24…0,45) %; 2 разряд | 2840
184 | 28д3602к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 1 кН…500 кН; ПГ ±(0,24…0,45) %; 2 разряд | 4608
185 | 28д3603к | Калибровка.Датчики силоизмерительные | 10 Н … 500 кН; ПГ ±(0,06…0,45) % 2 разряд | 3737
186 | 28д3604к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 10 Н…1 кН; ПГ ±(0,24…0,45) %; 2 разряд | 4608
187 | 28д3605к | Калибровка.Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 1 кН…500 кН; ПГ ±(0,24…0,45) %; 2 разряд | 5525
188 | 28д3606к | Калибровка.Динамометры механические на растяжение (сжатие) | 10 Н…50 кН; ПГ ±(0,5…2) % | 3549
189 | 28д3607к | Калибровка.Динамометры механические на растяжение (сжатие) | 50 кН… 500 кН; ПГ ±(0,5…2) % | 4797
190 | 28д3608к | Калибровка.Динамометры механические универсальные | 10 Н…50 кН; ПГ ±(0,5…2) % | 4225
191 | 28д3609к | Калибровка.Динамометры механические универсальные | 50 кН… 500 кН; ПГ ±(0,5…2) % | 5759
192 | 28к3605к | Калибровка.Влагомеры весовые | (0,1…71) г; ПГ ±(0,07…0,5) %; ПГ±(0,0002…0,01) г | 3250
193 | 28к3606к | Калибровка.Компараторы массы электронные | 1 мг…6 г; СКО (0,00025…5) мг | 3386
194 | 28в3607к | Калибровка.Весы автоматические для взвешивания в движении | (200…80000) кг; КТ (0,2…2) | 9496
195 | 28в3608к | Калибровка.Весы поосного взвешивания | (200…80000) кг; КТ (0,2…2) | 7598
196 | 28т9601к | Калибровка.Тахометр цифровой | ТД5 и т.п. | 2814
197 | 28т6552к | Калибровка.Твердомеры Виккерса (за одну шкалу) | (350…1500) HV; ПГ±(3…5) % | 988
198 | 28т6553к | Калибровка.Твердомеры для резины по методу Шора А | (0…100) HSA; ПГ±1 HSA | 988
199 | 28т6554к | Калибровка.Микротвердомеры | (350… 1500) HV; ПГ ±(1…3) % | 2444
200 | 28т6555к | Калибровка.Приборы для измерения твердости по методу Шора D (за одну шкалу) | (23…102) HSD; ПГ ±(1…4) HSD | 988
201 | 28с3609к | Калибровка.Системы измерения параметров автомобильных транспортных средств в движении (за одну полосу) | (200 …80000) кг; КТ (0,2…2) | 15431
202 | 28у3610к | Калибровка.Устройства весоизмерительные автоматические | 0,1 г…41 кг; СКО (0,067…0,6) % ; СКО (0,24…10) г | 1735
203 | 28п6551к | Калибровка.Установки для поверки спидометров | (20…220) км/ч; ПГ ±(0,5…1,5) км/ч | 1540
Средства измерения систем автосервиса
204 | 28п6232к | Калибровка.Приборы для проверки и регулировки света фар | (0…140)´; ПГ ±15´ (625…10000) Кд; ПГ ±10 % | 2957
205 | 28и3030к | Калибровка. Измеритель скорости радиолокационный с фотофиксацией (Калибровка в ЦСМ) | АРЕНА | 2021
206 | 28и3031к | Калибровка. Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный (Калибровка в ЦСМ) | КОРДОН | 2021
207 | 28и3032к | Калибровка. Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный (Калибровка в ЦСМ) | КРИС | 2021
208 | 28и3033к | Калибровка. Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный (на месте эксплуатации) | КОРДОН | 6357
209 | 28и3034к | Калибровка. Комплекс измерительный с видеофиксацией (на месте эксплуатации) | КОРДОН-М | 6357
210 | 28и3035к | Калибровка. Комплекс измерительный с видеофиксацией (на месте эксплуатации) | КОРДОН-Темп | 6357
211 | 28и3036к | Калибровка. Комплекс измерения скорости движения транспортных средств фоторадарный (на месте эксплуатации) | КРИС | 6357
212 | 28и3037к | Калибровка. Измеритель скорости радиолокационный многоцелевой с фотофиксацией (на месте эксплуатации) | СКАТ | 6357
213 | 28и3038к | Калибровка. Комплекс измерительный с фотофиксацией (на месте эксплуатации) | СКАТ-ПП | 6357
214 | 28и3039к | Калибровка. Система измерения скорости движения транспортных средств | СКАТ-РИФ | 6357
215 | 28и3040к | Калибровка. Система измерения скорости движения транспортных средств | Poliscan FM1 | 6357
216 | 28и3041к | Калибровка. Система измерения скорости движения транспортных средств | Poliscan M1 HP | 6357
217 | 28л1213к | Калибровка.Приборы для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств | (-20…20)°; ПГ ±1° | 1547
218 | 28с7215к | Калибровка.Стенды для балансировки колес автомобилей | (0…800) г; ПГ ±5 г | 3386
219 | 28с7220к | Калибровка.Стенды для поверки тормозных систем автомобилей | (50…6 000) Н; ПГ ±2 % | 6786
220 | 28с7225к | Калибровка.Стенды для контроля углов установки колес автомобиля | (0…30) мм; ПГ ±0,5 мм 15°; ПГ ±5´ | 8144
221 | 28у7750к | Калибровка.Установки для поверки тахографов и таксометров | (2…200) км/ч; ПГ ±1,0 % | 6110
222 | 28у7751к | Калибровка.Таксометры | (25…125) км/ч; ПГ ±3,0 % | 1384
223 | 28у7752к | Калибровка.Системы анализа двигателей | (0…80) кВ; ПГ ±(1…15) % (1…1000) А; ПГ ±5 % (0…30) Мом; ПГ ±2 % 1 Гц…25 МГц; ПГ ±1 % (100… 15000) об/мин.; ПГ ±10 об/мин (0…360) °; ПГ ±6´ | 3386
29. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
224 | 29а0006к | Калибровка.Анемометры, термоанемометры, измерители параметров воздушной среды, трубки напорные модификаций НИИОГАЗ и Пито (за 1 датчик) | (0,1...30) м/с; ПГ ±(0,05…2) м/с | 2535
225 | 29а0007к | Калибровка.Анемометры, термоанемометры, измерители параметров воздушной среды, (за 2 канала) | (0,1...30) м/с; ПГ ±(0,05…2) м/с | 3419
226 | 29а0010к | Калибровка.Цистерны автомобильные (за 1м3) | (0,5…50) м3; ПГ ±0,4 % | 650
227 | 29а1810к | Калибровка.Аспираторы и пробоотборные устройства | (0,008…40) м3/ч, ПГ ±(0,3…5,0) %; типа ПУ и др. | 2678
228 | 29д5240к | Калибровка.Дозаторы пипеточные | одноканальные | 1261
229 | 29д5245к | Калибровка.Дозаторы пипеточные | многоканальные | 1859
230 | 29д5250к | Калибровка.Дозаторы пипеточные электронные | одноканальные | 1261
231 | 29д5255к | Калибровка.Дозаторы пипеточные электронные | многоканальные | 1859
232 | 29к6840к | Калибровка.Колбы мерные |  | 1046
233 | 29к6841к | Калибровка.Стаканы и кружки мерные |  | 266
234 | 29м9733к | Калибровка.Мензурки |  | 650
235 | 29м2731к | Калибровка.Меры вместимости стеклянные (объемный метод) |  | 663
236 | 29м2733к | Калибровка.Меры вместимости стеклянные (эталонные и технические; на 3 отметках) |  | 1111
237 | 29м2735к | Калибровка.Меры вместимости стеклянные технические на 5 отметок и более |  | 2522
238 | 29к0101к | Калибровка.Комплексы измерительно-вычислительные | (0…5); (0…20); (4…20) мА; ПГ ±(0,05…0,1) % | 2541
239 | 29к2845к | Калибровка.Вычислители количества газа, корректоры объёма газа, вычислители-корректоры | (0…1010) м3; ПГ ±(0,02…0,5) % (0…107) м3/ч ; ПГ ±(0,02… 0,5) % (-50…100) °С; ПГ ±(0,1…0,45) °С (0…16) МПа; ПГ ±0,1 % (0…1,0) МПа; ПГ ±0,1 % | 2463
240 | 29м2510к | Калибровка.Мерники металлические | 5 л 1 разряд ПГ ±(0,02…0,1) % | 2093
241 | 29м2512к | Калибровка.Мерники металлические | 20 л 1 разряд ПГ ±(0,02…0,1) % | 3081
242 | 29м2520к | Калибровка.Мерники металлические | 20 л 2 разряд ПГ ±(0,02…0,1) % | 1540
243 | 29м2534к | Калибровка.Мерники металлические | 100 л 2 разряд ПГ ±(0,02…0,1) % | 1761
244 | 29м2536к | Калибровка.Мерники металлические | 500 л 2 разряд ПГ ±(0,02…0,1) % | 3146
245 | 29м2552к | Калибровка.Мерники металлические с градуировочной горловиной | 20 л 2 разряд ПГ ±(0,02…0,1) % | 2158
246 | 29м2630к | Калибровка.Мерники металлические технические | (2…1000) л КТ 1, КТ 2 ПГ ±(0,2…0,5) % | 6285
247 | 29м2631к | Калибровка.Мерники металлические технические для сжиженных газов | (0…10) дм3; ПГ ±0,5 % | 2093
248 | 29п6260к | Калибровка.Преобразователи расхода, расходомеры жидкости, пара, газа, теплосчетчики (имитационный метод) | (0…106) м³/ч; ПГ ±(1…3) % (0…109) ГДж (Гкал); ПГ ±(3…6) % (0…109) м3; ПГ ±(1…2) % | 2775
249 | 29р0760к | Калибровка.Расходомеры | ЭХО-Р-02, "АКРОН-01" и др. | 3204
250 | 29р0765к | Калибровка.Расходомеры | "Гиперфлоу", "Суперфлоу" и др. | 6123
251 | 29р0770к | Калибровка.Расходомеры | "ГиперФлоу-УС"и др. | 16048
252 | 29р0771к | Калибровка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005…200) м3/ч; Диаметр (20…32) мм; ПГ ±(1…5) % (ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др.) | 2710
253 | 29р0772к | Калибровка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005…200) м3/ч; Диаметр (40 …50) мм; ПГ ±(1…5) % (ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др.) | 2834
254 | 29р0773к | Калибровка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005…200) м3/ч; Диаметр (50 …80) мм; ПГ ±(1…5) % (ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др.) | 3022
255 | 29р0774к | Калибровка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005…200) м3/ч; Диаметр свыше 80 мм; ПГ ±(1…5) % (ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др.) | 3204
256 | 29р0775к | Калибровка.Расходомеры массовые | (0,005…200) т/ч; ПГ ±(0,1...5) % | 6435
257 | 29р0776к | Калибровка.Ротаметры жидкостные | (0,005…2) м3/ч; ПГ ±(0,9...3) % | 1033
258 | 29р0777к | Калибровка.Ротаметры жидкостные | (1…40) м3/ч; ПГ ±(0,9...3) % | 2171
259 | 29у6565к | Калибровка.Уровнемеры магнитострикционные VEEDER-ROOT (за 1 датчик) | Диапазон измерения уровня жидкости от (122…3660) мм ПГ ±1,0 мм, диапазон измерения рабочих температур от (-40...50) °С ПГ ±1,0 °С, диапазон измерения плотности (700...900) кг/м3 ПГ± 1,0 кг/м3 | 2184
260 | 29у6566к | Калибровка.Уровнемеры ультразвуковые, поплавковые,буйковые, микроволновые, радарные, устройства измерительные, уровнемены типа «Струна» (за один датчик) | (0...50) м; ПГ ±1 мм, ПГ ±0,2 % (-40...80) °С; ПГ ±0,2 °С (650...1000) кг/м3; ПГ ±0,5 кг/м3 | 2184
261 | 29у6567к | Калибровка.Установки поверочные для счетчиков воды | (0,005…10) м3/ч; ПГ ±0,3% | 11583
262 | 29с6567к | Калибровка.Системы и комплексы измерительные учета алкоголя и алкогольной продукции типа за 1 канал | (0,12…250) м3/ч; ПГ ±0,5 % (0,3…3000) т/ч; ПГ ±0,3 % «АЛКО»; «Бакус» | 2275
263 | 29к6568к | Калибровка.Комплексные датчики с вычислителем расхода количества газа (за 1 датчик) | (10…8·106) м3/ч; ПГ ±0,1 % (0,01…9·103) Гкал/ч; ПГ ±0,3 % (0,6…3,2·102) кгс/см2; ПГ ±(0,01…0,03) % (0,06…1,6·102) кгс/см2; ПГ ±(0,01…0,03) % | 1235
264 | 29к6569к | Калибровка.Измерительные комплексы со стандартными сужающими устройствами | Ду (50…1200) мм; ПГ ±1…4 % по расходу | 6162
265 | 29к3056к | Калибровка.Колонки топливораздаточные сжиженного газа (за 1 рукав) | (5…50) л/мин; ПГ ±(0,5…1,0) % | 1300
266 | 29к3058к | Калибровка.Колонки топливораздаточные (за 1 рукав) | (5…100) л/мин; ПГ ±(0,25…0,4) % | 1248
267 | 29д3850к | Калибровка.Дифманометры-расходомеры |  | 1566
268 | 29р2220к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (3…10) м3; ПГ ±0,25 % | 11960
269 | 29р2221к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (10…15) м3; ПГ ±0,25 % | 13780
270 | 29р2222к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (15…20) м3; ПГ ±0,25 % | 15275
271 | 29р2223к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (20…30) м3; ПГ ±0,25 % | 17400
272 | 29р2224к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (30…50) м3; ПГ ±0,25 % | 18395
273 | 29р2225к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (50…75) м3; ПГ ±0,25 % | 19500
274 | 29р2226к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (75…100) м3; ПГ ±0,25 % | 20800
275 | 29р2227к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (100…150) м3; ПГ ±0,25 % | 21840
276 | 29р2228к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (150…200) м3; ПГ ±0,25 % | 24180
277 | 29р2229к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (5...15) м3; ПГ ±0,25 % | 14950
278 | 29р2230к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (15…25) м3; ПГ ±0,25 % | 16575
279 | 29р2231к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (25…50) м3; ПГ ±0,25 % | 17940
280 | 29р2232к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (50…75) м3; ПГ ±0,25 % | 19500
281 | 29р2233к | Калибровка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (75…100) м3; ПГ ±0,25 % | 22880
282 | 29р2234к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 100 м3; ПГ ±0,2 % | 21970
283 | 29р2235к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 200 м3; ПГ ±0,2 % | 24180
284 | 29р2236к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 400 м3; ПГ ±0,2 % | 25220
285 | 29р2237к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 700 м3; ПГ ±0,2 % | 26000
286 | 29р2238к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 1000 м3; ПГ ±0,2 % | 27007
287 | 29р2239к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 2000 м3; ПГ ±0,2 % | 28600
288 | 29р2241к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 5000 м3; ПГ ±0,2 % | 30127
289 | 29р2242к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 10000 м3; ПГ ±0,2 % | 35588
290 | 29р2243к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 20000 м3; ПГ ±0,2 % | 39488
291 | 29р2244к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 30000 м3; ПГ ±0,2 % | 44200
292 | 29р2245к | Калибровка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 50000 м3; ПГ ±0,2 % | 48360
293 | 29р2246к | Калибровка.Резервуар вертикальный железбетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 1000 м3; ПГ ±0,2 % | 27560
294 | 29р2247к | Калибровка.Резервуар вертикальный железбетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 2000 м3; ПГ ±0,2 % | 28600
295 | 29р2248к | Калибровка.Резервуар вертикальный железбетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 5000 м3; ПГ ±0,2 % | 30160
296 | 29р2249к | Калибровка.Резервуар вертикальный железбетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 10000 м3; ПГ ±0,2 % | 35360
297 | 29р2250к | Калибровка.Резервуар вертикальный железбетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 20000 м3; ПГ ±0,2 % | 39488
298 | 29р2251к | Калибровка.Резервуар вертикальный железбетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 30000 м3; ПГ ±0,2 % | 44148
299 | 29с9123к | Калибровка.Счетчики газа | (100…1000) м3/ч; ПГ ±(1,5…4) % | 3815
300 | 29с9125к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G1,6 | 526
301 | 29с9126к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G2,5 | 526
302 | 29с9127к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G3,2 | 526
303 | 29с9128к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G4 | 611
304 | 29с9129к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G6 | 611
305 | 29с9130к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G10 | 741
306 | 29с9131к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G16 | 1235
307 | 29с9132к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G25 | 1482
308 | 29с9133к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G40 | 1885
309 | 29с9134к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G65 | 2801
310 | 29с9135к | Калибровка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G100 | 3412
311 | 29с9368к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ (15... 20) мм | 240
312 | 29с9370к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды (с выездом на место эксплуатации) | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ (15... 20) мм | 373
313 | 29с9371к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 25 мм | 533
314 | 29с9372к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 30 мм | 676
315 | 29с9374к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 32 мм | 708
316 | 29с9376к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 40 мм | 923
317 | 29с9377к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 50 мм | 988
318 | 29с9378к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 65 мм | 1027
319 | 29с9379к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 80 мм | 1040
320 | 29с9373к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ свыше 80 мм до 100 мм | 1053
321 | 29с9375к | Калибровка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ свыше 100 мм до 150 мм | 1417
322 | 29т2865к | Калибровка.Цилиндры мерные |  | 650
323 | 29т2643к | Калибровка.Теплосчетчики, тепловычислители | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(0,1…6) % Δ t=(3…90) °С; ПГ ±(2,5…4) % | 2158
324 | 29т2644к | Калибровка.Теплосчетчик моноблок | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 15…20 мм | 2710
325 | 29т9602к | Калибровка.Счетчики горячей воды из состава теплосчетчика | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 15…20 мм | 409
30. Измерения давления, вакуумные измерения
326 | 30б2611к | Калибровка.Барометры бытовые |  | 2216
327 | 30в0875к | Калибровка.Вакуумметры | (-0,1…0) МПа; КТ (0,15…0,4) ; ВО | 1599
328 | 30г0501к | Калибровка.Грузы грузопоршневого манометра (1шт) | 10 г … 20 кг; КТ F1; F2 | 169
329 | 30г0505к | Калибровка.Мановакуумметры грузопоршневые | (-0,1…0,25) МПа; КТ (0,05…0,2); МВП-2,5 | 5538
330 | 30г0535к | Калибровка.Манометры грузопоршневые | (0…300) мм рт. ст.; ПГ ±(2...6) мм рт. ст.; МП-04 | 4582
331 | 30г0540к | Калибровка.Манометры грузопоршневые | (0…6) МПа; КТ (0,05…0,2) | 3367
332 | 30г0545к | Калибровка.Манометры грузопоршневые | (0…60) МПа; КТ (0,05…0,2) | 4810
333 | 30з0140к | Калибровка.Задатчики давления | (0…0,25) МПа; КТ (0,05…0,2); АЗД-2,5, АЗД-4 | 6656
334 | 30з0160к | Калибровка.Задатчики давления | (0…60) МПа; КТ (0,05…0,2) ; АЗДГП-16, -60, -600 | 9652
335 | 30и1630к | Калибровка.Измерители артериального давления механические | (0…400) мм рт. ст.; ПГ ±(2...6) мм рт. ст. | 182
336 | 30и1640к | Калибровка.Измерители артериального давления цифровые, электронные | (0…400) мм рт. ст. ПГ ±(2...6) мм рт. ст. (30...200) мин-1 ПГ ±(2...5) % | 299
337 | 30и6210к | Калибровка.Преобразователи давления однопредельные (в т.ч.цифровые) | (-0,1…16) МПа; КТ (0,06…0,25) | 4056
338 | 30и6211к | Калибровка.Преобразователи давления эталонные | (-0,1…60) МПа; КТ (0,05…0,2) | 6337
339 | 30и6220к | Калибровка.Комплексы для измерения давления однопредельные | (-0,1…16) МПа; КТ (0,06…0,25); ИПД; ИПДЦ | 3113
340 | 30и6280к | Калибровка.Комплексы для измерения давления многопредельные | (-0,1…0) МПа, (0…0,063) МПа, (0…16) МПа; КТ (0,06…0,25); ИПД; ИПДЦ | 6110
341 | 30к0435к | Калибровка.Модуль давления | (-0,1…60) МПа; КТ (0,05…0,2); к калибратору "Метран" ПКД-10М; 501-ПКД-Р и др | 4173
342 | 30к5440к | Калибровка.Компрессиометры | (0…60) МПа; КТ (1,5…4,0) | 461
343 | 30м0480к | Калибровка.Мановакуумметры жидкостные V-образные | (-40...630) кПа; КТ (1,5…4,0) | 2294
344 | 30м0481к | Калибровка.Манометры дифференциальные | (0…30) кПа; КТ (1,0…2,0) | 474
345 | 30м0482к | Калибровка.Манометры с наклонной трубкой | (0…240) мм вод. ст.; КТ 1; ММН-240 | 1482
346 | 30м0485к | Калибровка.Манометры,вакуумметры кислородные | (-0,1…60) МПа; КТ (1,5…4,0) | 182
347 | 30м0490к | Калибровка.Манометры,вакуумметры для точных измерений | (-0,1…60) МПа; КТ (0,4…1,0) | 305
348 | 30м0495к | Калибровка.Манометры,вакуумметры электроконтактные, сигнализирующие | (-0,1…60) МПа; КТ (1,5…4,0) | 305
349 | 30м0496к | Калибровка.Манометры цифровые, электронные | (-0,1…60) МПа; КТ (1,5…4,0) | 1007
350 | 30м0510к | Калибровка.Манометры | (0…60) МПа; КТ (0,15...0,25), МО | 1475
351 | 30м0511к | Калибровка.Манометры (градуировка) | (0…60) МПа; КТ (0,15...0,25), МО | 1664
352 | 30м0512к | Калибровка.Манометры | (0…60) МПа; КТ 0,4, МО | 1118
353 | 30м0513к | Калибровка.Манометры (градуировка) | (0…60) МПа; КТ 0,4, МО | 1293
354 | 30м0523к | Калибровка.Манометры, мановакууметры двухстрелочные | (-0,1…60) МПа; КТ (1,5…4,0) | 253
355 | 30м0540к | Калибровка.Манометры, мановакууметры дистанционные | (-0,1…60) МПа; КТ (1,5…4,0) | 650
356 | 30м0550к | Калибровка.Манометры, мановакууметры с унифицированным выходным сигналом | (-0,1…60) МПа; КТ (1,5…4,0) | 1605
357 | 30м3380к | Калибровка.Манометры с U-образной трубкой | (-40...630) кПа; КТ (1,5…4,0) | 4010
358 | 30п6260к | Калибровка.Преобразователи давления измерительные | (-0,1…60) МПа; КТ (0,15…4,0); КРТ; МТ-100, МИДА, ЗОНД-10, "Сапфир" и т.п. | 2970
359 | 30п6261к | Калибровка.Преобразователи давления измерительные из комплекта теплосчетчика (за 1 преобразователь) | (-0,1…60) МПа | 1449
360 | 30п6320к | Калибровка.Приборы | (0…1000) мм вод. ст. КТ 0,3; Петрова ППP | 3529
361 | 30р5550к | Калибровка.Реле давления с настройкой | (-0,1…60) МПа; КТ (0,15…4,0) | 1072
362 | 30т7930к | Калибровка.Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры с мембранной трубкой | (-40...630) кПа; КТ (1,5…4,0); НМ и т.п. | 429
363 | 30т7940к | Калибровка.Тягонапоромеры, тягомеры, напоромеры | (-40...630) кПа; КТ (1,5…4,0), ТМ, ТНМ и др. | 455
364 | 30и7960к | Калибровка.Установка компьютерная измерительно-регулирующая | PKTBA-CRS | 11557
365 | 30т7950к | Калибровка.Тягонапоромеры, тягомеры, напоромеры жидкостные | (-40...630) кПа; КТ (1,5…4,0); ТНЖ и др. | 520
31. Измерения физико-химического состава и свойств веществ
366 | 31а0510к | Калибровка.Анализаторы молока | (0,02…60) %; ПГ ±(0,02…0,60) % СКО (0,02...0,05)% (1000…1040) кг/м3; ПГ ±(0,1…0,4) кг/м3 СКО (0,1...0,2) % (0,02…100) отн.ед.; СКО (0,01...0,5) % (5…500) с; ПГ ±5,0 % | 1924
367 | 31а0515к | Калибровка.Анализаторы пищевых продуктов | (0,02…60) %; ПГ ±(0,02…0,60) % СКО (0,02...0,05)% (1000…1040) кг/м3; ПГ ±(0,1…0,4) кг/м3 СКО (0,1...0,2) % (0,02…100) отн.ед.; СКО (0,01...0,5) % (5…500) с; ПГ ±5,0 % | 1924
368 | 31а0591к | Калибровка.Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе | (0…240) мг/м3; ПГ ±48 мг/м3 (св. 240…2000) мг/м3; ПГ ±(10…20) % | 3204
369 | 31а3120к | Калибровка.Анализаторы растворенного кислорода | (0…20) мг/дм3; ПГ ±(4…15) % (0…50) °С; ПГ ±0,5 °С | 4901
370 | 31а3130к | Калибровка.Анализаторы ртути | (0,01…15) мкг/дм3; ПГ ±(10…25) % | 4621
371 | 31а3140к | Калибровка.Анализаторы ртути в воде | (0…500) мг/дм3 ПГ ±(1…3) % ПГ ±(0,50+0,05 *Сx) | 4868
372 | 31а3150к | Калибровка.Анализаторы содержания н/продуктов в воде | (0…500) мг/дм3 ПГ ±(1…3) % ПГ ±(0,50+0,05 *Сx) | 4134
373 | 31а3160к | Калибровка.Анализаторы серы волнодисперсионные рентгенофлуоресцентные | (0,0005…0,1) % ПГ ±(10…20) % | 6409
374 | 31а3165к | Калибровка.Аппарат рентгеновский для спектрального анализа | (70…10000) с-1 ПГ ±0,5 %; "Спектроскан" | 7416
375 | 31а5073к | Калибровка.Анализатор фотометрический | (0,010…1000) мг/дм3 ПГ ±(10…50) %; "SPECTRODUANT NOVA-60" и др. | 3822
376 | 31а5074к | Калибровка.Полярографы | (0,1…200) мкг/дм3 ПГ ±20 % АБС-1.1 и др. | 3451
377 | 31а5075к | Калибровка.Анализатор вольтамперометрический | (1∙10-5…1000) мг/дм3 ПГ ±(3…45) % СКО (0,5..25) % | 3451
378 | 31а5080к | Калибровка.Экспресс-анализатор углерода | (0,03…9,999) % СКО 1,5 % | 3796
379 | 31а6270к | Калибровка.Ареометры для спирта | (0…105) % алк. ПГ ±(0,02…5,0) %; АСП-1, АСП-2 | 1235
380 | 31а6271к | Калибровка.Ареометры для молока | (650…1840) кг/м3 ПГ ±(0,2…20,0) кг/м3; АМ, АМ1, АМТ и др. | 1313
381 | 31а6272к | Калибровка.Ареометры для нефти | (650…1840) кг/м3 ПГ ±(0,2…20,0) кг/м3; АН1, АНТ1, АНТ2, АОН-4 и др. | 1313
382 | 31а6273к | Калибровка.Ареометры общего назначения | (650…1840) кг/м3 ПГ ±(0,2…20,0) кг/м3; АОН | 1313
383 | 31в3770к | Калибровка.Вискозиметры условной вязкости | (10…300) с ПГ ±3 % (0,2…1000) мм2/с; ПГ ±1,0 % | 1326
384 | 31в3771к | Калибровка.Вискозиметры капиллярные, стеклянные, прямого хода , ВПЖ | (10…300) с ПГ ±3 % (0,2…1000) мм2/с; ПГ ±1,0 % | 3087
385 | 31в3772к | Калибровка.Вискозиметры ротационые | (10…300) с ПГ ±3 % (0,2…1000) мм2/с; ПГ ±1,0 % | 5915
386 | 31г3010к | Калибровка.Газоанализаторы, сигнализаторы переносные (за 1 канал) | (0…100) % объёмной (молярной) доля (0…50) % НКПР ПГ ±(0,5…50) % | 1755
387 | 31г3020к | Калибровка.Газоанализаторы, сигнализаторы стационарные (за 1 канал) | (0…100) % объёмной (молярной) доля (0…50) % НКПР ПГ ±(0,5…50) % | 1755
388 | 31и0001к | Калибровка.Измерители влажности и температуры (за 1 датчик, 1 комбинированный зонд) | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±(0,1…3) °С | 1482
389 | 31и0004к | Калибровка.Измерители влажности и температуры (за 2 канала, комбинированный зонд) | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±(0,1…3) °С | 2827
390 | 31и0005к | Калибровка.Измерители влажности и температуры (за 3 канала, комбинированный зонд) | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±(0,1…3) °С | 4238
391 | 31и0006к | Калибровка.Измерители влажности и температуры (за 4 канала, 1комбинированный зонд) | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±(0,1…3) °С | 5648
392 | 31и0007к | Калибровка.Измерители влажности и температуры (за 5 каналов, комбинированный зонд) | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±(0,1…3) °С | 7059
393 | 31и0002к | Калибровка.Измерители влажности и температуры (1 зонд температуры) | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±(0,1…3) °С | 1482
394 | 31и0003к | Калибровка.Измерители влажности и температуры (1 зонд влажности) | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±(0,1…3) °С | 1482
395 | 31и2000к | Калибровка.Идентификаторы металлов и сплавов | (0,5…60) МСм/м; ПГ ±(0,05+0,03Х) МСм/м | 7059
396 | 31к0017к | Калибровка.Концентратомеры | (0…1000) мг/дм3 ПГ ±(1…50) % ПГ ±(0,50...13,5) мг/дм3 | 3666
397 | 31к8221к | Калибровка.Кондуктометры лабораторные многопредельные | (10-6 …200) См/м; ПГ ±(0,5…15) % (0…400·103) мг/дм3; ПГ ±(1…15) % ; (0…10,0) % ; ПГ ±(0,05…10) % "Марк-601"; "ЭКА-2" и т.п. | 4966
398 | 31к8231к | Калибровка.Кондуктометры портативные | (10-6 …200) См/м; ПГ ±(0,5…15) % (0…400·103) мг/дм3; ПГ ±(1…15) % ; (0…10,0) %; ПГ ±(0,05…10) % "Conmet"; "DIST"; "PWT" и т.п. | 3698
399 | 31а6285к | Калибровка.Калибровка алкометров, индикаторов паров этанола |  | 851
400 | 31а6286к | Калибровка.Калибровка анализатора паров этанола | "АЛКОТЕСТ-203" и т.п. | 2522
401 | 31а8112к | Калибровка.Анализаторы жидкости (режим pH-метра) | "Анион"; "Эксперт"; "Inolab"; "Multi" и т.п. | 2684
402 | 31а8211к | Калибровка.Анализаторы жидкости (режим кондуктометра) | "Анион"; "Эксперт"; "Inolab"; "Multi" и т.п. | 4368
403 | 31н5010к | Калибровка.Нитратомеры | (0,001…19990) мг/дм3 ПГ ±(5…25) % | 3081
404 | 31о0001к | Калибровка.Октанометры | (67,0…98,0) ед.ОЧ ПГ ±2,0 %; Октан-ИМ и др. | 3510
405 | 31п6240к | Калибровка.рН-метры, иономеры лабораторные однопредельные | (-20... 20) ед. рХ ; ПГ ±(0,01…0,9) ед. рХ (-1…14) ед. pH (рХ) (-4000…4000) мВ; ПГ ±(0,2…10,0) мВ (-20…150) ºС; ПГ ±(0,1…2) ºС О2 (0…100) мг/дм3; ПГ ±(2∙10-3…5) мг/дм3 О2 (0…500) %; ПГ ±(0,2…15,0) % 0…100 г/л; ПГ ±(1…30) % (1•10-7…10) моль/дм3 ПГ ±(1…30) % (1•10-4 …100) См/м; ПГ ±(0,5…10) % (0…200) г/дм3; ПГ ±(0,5…10) % (84…106) кПа; ПГ ±0,5 кПа | 2275
406 | 31п6250к | Калибровка.рН-метры, иономеры лабораторные многопредельные | (-20... 20) ед. рХ ; ПГ ±(0,01…0,9) ед. рХ (-1…14) ед. pH (рХ) (-4000…4000) мВ; ПГ ±(0,2…10,0) мВ (-20…150) ºС; ПГ ±(0,1…2) ºС О2 (0…100) мг/дм3; ПГ ±(2∙10-3…5) мг/дм3 О2 (0…500) %; ПГ ±(0,2…15,0) % 0…100 г/л; ПГ ±(1…30) % (1•10-7…10) моль/дм3 ПГ ±(1…30) % (1•10-4 …100) См/м; ПГ ±(0,5…10) % (0…200) г/дм3; ПГ ±(0,5…10) % (84…106) кПа; ПГ ±0,5 кПа | 2463
407 | 31п7350к | Калибровка.Психрометры аспирационные | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60 ) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±( 0,1…3) °С | 1111
408 | 31п1880к | Калибровка.Плотномеры | (650…1840) кг/м3; ПГ ±(0,1…1,0) кг/м3 (0…100) % ; ПГ ±(0,1...0,5) % (-60…150) ºС; ПГ ±(0,1…0,3) ºС | 5622
409 | 31п0883к | Калибровка.Прибор контроля параметров воздушной среды (за один измерительный канал) | «Метеометр МЭС-200» и т.п. | 1612
410 | 31п0884к | Калибровка.Прибор контроля параметров воздушной среды (за два измерительных канала) | «Метеометр МЭС-200» и т.п. | 3074
411 | 31п0885к | Калибровка.Прибор контроля параметров воздушной среды (за три измерительных канала) | «Метеометр МЭС-200» и т.п. | 4608
412 | 31п0886к | Калибровка.Прибор контроля параметров воздушной среды (за четыре измерительных канала) | «Метеометр МЭС-200» и т.п. | 6142
413 | 31т8764к | Калибровка.Титраторы | Н2О (0,01…100) % ПГ ±3% | 4582
32. Теплофизические и температурные измерения
414 | 32и3730к | Калибровка.Вторичные приборы теплового контроля, преобразователи измерительные, измерители-регуляторы температуры, измерители самопишущие, вторичные измерительные преобразователи (тепловычислители) | ± 100 мВ; ПГ ±(0,05...0,5) % (0…20) мА; ПГ ±(0,05...0,5) % ± 10 В; ПГ ±(0,05...0,5) % (0…2000) Ом; ПГ ±(0,05...1,5) % (10-4…107) ГДж; ПГ ±(0,25...2,5) % (-200...2500) °С; ПГ ±(0,05...0,5) % 2ТРМО, 2ТРМ1, ТРМ1 и др. | 3048
415 | 32к0420к | Калибровка.Калориметры с бомбой | (13...40) кДж; ПГ ±0,1 %; В-08 | 7702
416 | 32к0440к | Калибровка.Калибраторы температуры (в том числе калибраторы температуры сухоблочные), печи | (-80…1200) °С; ПГ ±(0,01…6) °С | 14118
417 | 32л5160к | Калибровка.Логометры магнитоэлектрические | (-200...600) °С; КТ (1...1,5) | 650
418 | 32м5715к | Калибровка.Милливольтметры пирометрические | (-50...1600) °С; КТ (1...1,5); Щ4501 | 851
419 | 32м5760к | Калибровка.Потенциометры постоянного тока и уравновешенные мосты автоматические | (-10...200) мВ (20... 90) мА (90...2000) Ом (-50…1600) °С КТ 0,25...0,5 | 897
420 | 32п0004к | Калибровка.Пирометры оптические | (-40…0) °С; ПГ ±(1...20) °С | 1969
421 | 32п0005к | Калибровка.Пирометры оптические | (0…150) °С; ПГ ±(2...20) °С | 3048
422 | 32п0006к | Калибровка.Пирометры оптические | (-40…150) °С; ПГ ±(2...20) °С | 4140
423 | 32п0007к | Калибровка.Пирометры оптические | (0…600) °С; ПГ ±(2...20) °С | 4647
424 | 32п0008к | Калибровка.Пирометры оптические | (-40…600) °С; ПГ ±(2...20) °С | 5304
425 | 32п0009к | Калибровка.Пирометры оптические | (0…1150) °С; ПГ ±(2...20) °С | 5759
426 | 32п0010к | Калибровка.Пирометры оптические | (-40…1150) °С; ПГ ±(2...20) °С | 7085
427 | 32п6250к | Калибровка.Преобразователи термоэлектрические (градуировка за тчк) | (-75..1200) °С ПГ ±(0,1...1) % | 2671
428 | 32п6270к | Калибровка.Преобразователи термоэлектрические | (-75...1200) °С ПГ ±(0,1...1) %; ПП, ХА, ХК | 1599
429 | 32п6290к | Калибровка.Преобразователи термоэлектрические | (-75...1200) °С ПГ ±(0,1...1) %; ТХА,ТХК | 1261
430 | 32р2170к | Калибровка.Регуляторы температуры, давления за 1 канал | (0...2000) Ом ПГ ±(0,00001...0,045) Ом (-1200...1200) мВ ПГ ±(0,0001...0,062) мВ (-270...2500) °С ПГ ±(0,1... 0,2) °С (-200...962) °С ПГ ±(0,001... 0,025)°С | 923
431 | 32т0002к | Калибровка.Тепловизоры, приборы и системы тепловизионные измерительные, термографы компьютерные | (-40...1150) °С; ПГ ±(1...60) °С | 17485
432 | 32т2510к | Калибровка.Термоманометры показывающие | (-30…300) °С; ПГ ±(0,2...15) °С | 416
433 | 32т2520к | Калибровка.Термометры манометрические | (-30…300) °С; ПГ ±(0,2...15) °С | 604
434 | 32т2530к | Калибровка.Термометры биметаллические | (-75…700) °С; ПГ ±(0,2...15) °С | 617
435 | 32т2670к | Калибровка.Термометры сопротивления платиновые и медные | (-200...1100) °С ПГ ±(0,1...1) % | 1261
436 | 32т2675к | Калибровка.Комплекты термометров сопротивления (из двух термометров) | (-200...1100) °С ПГ ±(0,1...1) % | 1124
437 | 32т2676к | Калибровка.Комплекты термометров сопротивления (из трех термометров) | (-200...1100) °С ПГ ±(0,1...1) % | 1677
438 | 32т2680к | Калибровка.Термометры сопротивления платиновые и медные разборные | (-200...1100) °С ПГ ±(0,1...1) % | 988
439 | 32т2770к | Калибровка.Термометры стеклянные лабораторные | (-75…300) °С; ПГ ±(0,15…10) °С 2 разряд; ц.д. 0,5-1,0 | 832
440 | 32т2771к | Калибровка.Термометры стеклянные лабораторные | (-75…300) °С; ПГ ±(0,15…10) °С 2 разряд; ц.д. 0,2 | 955
441 | 32т2780к | Калибровка.Термометры стеклянные технические | (-75…300) °С; ПГ ±(0,15…10) °С 2 разряд | 403
442 | 32т2781к | Калибровка.Термометры складские | (-75…300) °С; ПГ ±(0,15…10) °С 2 разряд; ц.д. 1,0; ТС-7 и т.п. | 97
443 | 32т2782к | Калибровка.Термометры электронные медицинские | (-30…300) °С; ПГ ±(0,1…10) °С 2 разряд; OMRON Flex Temp MC-205 и др | 403
444 | 32т2860к | Калибровка.Термометры электрические цифровые и стрелочные (за один зонд) | (-75 ...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин | 1209
445 | 32т2861к | Калибровка.Термометры электрические цифровые и стрелочные (за два зонда) | (-75 ...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин | 2307
446 | 32т2862к | Калибровка.Термометры электрические цифровые и стрелочные (за три зонда) | (-75 ...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин | 3458
447 | 32т2863к | Калибровка.Термометры электрические цифровые и стрелочные (за четыре зонда) | (-75 ...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин | 4608
448 | 32т2870к | Калибровка.Термометры электроконтактные | (-75...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин; ТПК,ТЭК | 799
449 | 32г3170к | Калибровка.Гигрометры психрометрические бытовые |  | 416
450 | 32т0450к | Калибровка.Термостаты | (-80…1200) °С; ПГ ±(0,01…6) °С | 5856
33. Измерения времени, частоты
451 | 33и2140к | Калибровка.Измерители временных интервалов | (10-8…102) с ПГ ±(10-7τ изм+ 0,35×10-9) сИ2- и др. | 5408
452 | 33к5440к | Калибровка.Компараторы,приемники сигн.эталонных частот | 1; 5 МГц НСБ ±10-12 за 1 с | 7273
453 | 33с2310к | Калибровка.Секундомеры механические | СОПпр., СОСпр., СД и др. | 461
454 | 33с2320к | Калибровка.Секундомеры электронные (ручные) | Casio Lap-100x2, Geonaute, Torres SW, Интеграл ЧС-01, ЧСЭ-02 и др. | 520
455 | 33с2325к | Калибровка.Секундомеры электронные с таймерным выходом | СТЦ-1, СТЦ-2М и др. | 1612
456 | 33с2352к | Калибровка.Секундомеры электрические | ПВ-53 | 533
457 | 33с2353к | Калибровка.Измерители параметров реле | ЧИ2400 | 2190
458 | 33п2600к | Часы песочные |  | 325
459 | 33т2354к | Калибровка. Таймер механический | РВ-1-60Н | 461
460 | 33с3540к | Калибровка.Синтезаторы частоты | 50 Гц…1300 МГц ПГ ±5·10-7 Ч6-31 71 74 и др. | 8404
461 | 33ч0742к | Калибровка.Счетчики импульсов многофункциональные | 10-8…102 с ПГ ±(10-7τ изм+ 0,35×10-9) с | 5395
462 | 33ч0744к | Калибровка.Измерители текущих значений времени и частоты электросети | 20…20000 Гц ПГ ±0,5…4,0 % | 3945
463 | 33ч0740к | Калибровка.Частотомеры электронно-счетные | 0,005 Гц…1,5 ГГц ПГ ±5·10-7 | 7085
464 | 33у0110к | Калибровка.Устройства синхронизации времени | от 0 с ПГ ±(1…1,5) с/сутки ПГ ±(10-2…350) мс УСВ-2; УСВ-1; | 2899
465 | 33у0111к | Калибровка.Установки для поверки спидометров | (20…220) км/ч ПГ ±0,5 км/ч | 6162
466 | 33у0112к | Калибровка. Блок коррекции времени | ЭНКС-2 и др | 2762
467 | 33ч0770к | Калибровка.Частотомеры стрелочные показывающие (все) | (20…20000) Гц ПГ ±(0,5…4,0) % | 1612
34. Измерения электрических и магнитных величин
468 | 34а4510к | Калибровка.Аппараты испытания диэлектриков | 0,1…100 кВ ПГ ±2,5 % 50 Гц 0,01…50 мА ПГ ±2,5 % АИД-70Ц, АИД-70М, Меркурий-3/100 | 7644
469 | 34а4515к | Калибровка.Амперметры и вольтметры постоянного тока | до 6 пределов КТ (0,1...0,5) | 1527
470 | 34а4516к | Калибровка.Амперметры и вольтметры постоянного тока | свыше 6 пределов КТ (0,1...0,5) типа М1104, М2018, М2044 и др. | 2125
471 | 34а4540к | Калибровка.Вольтметры, ваттметры, амперметры постоянного и переменного тока | однопредельные КТ (1...4) | 429
472 | 34а4541к | Калибровка.Вольтметры, ваттметры, амперметры | однопредельные КТ (1...4) не снятые с оборудования | 689
473 | 34а4615к | Калибровка.Амперметры и вольтметры переменного тока | КТ (0,1...0,5) Э59, Э523...Э534, Д5015, Д566 и др. | 2249
474 | 34а4625к | Калибровка.Прибор комбинированный | Ц4311 | 4582
475 | 34а8640к | Калибровка.Аппараты для поверки изм.трансф. | К-507, АИТ, АТТ, К535 и др. | 6721
476 | 34в0710к | Калибровка.Ваттметры постоянного и переменного тока | Д5016, 5020, 5104 и др. | 3367
477 | 34в5490к | Калибровка.Вольтамперфазометры | ВАФ; "Парма"; "Ретометр" и др. | 2866
478 | 34в5448к | Калибровка.Вольтметры универсальные | В7-38, 40, 53, Agilent 34401A, Keysight и др. | 4803
479 | 34в5480к | Калибровка.Вольтметры цифровые постоянного и переменного тока однопр | Щ304-1, 3020, исп. СВ3020-100, СВ3020-250 и др. | 2463
480 | 34и2350к | Калибровка.Измерители индуктивности емкости, иммитанса | Е7-8, Е7-14, Е7-15, Е7-22, MY6013A и др. | 4992
481 | 34и2355к | Калибровка.Измерители потенциала | ИПП-1, ОРИОН ИП-01 и др. | 1761
482 | 34и3440к | Калибровка.Имитаторы электродной системы | И-01, И-02 и др. | 1761
483 | 34и4025к | Калибровка.Измерители сопротивления заземления | М416, Ф4103 и др. | 1014
484 | 34и4030к | Калибровка.Измерители токов короткого замыкания | Щ41160 и др. | 3698
485 | 34и4035к | Калибровка.Измеритель параметров трансформаторов | Коэффициент | 3698
486 | 34и7610к | Калибровка.Источники питания | Б5, GDS, SPS и др. | 3471 | 5.3399 | было 4,74
487 | 34и7620к | Калибровка.Блоки питания и сигнализации | БПС-21М за один канал | 1599
488 | 34и7615к | Калибровка. Устройство для воспроизведения параметров катодной защиты | Тверца-900 | 3081
489 | 34и7616к | Калибровка. Измеритель многофункциональный телеметрический | Тверца-ТМ | 3081
490 | 34и4015к | Калибровка.Измеритель показателей качества электрической энергии | Ресурс-UF2, Энергомонитор-3.3Т, Ресурс ПКЭ, С.А 8315 и др. | 8021
491 | 34и4016 | Калибровка.Измеритель температуры прецизионный | МИТ8 и др. | 3250
492 | 34и4027к | Калибровка.Измерители параметров заземляющих устройств, защитного отключения | MRU-20,-105,-100, -101,-120, ИС-20/1, ИС-10, 1820ER, MI 3123, АСТРО-ТЕСТ-М и др. | 2346 | 3.6092 | было 2,46
493 | 34к0411к | Калибровка.Калибратор-измеритель | КИСС-02, 03, YOKOGAWA CA71, Fluke 724 и др. | 6779
494 | 34к0412к | Калибровка.Калибраторы-измерители | ИКСУ-2000, СКС-6 и др. | 8248
495 | 34к0413к | Калибровка.Калибратор тока | UPS-III, mAcal-R, 10302 и др. | 3081
496 | 34к0420к | Калибровка.Калибраторы | П320, П321, В1-13 и др. | 12226
497 | 34к0430к | Калибровка.Киловольтметры | С197 и др. | 2281
498 | 34к0435к | Калибровка.Клещи электроизмерительные аналоговые | Ц-90, Ц4501, Д90 и др. | 728
499 | 34к0440к | Калибровка.Клещи электроизмерительные цифровые, клещи-мультиметры | Fluke, M266С, М266F, APPA и др. | 2106 | 3.2307 | было 2,46
500 | 34к0445к | Калибровка.Портативный калибратор давления (электронный блок) | "Метран" ПКД-10М; 501-ПКД-Р и др. | 3386
501 | 34к0730к | Калибровка.Катушки сопротивления | Р310, 321, 331 и др. | 1664
502 | 34к3492к | Калибровка.Комплекты измерительные | К-51, 506, 541, К-50, 505, 540 и др. | 6721
503 | 34м0705к | Калибровка.Магазин нагрузок | УНТТ и др. | 2632
504 | 34м0715к | Калибровка. Магазины сопротивления многодекадные низкоомные | МСР-60, Р4831, Р-33 и др. | 2528
505 | 34м0730к | Калибровка.Магазины сопротивления однодекадные | P400, 403, 404, 405, Р4075, -4076, -4047 и др. | 1722
506 | 34м0740к | Калибровка.Магазины сопротивления многодекадные высокоомные | P4002, Р40101-40104, Р4830/1-2 и др. | 2983
507 | 34м2160к | Калибровка.Мультиметры цифровые | APPA, Fluke, M890G и др. | 2528
508 | 34м2180к | Калибровка.Мультиметр | "Ресурс-ПЭ" и др. | 4589
509 | 34м2190к | Калибровка.Измерители параметров электробезопасности электроустановок | MPI-508, MPI-510, MPI-511, MPI-520, MPI-525, MI3102H, MZC-300, MZC-3105, 304 и др. | 5473
510 | 34м5720к | Калибровка. Измеритель параметров изоляции (мост переменного тока) | Вектор-2.0М | 5278
511 | 34м5721к | Мост переменного тока высоковольтный | МЕП-6ИС | 5278
512 | 34м5722к | Калибровка. Мост переменного тока высоковольтный автоматический | СА7100 | 7228
513 | 34м5723 | Калибровка. Установка для измерения тангенса угла диэлектрических потерь трансфоматорного масла автоматизированная | Тангенс-3М | 7228
514 | 34м5855к | Калибровка.Мосты постоянного тока | ММВ, МКМВ и др. | 1072
515 | 34м5870к | Калибровка.Мосты постоянного тока | Р-4053, 4060, 329 и др. | 4563
516 | 34м6040к | Калибровка.Мосты ординарные постоянного тока | Р333 и др. | 2463
517 | 34м0750к | Калибровка.Мегаомметры | М4100/1-5, Ф4102-, ЭС0202.и др. | 962
518 | 34м0755к | Калибровка.Мегометры цифровые | Е6-24, Е6-31, М6, М1-ЖТ, 1800 IN и др | 1722
519 | 34м2165к | Калибровка.Мультиметры цифровые высокоточные многофункциональные | АМ-1006, В7-62,63,64 и др. | 3081
520 | 34о4420к | Калибровка.Омметры, мили и микроомметры | МИКО, Ф4104 и др. | 1456
521 | 34о4430к | Калибровка.Омметры цифровые | Щ-30, Щ-34, ИСО-1 и др. | 2294
522 | 34п1010к | Калибровка.Приборы для контроля сопротивления цепи "фаза-нуль" | М417, EP-180 и др. | 955
523 | 34п1012к | Калибровка.Измерители сопротивления петли "фаза-нуль" | ИФН-200,300, 310S и др. | 1456
524 | 34п5710к | Калибровка.Потенциометры | ПП-1, ПП-63 и др. | 3061
525 | 34п5720к | Калибровка.Потенциометры постоянного тока | кл 0,01-0,05 Р2/1 Р37 и др. | 3061
526 | 34п5740к | Калибровка.Потенциометры постоянного тока | Р355 и др. | 7644
527 | 34п5745к | Калибровка.Потенциометры низкоомные | Р306 330 и др. | 4511
528 | 34п5800к | Калибровка.Преобразователи-измерители | ПЦ6806, ПАРМА РП4.08, Е9527/15 ЭС и др. | 4875
529 | 34п6320к | Калибровка.Приборы комбинированные | Ц4312, 4353 и др. | 1170
530 | 34п6345к | Калибровка.Прибор сравнения, компараторы | КНТ, ПСТ и др. | 7644
531 | 34п6350к | Калибровка.Прибор энергетика многофункциональный портативный | "ЭНЕРГОМЕРА СЕ602" и др. | 8599
532 | 34п6380к | Калибровка.Приборы универсальные измерительные | Р4833 и др. | 3822
533 | 34п6382к | Калибровка.Приборы универсальные | УПИП-60 и др. | 3445
534 | 34п6395к | Калибровка.Приборы кабельные | ПКП-2,3,4,5 и др. | 4283
535 | 34с5640к | Калибровка.Сопротивления добавочные | ДС и др. | 383
536 | 34т2840к | Калибровка.Тераомметры | Е6-13, Е6-13А и др. | 1664
537 | 34у7400к | Калибровка.Установки для проверки параметров электрической безопасности | GPT-79801…4, GPT-715A, GPI-725A и др. | 6942
538 | 34у7710к | Калибровка.Установки поверочные | У-300, ЦУ-855, ЦУ-855, УПП-8531 и др. | 8937
539 | 34у7711к | Калибровка.Установки проверки средств релейной защиты | «Уран-1», «Уран-2» | 7579
540 | 34у7760 | Калибровка.Устройства испытательные | Ретом-11, 21 | 7579
541 | 34у7760к | Калибровка.Устройства испытательные | Ретом-51, 61, 71, Т-1000 и др. | 10530
542 | 34у7761к | Калибровка.Устройства испытательные комплектные | «Сатурн М» и др. | 4621
543 | 34у7762к | Калибровка.Устройства проверки простых защит | «Нептун», «Нептун-2» и др. | 4621
544 | 34у7763к | Калибровка.Устройства проверки средств релейной защиты | «Нептун-3» и др. | 6045 | 9.3 | было 7,11
545 | 34у7800к | Калибровка.Установка для поверки счетчиков электрической энергии | ЦУ6800, ЦУ6800, НЕВА-ТЕСТ и др. | 10725
546 | 34ф0215к | Калибровка.Фазометры | Д31 32 39 и др. | 1150
547 | 34ф0220к | Калибровка.Фазометры | Д578 5781 5782 ЭАФ1М и др. | 2411
548 | 34ш8360к | Калибровка.Шунты | Р6 и др. | 1540
549 | 34э4225к | Калибровка.Элементы нормальные | 3 разряда Х488 и др. | 4686
35. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
550 | 35а1510к | Калибровка.Анализаторы телефонных каналов | AnCom TDA-5, А-7, Е-9, DLA-5, DLM-4 и др. | 7299
551 | 35а1530к | Калибровка.Анализаторы ИКМ и передачи данных | Puma 4050E, 4100E, 4200Е, 4300Е и др. | 10738
552 | 35а1550к | Калибровка.Анализаторы цифровых потоков | ANT-5 | 11271
553 | 35а1551к | Анализатор цифровых линий связи | ANT-20 | 11271
554 | 35а5040к | Калибровка.Анализаторы спектра НЧ | СК4-72, 77 и др. | 9932
555 | 35а1540к | Калибровка.Анализаторы цифровых линий | EDT-135, EDT-130, EST-125, EST-120, EDСT-20 и др. | 10263
556 | 35б4521к | Калибровка.Блок проверки каналов | ПК-01 | 9932
557 | 35в5330к | Калибровка.Вольтметры электронные | до 50 МГЦ | 3945
558 | 35в5550к | Калибровка.Вольтметры селективные и усилители селективные | В6-1, 9, 10 и др. | 5343
559 | 35г2665к | Калибровка.Генераторы низкочастотные | БВЧ(Блок высокихч частот), Г3-34, Г3-33, Г3-36, Г3-54, Г3-102, Г3-107, Г3-112, Г3-112/1, Г3-118, ГИВЧ-77, ГТЧ-03М-80 | 3945
560 | 35г2740к | Калибровка.Генераторы сигналов НЧ прецизионные | Г3-105, Г3-110, Г3-122 и др. | 6162
561 | 35г2840к | Калибровка.Генераторы прямоугольных импульсов | Г5-54, Г5-56, Г5-60, Диспут и др. | 3477
562 | 35г3120к | Калибровка.Генераторы сигналов высокочастотные | R&S SMC100A, Г4-102(А), Г4-116, Г4-117, Г4-151, Г4-158, Г4-164 (А), РГ4-17-01, Г4-176, Г4-218 | 7026
563 | 35г3145к | Калибровка.Генераторы сигналов специальной формы | ГСС- , ГФ-05, Г6-27, -34, -35, -37; GFG-8210, 8215A, 8219A, АКИП-3413/1-3, SFG-2010, SFG-2110 и др. | 5947
564 | 35г3440к | Калибровка.Генераторы телевизионных сигналов | SDA-5000, Г6-30, Г6-35 и др. | 7202
565 | 35и3345к | Калибровка.Измерители коэффициента нелинейных искажений | С6-8, С6-11, С6-12 и др. | 6110
566 | 35и3840к | Калибровка.Селективные измерители уровня, генераторы | ЕТ-40, 70, 100, 110 и др. | 9483
567 | 35и3970к | Калибровка.Измерители радиопомех | SMY-6,-7,-8,CTY-401 и др. | 11232
568 | 35и4015к | Калибровка.Измеритель каналов тональной частоты | ИК-ТЧ и др. | 4751
569 | 35и4016к | Калибровка.Измерители переходного затухания | ИПЗ-АЛ, ИПКТЧ и др. | 4751
570 | 35и4020к | Калибровка.Измеритель шумов и сигналов низкой частоты | ИШС-НЧ и др. | 6253
571 | 35и4040к | Калибровка.Измерители параметров полупроводниковых приборов | Л2-23, Л3-3 | 6162
572 | 35и4360к | Калибровка.Измерители неоднородности линий | Р5-5; Р5-10, Р5-10/1 и др. | 4927
573 | 35и4375к | Калибровка.Прибор кабельный переносной | ИРК-ПРО, ГК-210А-2, ГК-310А-2, Поиск-210Д-2, Поиск-310Д-2М, Поиск 410 Мастер и др. | 4524
574 | 35п4380к | Калибровка.Приборы кабельные с рефлектометром | мод. ИРК-ПРО 7.4, ИРК-ПРО АЛЬФА, ИРК-ПРО Гамма и др. | 5980
575 | 35и6005к | Калибровка.Контроллеры | типа ОВЕН, МЕТАКОН, АDАМ и др. | 1553
576 | 35и6010к | Калибровка.Измерительный канал измерительно-вычислительных систем и комплексов |  | 1553
577 | 35и4365к | Калибровка. Измеритель длины кабеля | РЕЙС-50 | 4927
578 | 35и4366к | Калибровка. Рефлектометр портативный цифровой | Рейс-105М | 4927
579 | 35и4367к | Калибровка. Рефлектометр | Рейс-305 | 4927
580 | 35и4368к | Калибровка. Рефлектометр импульсный | РИ-10М1 | 4927
581 | 35и4369к | Калибровка. Рефлектометр | СОВА | 4927
582 | 35и4370к | Калибровка. Рефлектометр цифровой | РЕЙС-205 | 5700
583 | 35и7000к | Калибровка.Автоматизированные системы и комплексы (за 1 канал) | АИИС КУЭ | 1365
584 | 35о7905к | Калибровка.Осциллографы специальные | С9-7, С9-1, С9-18 и др. | 5980
585 | 35о7920к | Калибровка.Осциллографы универсальные 2-канальные | С1-55,64,70,77,81,82,83,85, 92,93,99,102, 104,117,118,125,126,127,131,137,147,151,166, GOS- и др. | 5544
586 | 35о7940к | Калибровка.Осциллографы универсальные 1-канальные | С1-49,54,57,65,67, 68,72,73,76,78 ,94, 101,124, Fluke 123 и др. | 3945
587 | 35о7950к | Калибровка.Осциллографы-мультиметры цифровые | С1-107, С1-112, C1-112А, АКИП-4125/1А, АСК-2028, АСК-2068, Fluke 190, Fluke 123, 124, 125; Fluke 192B, 192C, 196B, 196C, 199B, 199C; и др. | 6591
588 | 35о7970к | Калибровка.Осциллографы цифровые запоминающие | TDS2012, WaveJet 312, 314, 322A; WaveAce 102, 112, 202, 212 и др. | 8196
589 | 35п6360к | Калибровка.Приборы измерительные | П-321 М и др. | 5915
590 | 35п6550к | Калибровка.Псофометры | П323, PSTR и др. | 6227
591 | 35п6330к | Калибровка.Универсальный сервисный измерительный комплект | УСИК-01 | 13448
592 | 35с2010к | Калибровка.Стенд контроля параметров промпунктов | СК-ПП-02М | 9197
593 | 35т2460к | Калибровка.Тестеры интерфейсных сигналов | ТИС-Е1 и др. | 9841
594 | 35т2465к | Калибровка.Тестеры цифровых потоков | Viktoria, Viktor и др. | 13260
595 | 35т2470к | Калибровка.Тестеры цифровых каналов | ТЦК-Е1,Е2 и др | 8781
596 | 35т2475к | Калибровка.Тестеры телефонных аппаратов | ЕТТ 10 и др. | 4751
597 | 35т2480к | Калибровка.Тестеры цифровых потоков | SunSet Е1, SunSet Е10, SunSet Е20, SunLite E1 и др. | 9919
598 | 35т2485к | Калибровка.Тестеры цифровых линий | Морион Е1, MARCONI 2851, Морион Е100, МАКС Е10 и др. | 8976
599 | 35т2490к | Калибровка.Тестеры телефонных линий | ALT2000, 3000; LAN ELT 5, LT 2000, ETT20 и др. | 4751
600 | 35т2455к | Калибровка.Тестеры импульсно-кодовой модуляции | Беркут-Е1 | 5239
601 | 35т2456к | Калибровка.Анализатор | BERcut-SDH | 13260
602 | 35т2457к | Калибровка.Анализаторы универсальные телекоммуникационных сетей | Беркут-ММТ с модулем Е1 | 9919
603 | 35т2458к | Калибровка.Тестеры-анализаторы сетей Ethernet | Беркут-ЕТХ, Беркут-ЕТ, Беркут-МХ | 8976
604 | 35т2460к | Калибровка.Тестеры интерфейса Е1 | АТ-Е1 | 9919
605 | 35у7760к | Калибровка.Установки для поверки вольтметров | В1- 8 и др. | 4621
606 | 35у7770к | Калибровка.Установки для поверки вольтметров | В1-16 и др. | 11674
607 | 35у7775к | Калибровка.Установки для измерения параметров радиостанций | К2-82; РСТ-430 | 19500
608 | 35у7780к | Калибровка.Устройства сбора и передачи данных | УСПД и др. | 12226
36. Виброакустические измерения
609 | 36к1701к | Калибровка.Измерительные каналы аппаратуры вибродиагностики | виброускорение (0,02…200) м/с2 в диапазоне частот (2…10000) Гц виброскорость (0,2…700) мм/с в диапазоне частот (2…10000) Гц виброперемещение (3…12000) мкм в диапазоне частот 10…1400 Гц | 3367
610 | 36к1702к | Калибровка.Преобразователи виброизмерительные бесконтактные (проксиметры и виброметры с проксиметрами) | (0,1…10) мм в диапазоне частот (2…10000) Гц ПГ ±5·10-2…10-1 мм | 3367
611 | 36к1703к | Калибровка.Вибродатчики, вибропреобразователи | виброускорение (0,2…700) м/с2 в диапазоне частот( 2…10000) Гц виброскорость (0,2…700) мм/с в диапазоне частот (2…10000) Гц виброперемещение (3…12000) мкм в диапазоне частот (10…1400) Гц | 3367
612 | 36в1704к | Калибровка.Калибровка.Виброметры | виброускорение (0,2…700) м/с2 в диапазоне частот( 2…10000) Гц виброскорость (0,2…700) мм/с в диапазоне частот (2…10000) Гц виброперемещение (3…12000) мкм в диапазоне частот (10…1400) Гц | 3367
613 | 36а1705к | Калибровка.Анализаторы вибрации | виброускорение (0,2…700) м/с2 в диапазоне частот( 2…10000) Гц виброскорость (0,2…700) мм/с в диапазоне частот (2…10000) Гц виброперемещение (3…12000) мкм в диапазоне частот (10…1400) Гц | 3367
614 | 36а1706к | Калибровка.Анализаторы общей и локальной вибрации | виброускорение (0,2…700) м/с2 в диапазоне частот (2…10000) Гц виброскорость (0,2…700) мм/с в диапазоне частот (2…10000) Гц виброперемещение (3…12000) мкм в диапазоне частот (10…1400) Гц | 3367
615 | 36а1707к | Калибровка.Анализатор вибрации | VIBRO VISION | 5486
616 | 36а1708к | Калибровка.Прибор для балансировки механизмов (калибровка) | виброускорение (0,2…700) м/с2 в диапазоне частот (2…10000) Гц виброскорость (0,2…700) мм/с в диапазоне частот (2…10000) Гц виброперемещение (3…12000) мкм в диапазоне частот (10…1400) Гц | 3367
37. Оптические и оптико-физические измерения
617 | 37а0610к | Калибровка.Анализаторы показателей гемостаза | (0,0…1500) с ПГ ±(1…3) с | 4004
618 | 37а0611к | Калибровка.Анализаторы гематологические, глюкозы и лактата | Cчетная концентрация лейкоцитов (0...99,9·109) 1/л ПГ ±15 % ; Cчетная концентрация эритроцитов (0...19,99·1012) 1/л ПГ ±15 % ; Массовая концентрация гемоглобина (0...300) г/л ПГ ±10 %; (0,6…50,0) ммоль/л (0,5…30) ммоль/л СКО не более 7 % | 4004
619 | 37а4631к | Калибровка.Анализаторы биохимические, фотометры | (0…3,0) Б ПГ ±(0,1…0,2) Б ПГ ±(1…5) %; Молярная концентрация мочевины в диапазоне (0,2...1,2) ммоль/л ПГ ±15 % ; Молярная концентрация глюкозы в диапазоне (4,0...6,0) ммоль/л ПГ ±15 % ; Массовая концентрация ионов калия в диапазоне (1,0...1600) мг/л ПГ ±10 %; Массовая концентрация ионов кальция в диапазоне (10...240) мг/л ПГ ±10 %; Массовая концентрация ионов натрия в диапазоне (460...4600) мг/л ПГ ±10 % ; Массовая концентрация ионов хлора в диапазоне (1,0...7000) мг/л ПГ ±10 % ; Массовая концентрация ионов лития (1,4...35) мг/л ПГ ±10 % | 4004
620 | 37а1121к | Калибровка.Аттенюаторы оптические | OLA-55, FOD-5418 и др. | 6942
621 | 37в1681к | Калибровка.Ваттметры (измерители уровня оптической мощности) | FOD 1204, OLP-55, Алмаз-23, Рубин 201, Топаз 7220 и др. | 8274
622 | 37г0611к | Калибровка.Гемоглубинометры фотометрические |  | 3945
623 | 37д3301к | Калибровка.Диоптриметры | (-30…+25) дптр ПГ ±(0,05…0,25) дптр (0…10,0) пр дптр ПГ ±(0,1… 0,3) пр дптр | 3328
624 | 37и1881к | Калибровка.Источники оптического излучения | Алмаз-11, Топаз 7102, Рубин 103, OLS-55, FOD 2112, 570XL, 580XL и др. | 6461
625 | 37л9370к | Калибровка.Люксметры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % testo 540, testo 545, ТКА-Люкс и др. | 2132
626 | 37л0001к | Калибровка.Люксметры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-ПКМ мод.31;Аргус-01 и др. | 2132
627 | 37л0002к | Калибровка.Люксметры-яркомеры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-04/3, ТКА-ПК, ТКА-ПКМ мод.02, Аргус-12, ТЕС 0693 и др. | 6103
628 | 37л0003к | Калибровка.Люксметры-пульсметры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % Аргус-07, ТКА-ПКМ мод.08 и др. | 6103
629 | 37л0004к | Калибровка.Приборы комбинированные (люксметр+УФ-радиометр ) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-01/3, ТКА-ПКМ мод.06 и др. | 6903
630 | 37л0005к | Калибровка.Приборы комбинированные (люксметр + УФ-радиометр+ изм. влажности и t) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-ПКМ мод.42 и др. | 10127
631 | 37л0006к | Калибровка.Приборы комбинированные (люксметр+яркомер+измер. влажности и t) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-ПКМ мод.41 и др. | 9672
632 | 37л0007к | Калибровка.Приборы комбинированные (люксметр+яркомер+пульсметр) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % Эколайт (с 1 фотоголовкой), ТКА-ПКМ, мод. 09 и др. | 7410
633 | 37л0008к | Калибровка.Люксметры-пульсметры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-Пульс и др. | 6415
634 | 37р0004к | Калибровка.Радиометры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % Аргус-03,-04,-05,-06; РАТ и др. | 5232
635 | 37р0002к | Калибровка.УФ-радиометры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-ПКМ мод.12, мод. 13, -АВС и др. | 5369
636 | 37р6330к | Калибровка.Рефрактометры офтальмологические, рефрактокератометры, кератометры | (-20,00...+20,00) дптр ПГ ±(0,25…0,50) дптр (5,60...11,20) мм ПГ ±0,05 мм | 5980
637 | 37я0001к | Калибровка.Яркомеры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % Аргус-02 и др. | 5369
638 | 37и0007к | Калибровка.Приборы комбинированные (люксметр+ измеритель влажности и t) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-ПКМ мод.43. ТКА-ПК и др. | 7683
639 | 37о8740к | Калибровка.Офтальмометры |  | 2528
640 | 37о5102к | Калибровка.Анализаторы универсальные телекоммуникационных сетей | Беркут-ММТ с блоком оптического рефлектометра B5-OTDR | 11934
641 | 37о5101к | Калибровка.Оптические рефлектометры, системы оптические измерительные | MTS-5000, -6000,-8000, FTB-200 и др. | 11934
642 | 37р1000к | Калибровка.Оптические рефлектометры с измерителем мощности и источником оптического излучения | AQ7275, СМА4000 и др. | 14885
643 | 37с0264к | Калибровка.Спектрометры оптико-эмиссионные | (0,0001…50,00) % СКО (0,005…2) % | 14176
644 | 37с7000к | Калибровка.Спиртомер оптический | (3…60) % об. ПГ ±0,2 % об. "Иконэт-МП" | 3061
645 | 37и1010к | Калибровка.Измерители прозрачности стекол | 1...100 % ПГ ±2...4 % | 1995
646 | 37т1781к | Калибровка.Тестеры (мультиметры) оптические | FOT-300, OLT-55 и др. | 9633
647 | 37л3550к | Калибровка.Наборы пробные очковых линз и призм средние, малые | НС-81-01-"УОМЗ" и др. | 9620
648 | 37л3551к | Калибровка.Наборы пробных очковых линз и призм большие | НП-254-"УОМЗ" (большие), НМ-81-01-"УОМЗ" | 14560
649 | 37л3555к | Калибровка.Линейки скиаскопические | ЛСК-1 | 2242
650 | 37с0265к | Калибровка.Масс-спектрометры | Agilent, ЭМГ | 9815
651 | 37ф0460к | Калибровка.Фотометры пламенные автоматические | (350...950) нм ПГ ±1,5 % (0,1...40) мг/л ПГ ±2,5 % | 6409
38. Измерения характеристик ионизирующего излучения
652 | 38д0106к | Калибровка.Измерители-сигнализаторы поисковые | ИСП-РМ1401К-01; ИСП-РМ1701М и др. | 5486
653 | 38д0306к | Калибровка.Дозиметры бытовые по гамма-излучению | Белла; Мастер-1; ДБГ-Б; ДБГБ-01 и др. | 2008
654 | 38д0307к | Калибровка.Дозиметры-радиометры бытовые | ИРД-02Б; АНРИ-01 и др. | 2008
655 | 38д0310к | Калибровка.Измеритель мощности дозы | ДП-5, ИМД-1Р и др. (в диапазоне измерений до 200 мР/ч) | 5180
656 | 38д0311к | Калибровка.Дозиметры индивидуальные | ДИН-01 | 4706
657 | 38д0312к | Калибровка.Дозиметры мощности экспозиционной дозы широкодиапазонные носимые | ДРГ-01Т1 | 4706
658 | 38д0313к | Комплекты дозиметров | ДК-0,2 (за комплект) | 4706
659 | 38д0314к | Калибровка.Дозиметры гамма-излучения | ДКГ-02У "Арбитр" | 4706
660 | 38д0315к | Калибровка.Дозиметры индивидуальные рентгеновского и гамма-излучений | ДКГ-РМ-1610, ДКГ-РМ-1621 | 4706
661 | 38д0316к | Калибровка.Дозиметры-радиометры | МКС-01СА1М | 5200
662 | 38д0317к | Калибровка.Приборы сцинтилляционные геологоразведочные | СРП-68-01, СРП-88Н | 5200
663 | 38д0318к | Калибровка.Дозиметры рентгеновского излучения клинические | ДРК-1М | 7234
39. Средства измерений медицинского назначения
664 | 39а6670к | Калибровка.ВСИ аппаратов НЧ терапии, не снятых с оборудования |  | 1417
665 | 39а6672к | Калибровка.ВСИ аппаратов для гальванизации не снятых с оборудования |  | 1040
666 | 39д3000к | Калибровка.Дефибрилляторы | (5…350) Дж ПГ ±(15…30) % (0…4) кВ ПГ ±(5…10) % (0,2…4) мс ПГ ±0,5 мс | 1352
667 | 39д3010к | Калибровка.Дефибрилляторы-мониторы | (5…350) Дж ПГ ±(15…30) % (0…4) кВ ПГ ±(5…10) % (0,2…4) мс ПГ ±0,5 мс | 1885
668 | 39л3470к | Калибровка.Аппараты лазерной терапии | Мустанг, Узор, Рикта, Улей, Милта и др. | 1527
669 | 39м4240к | Калибровка.Мониторы медицинские (реанимац., реаниматологические, прикроватные и др.) | SpO2 (30…100) % ПГ ±3 % PR (20…350) мин-1 ПГ ±2 мин-1 Т (20…43) °С ПГ ±0,1 °С АД (15…300) мм рт. ст. ПГ ±3 мм рт. ст. ЧД (6..60) мин-1 ПГ ±3 мин-1 | 3061
670 | 39м4205к | Калибровка.Комплекты мониторов компьютеризированные носимые мониторирования (1 монитор) | ЭКГ, АД, ЧП | 1124
671 | 39о2010к | Калибровка.Оксиметры пульсовые | SpO2 (30…100) % ПГ ±3 % PR (20…350) мин-1 ПГ ±2 мин-1 | 1293
672 | 39п3600к | Калибровка.Периметры поля зрения (периодическая Калибровка) | (0…90)° ПГ ±3° (0…360)° ПГ ±2,5° ПНР-2-01 | 2242
673 | 39р3020к | Калибровка.Реографы | R0 (10…200) Ом ПГ ±2 Ом R0 (200…1000) Ом ПГ ±5 Ом ΔR (0,05…4) Ом ПГ ±(10…15) % | 2145
674 | 39р3030к | Калибровка.Комплексы реографические для автоматизированной оценки системного и регионарного кровотока |  | 3575
675 | 39э2050к | Калибровка.Комплексы компьютерные многофункциональные для исследований ЭЭГ, ВП и ЭМГ |  | 3451
676 | 39э4228к | Калибровка.Комплексы аппаратно-программные для функциональной диагностики | "Валента" и др. | 3822
677 | 39э4242к | Калибровка.Электрокардиографы одноканальные | (0,03…10) мВ ПГ ±(5…15) % (0…400) Гц ПГ ±5 % | 1534
678 | 39э4243к | Калибровка.Комплексы медицинские диагностические телеметрические транстелефонные | Тредекс и др. | 1657
679 | 39в1830к | Калибровка.Волюметры механические | (0,2…1,0) л ПГ ±15 % (2…30) л/мин ПГ ±15 % (6…30) мин-1 ПГ ±10 % | 559
680 | 39в1840к | Калибровка.Волюметры электронные | 0,2…1,0 л ПГ ±15 % 2…30 л/мин ПГ ±15 % 6…30 мин-1 ПГ ±10 % | 1124
681 | 39с1750к | Калибровка.Спироанализаторы | (0,1…12) л/с ПГ ±5 % | 4940
682 | 39с1751к | Калибровка. Пикфлоуриметры | (0,1…12) л/с ПГ ±5 % | 1007
683 | 39с1760к | Калибровка.Спирометры сухие | (0,1…12) л/с ПГ ±5 % | 1007
684 | 39с1770к | Калибровка.Спирографы портативные, микропроцессорные | (0,03…10) мВ ПГ ±(5…15) % (0…400) Гц ПГ ±5 % | 1846
685 | 39э4250к | Калибровка.Электрокардиографы многоканальные | 0,03…10 мВ ПГ ±5…15 % 0…400 Гц ПГ ±5 % | 1898
Наценки на проведение услуг по калибровке средств измерений
Наценка за срочность исполнения калибровки средств измерений сроком до 5 дней,если это возможно по методике . |  |  |  | в размере 10%
Наценка за выезд к заказчику и калибровку средств измерений на месте их установки, если это возможно по методике . |  |  |  | в размере 25%
Наценка за срочность исполнения калибровки средств измерений сроком от 2 до 3 дней, если это возможно по методике . |  |  |  | в размере 50%
Наценка за калибровку средств измерений в нерабочие дни. |  |  |  | в размере 80%
Наценка за срочность исполнения калибровки средств измерений в день обращения, если это возможно по методике. |  |  |  | в размере 100%
Стоимость ГСО, необходимого для проведения работ по калибровке, (в стоимость калибровки не входит, определяяется в соответствии с прейскурантом поставщика ГСО) |  |  | в соответствии с прейскурантом поставщика ГСО
При выполнении калибровки средств измерений при особых условиях заказчика размер доплаты определяется протоколом соглашения договорной цены.
Тарифы могут быть увеличены на сумму затрат, связанных с командировочными, транспортными расходами.
| ___________Главный метролог_____________ |  | ______________Е.А. Кислягин
| ___________Главный бухгалтер_____________ |  | ____________Е.В. Скворцова
| Экономист |  | _____________О.В.Харинова