## с НВ
Приложение №_____________ к приказу от "______" Декабря 2023 №_______________
"УТВЕРЖДАЮ" Директор ФБУ "Костромской ЦСМ" _____________________ М.С. Лесников "_____" декабря 2023г.
ПРЕЙСКУРАНТ
ФБУ "Костромской ЦСМ" на поверку средств измерений, не входящих в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии
Вводится с 01.01.2024г.
№ п/п | Код средств измерений | Наименование СИ, марка, модель (включая комплектацию) | Диапазон измерений, характеристика точности, тип | Цена без НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
27. Измерения геометрических величин
1 | 27б5320 | Поверка. Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины | (10 × 9 × 75) мм (плоскопаралл) (2; 5; 10; 15) мм (радиусные) ПГ ±2 мкм | 162
2 | 27б6820 | Поверка.Бруски контрольные | (150…320) мм; НП ±(0,1…0,6) мкм | 2034
3 | 27г4830 | Поверка.Глубиномеры индикаторные | (0…100) мм; ПГ ±25 мкм | 370
4 | 27г4840 | Поверка.Глубиномеры микрометрические | (0…100) мм; КТ 2 | 409
5 | 27г5480 | Поверка.Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 50 мкм ± 100 мкм ПГ ±(0,4…1,2) мкм | 767
6 | 27д5481 | Поверка.Дозаторы - пробники Журавлева | 27 см3; ПГ ±1 % | 864
7 | 27д5482 | Поверка.Дефектоскопы ультразвуковые | (0,2…15) МГц (0…120) дБ (0…90)о ПГ ±10 % ПГ ±(0,2…2) дБ ПГ ±(1…5)о | 5891.9
8 | 27д5483 | Поверка.Дефектоскопы вихретоковые | (0,1…1,0) мм; ПГ ±0,2 мм | 5891.9
9 | 27и2160 | Поверка.Измерители деформации клейковины | (0…120) у.е.; ПГ ±1 у.е. | 3224
10 | 27и5150 | Поверка.Индикаторы многооборотные | (1…2) мм; цд 0,001; 0,002 мм; КТ 0, КТ 1, ПГ ±(2-5) мкм | 923
11 | 27и5160 | Поверка.Индикаторы рычажно-зубчатые | (0…0,8) мм; ПГ ±0,01 мм | 546
12 | 27и5175 | Поверка.Индикаторы часового типа | (0…10) мм; КТ 0, КТ 1 | 364
13 | 27и5180 | Поверка.Индикаторы часового типа | (10…25) мм; КТ 0, КТ 1 | 637
14 | 27л3543 | Поверка.Линейки поверочные | (400…1000) мм; КТ 1, КТ 2 | 1521
15 | 27л3545 | Поверка.Линейки поверочные | (1000…1600) мм; КТ 1, КТ 2 | 2554
16 | 27л3553 | Поверка.Линейки лекальные | (50…320) мм; КТ 1 | 468
17 | 27л3554 | Поверка.Линейка лекальная | (200…320) мм; КТ 0 | 734
18 | 27л3560 | Поверка.Лупы измерительные | ±7 мм; ПГ 0,02 мм | 832
19 | 27л3565 | Поверка.Линейки для измерения расстояния между центрами зрачков глаз пациента | (20 …40) мм; ПГ ±0,3 мм | 617
20 | 27м0940 | Поверка.Машины оптико-механические | (0…1000) мм; ПГ ±(0,8… 9,3) мкм | 8131
21 | 27м0980 | Поверка.Машины координатные измерительные | (0…1500) мм; ПГ ±(2,9+L/250) мкм | 8872
22 | 27м2656 | Поверка.Меры длины концевые (1шт) | (0,5…100) мм; 3 разряд ПГ ±(0,1+1L) мкм | 149
23 | 27м2662 | Поверка.Меры длины концевые (1шт) | (0,5…100) мм; 4 разряд ПГ ±(0,2+2L) мкм | 149
24 | 27м2658 | Поверка.Меры длины концевые (1шт) | (0,1…1000) мм; 3 разряд ПГ ±(0,1+1L) мкм | 663
25 | 27м2659 | Поверка.Меры длины концевые (1шт) | (0,1…1000) мм; 4 разряд ПГ ±(0,2+2L) мкм | 663
26 | 27м2950 | Поверка.Меры плоского угла призматические (1 угол) | (10…100)°; 4 разряд | 175
27 | 27м3040 | Поверка.Меры установочные к микрометрам гладким | (25...125) мм | 130
28 | 27м3045 | Поверка.Меры установочные к микрометрам гладким | (125...600) мм | 299
29 | 27м3050 | Поверка.Меры установочные к микрометрам со вставками | (0…100) мм | 364
30 | 27м3060 | Поверка.Меры установочные к нутромерам микрометрическим | (50…1250) мм | 617
31 | 27м3350 | Поверка.Микрокаторы, микаторы с ц.д.0,0005 и менее | ± 4 мкм; ПГ ±0,08 мкм ± 6 мкм; ПГ ±0,10 мкм ± 15 мкм; ПГ ±0,15 мкм ± 30 мкм; ПГ ±0,30 мкм ± 60 мкм; ПГ ±0,60 мкм ± 150 мкм; ПГ ±1,50 мкм ± 300 мкм; ПГ ±2,50 мкм ± 50 мкм; ПГ ±1,0 мкм | 1735
32 | 27м3360 | Поверка.Микрокаторы, микаторы с ц.д. 0,001 и более | ± 4 мкм; ПГ ±0,08 мкм ± 6 мкм; ПГ ±0,10 мкм ± 15 мкм; ПГ ±0,15 мкм ± 30 мкм; ПГ ±0,30 мкм ± 60 мкм; ПГ ±0,60 мкм ± 150 мкм; ПГ ±1,50 мкм ± 300 мкм; ПГ ±2,50 мкм ± 50 мкм; ПГ ±1,0 мкм | 1371
33 | 27м3370 | Поверка.Головки измерительные рычажно-пружинные, миникаторы | ± 40 мкм; КТ 2 | 897
34 | 27м3420 | Поверка.Микрометры | (0…200) мм; КТ1, КТ2, ПГ ±(2...15) мкм | 221
35 | 27м3425 | Поверка.Микрометры | (200…1000) мм; КТ1, КТ2, ПГ ±(2...15) мкм | 351
36 | 27м3430 | Поверка.Головки микрометрические | (0…25) мм; КТ 1, 4 разряд | 676
37 | 27м3450 | Поверка.Микрометры рычажные | (0…100) мм; ПГ ±2 мкм, ПГ ±3 мкм | 435
38 | 27м3451 | Поверка.Микрометры рычажные | (100…1000) мм; ПГ ±(4…18) мкм | 494
39 | 27м3460 | Поверка.Микрометры со вставками | (0…100) мм; ПГ ±4 мкм | 305
40 | 27м3620 | Поверка.Микроскопы универсальные измерительные | (0…200) мм; ПГ ±(1,2…3,9) мкм | 4192
41 | 27м3630 | Поверка.Микроскопы инструментальные | (0…160) мм; ПГ ±(3…7) мкм | 2405
42 | 27н3171 | Поверка.Нивелиры технические без компенсатора | от 1,2 м до ∞; СКО 2 мм/км | 4173
43 | 27н3175 | Поверка.Нивелир технические с компенсатором | от 1,2 м до ∞; СКО 2 мм/км | 4725
44 | 27н8730 | Поверка.Нутромеры микрометрические | (50…175) мм; ПГ ±(4...20) мкм | 1943
45 | 27н8735 | Поверка.Нутромеры микрометрические | (175…1250) мм; ПГ ±(4...20) мкм | 2775
46 | 27н8760 | Поверка.Нутромеры индикаторные | (50…260) мм; ПГ ±(1,8…4,0) мкм; ц.д.0,001 и 0,002 мм | 1150
47 | 27н8770 | Поверка.Нутромеры индикаторные | (100…160) мм; ПГ ±(1,8…4,0) мкм; ц.д. 0,01 мм | 416
48 | 27о0640 | Поверка.Образцы шероховатости поверхности (сравнения) (1шт) | Ra (0,02…25) мкм; ПГ +12…(-17) % | 292
49 | 27о6720 | Поверка.Головки измерительные пружинно-оптические, оптикаторы с ц.д. 0,0005 мм и менее | ± 12 мкм; ПГ ±0,1 мкм ± 25 мкм; ПГ ±0,2 мкм ± 50 мкм; ПГ ±0,4 мкм ± 125 мкм; ПГ ±0,8 мкм | 2145
50 | 27о6740 | Поверка.Головки измерительные пружинно-оптические, оптикаторы ц.д. 0,001 мм и более | ± 12 мкм; ПГ ±0,1 мкм ± 25 мкм; ПГ ±0,2 мкм ± 50 мкм; ПГ ±0,4 мкм ± 125 мкм; ПГ ±0,8 мкм | 1989
51 | 27о6760 | Поверка.Оптиметры вертикальные и горизонтальные | (0…500) мм; ПГ ±(0,2…0,3) мкм | 1339
52 | 27о6791 | Поверка.Оправы пробные универсальные | (24…40) мм; ПГ ±0,5 мм | 695
53 | 27п2825 | Поверка.Прибор для измерения линейного перемещения | ВК-306 и т.п. | 2444
54 | 27п4320 | Поверка.Плиты поверочные | (250…1000) мм; КТ 1 | 3133
55 | 27п4330 | Поверка.Плиты поверочные | (250…1000) мм; КТ 2 | 2775
56 | 27п4331 | Поверка.Плиты поверочные | (250…1000) мм; КТ 3 | 2158
57 | 27п4325 | Поверка.Плиты поверочные | (1000…2500) мм; КТ 1 | 8008
58 | 27п4340 | Поверка.Плиты поверочные | (1000…2500) мм; КТ 2, КТ 3 | 6103
59 | 27п4740 | Поверка.Пластины плоские стеклянные нижние и верхние | Диаметр до 120 мм; КТ 2 | 247
60 | 27п4780 | Поверка.Пластины плоскопараллельные стеклянные | Диаметр (30…50) мм высота (15…90) мм; ПГ ±0,1 мкм | 1170
61 | 27п5860 | Поверка.Профилометры | Ra (0,02…100) мкм; ПГ ±5% | 4582
62 | 27п6209 | Поверка.Приборы для определения числа падения | (0…999) с; ПГ ±1 с | 2444
63 | 27п6210 | Поверка.Приборы для поверки измерит головок | (0…10) мм; ПГ ±(0,05…2) мкм | 4517
64 | 27п6230 | Поверка.Приборы для поверки мер угловых | ± 90 ″; ПГ ±5 ″ | 1592
65 | 27п6231 | Поверка.Приборы для поверки угольников | (60…630) мм; ПГ ±(0,9+2·10-3 (Н-60)) мкм | 3386
66 | 27п6232 | Поверка.Приборы и установки для поверки концевых мер длины | ±250 мкм; ПГ ±(0,02…0,6) мкм | 7475
67 | 27п6233 | Поверка.Приборы для измерения шероховатости поверхности | ±1 мм; ПГ ±(2…5) % | 4582
68 | 27п6640 | Поверка.Проволочки | Диаметр (1,01…4,98) мм; КТ 1 | 325
69 | 27п6641 | Поверка.Преобразователи ультразвуковые | (0,1…1000) мм; ПГ ±(1,0…15) % | 650
70 | 27п6850 | Поверка.Приборы для схождения передних колес автомобилей | (1050…1340) мм; ПГ ±0,5 мм | 994
71 | 27п6855 | Поверка.Приборы для измерения расстояний "Даль" | (0…9) м; ПГ ±2 % | 1722
72 | 27р2340 | Поверка.Рейки нивелирные | (0…5000) мм; ПГ ±(0,1…1) мм | 923
73 | 27р2350 | Поверка.Ростомеры медицинские | (0…2500) мм; ПГ ±5 мм | 799
74 | 27р2351 | Поверка.Рулетки металлические измерительные с лотом | (0…100) м; КТ 2; Р10УЗГ, Р20УЗГ и др. | 799
75 | 27с3540 | Поверка.Скобы рычажные и индикаторные | (0…100) мм; ПГ ±(0,0007...0,015) мм | 416
76 | 27с3550 | Поверка.Скобы рычажные и индикаторные | (100…500) мм; ПГ ±(0,0007...0,015) мм | 546
77 | 27с3760 | Поверка.Сита лабораторные | размер ячеек (0,04…2,5) мм; ПГ± 5 % | 1527
78 | 27с7540 | Поверка.Стойки для измерительных головок | (0…250) мм; ПГ ±4 мкм | 357
79 | 27с7541 | Поверка.Стенкомеры индикаторные | (0…50) мм; ПГ ±(0,015...0,1) мм | 383
80 | 27т2529 | Поверка.Тахеометры электронные | (0…360) °; ПГ± (2…10)" (0…3000) м ПГ± (3…8) мм/км | 8450
81 | 27т2530 | Поверка.Теодолит | (0…360)°; СКП 2´´ | 6825
82 | 27т2538 | Поверка.Теодолит с компенсатором | (0…360)°; СКП 2´´ | 7247
83 | 27т2550 | Поверка.Теодолит | (0…360)°; СКП 5´´ | 5200
84 | 27т2552 | Поверка.Теодолит с компенсатором | (0…360)°; СКП 5´´ | 5850
85 | 27т2580 | Поверка.Теодолит | (0…360)°; СКП 30´´ | 4550
86 | 27т5422 | Поверка.Толщиномеры индикаторные | (0…50) мм; ПГ ±(0,003…0,15) мм | 383
87 | 27т5425 | Поверка.Толщиномеры ультразвуковые | (0,2…300) мм; ПГ ±(0,01…0,04) мм | 2390.11
88 | 27т5426 | Поверка.Толщиномеры ультразвуковые | (300…1000) мм; ПГ ±(0,1…7) мм | 2390.11
89 | 27т5430 | Поверка.Толщиномеры покрытий | (0,01…120) мм; ПГ ±(1…200) мкм | 2899
90 | 27у1420 | Поверка.Угломеры с нониусом, угломеры маятниковые | (0…360)°; ПГ ±(2…10)´, ПГ ±1° | 260
91 | 27у1530 | Поверка.Угольники поверочные 90° | (100…630) мм; КТ 1; КТ 2 | 312
92 | 27у3450 | Поверка.Рейки дорожные универсальные | (0…3000) мм; ПГ ±5 мм | 1098
93 | 27у6550 | Поверка.Уровни рамные и брусковые | 200 мм; ПГ ±0,04 мм/м | 838
94 | 27у6562 | Поверка.Устройство измерения длины труб | (6000…11800) мм; ПГ ±10 мм | 1540
95 | 27ш7030 | Поверка.Штангенциркули | (0...150 мм); КТ 1, КТ 2 ПГ ±(0,03…0,1) мм | 214
96 | 27ш7035 | Поверка.Штангенциркули | (150…320) мм; КТ 1, КТ 2 ПГ ±(0,03…0,1) мм | 305
97 | 27ш7040 | Поверка.Штангенциркули | (320…630) мм; КТ 1, КТ 2, ПГ ±(0,03…0,1) мм | 370
98 | 27ш7045 | Поверка.Штангенциркули путевые тип ПШВ | (0…290) мм; от 0…200 мм ПГ ±0,1 мм, свыше 200 мм ПГ ±0,2 мм | 923
99 | 27ш7050 | Поверка.Штангенрейсмасы | (0…630) мм; ПГ ±0,05 мм | 364
100 | 27ш7051 | Поверка.Штангенрейсмасы | (100…1000) мм; ПГ ±0,1 мм | 429
101 | 27ш7080 | Поверка.Штангенглубиномеры | (0…300) мм; ПГ ±0,05 мм | 266
102 | 27ш8640 | Поверка.Щупы (1 щуп) | (0,02…1) мм; КТ 2 | 97
103 | 27э8641 | Поверка.Эталоны чувствительности канавочные (1 ступень) | (0,1…4,0) мм; ПГ ±(0,05... 0,74) мм | 162
104 | 27т5450 | Поверка.Устройства параметров контактной сети "Телекс-2" | Высота контактного провода над уровнем верха головок рельсов: (5400…6900) мм; Смещение контактного провода относительно оси токоприёмника: (-600…600) мм; Смещение отходящей ветви воздушной стрелки относительно токоприёмника: (-1150…50) мм; ПГ ±20 мм | 6695
105 | 27к5451 | Поверка.Курвиметры дорожные | (0,01…9999,99) м; ПГ ±(0,01+0,003·D) м, где D - измеряемое расстояние | 1625
28. Измерения механических величин
106 | 28а3604 | Поверка.Адгезиметры | (0,02…100) кг; ПГ ±(0,01…1) кг | 1365
107 | 28в1636 | Поверка.Дозаторы весовые | (0,5…500) кг; КТ (0,1…2,5) | 2099
108 | 28в1638 | Поверка.Дозаторы весовые | (500…1000) кг; КТ (0,1…2,5) | 2444
109 | 28в2029 | Поверка.Весы крановые электронные | (0,25…50 000) кг; КТ средний | 5005
110 | 28в2100 | Поверка.Весы лабораторные | 0,002 мг…40 кг; Средний | 1389.6
111 | 28в2105 | Поверка.Весы лабораторные | 0,002 мг…40 кг; Высокий | 1945.44
112 | 28в2120 | Поверка.Весы лабораторные | 0,002 мг…40 кг; Специальный | 2779.2
113 | 28в2121 | Поверка.Электронные компараторы массы | (6…41000) г; СКО (0,0003…5) мг | 3386
114 | 28в2310 | Поверка.Весы медицинские механические | до 20 кг; КТ средний | 650
115 | 28в2320 | Поверка.Весы медицинские механические | до 150 кг; КТ средний | 864
116 | 28в2340 | Поверка.Весы медицинские электронные | до 30 кг; КТ средний | 864
117 | 28в2350 | Поверка.Весы медицинские электронные | (30...150) кг; КТ средний | 1683
118 | 28в2360 | Поверка.Весы медицинские электронные | (150...300); КТ средний | 2288
119 | 28в2400 | Поверка.Весы платформенные механические | (0,25…5 000) кг; КТ средний | 1768
120 | 28в3040 | Поверка.Весы автомобильные | (0,25…40 000) кг; КТ средний | 5622
121 | 28в3041 | Поверка.Весы автомобильные | (40 000…60 000) кг; КТ средний | 6045
122 | 28в3042 | Поверка.Весы автомобильные | (60 000…80 000) кг; КТ средний | 6779
123 | 28в3046 | Поверка.Весы настольные циферблатные | до 20 кг; КТ средний | 283.48
124 | 28в3050 | Поверка.Весы электронные торговые без определения стоимости товара | (0,001…30) кг; КТ средний | 833.76
125 | 28в3051 | Поверка.Весы торговые для определения массы и стоимости товара | (0,001…30) кг; КТ средний | 855.99
126 | 28в3052 | Поверка.Весы электронные напольные | (30...150) кг; КТ средний | 1295.11
127 | 28в3054 | Поверка.Весы электронные напольные | (150... 600) кг; КТ средний | 1717.55
128 | 28в3048 | Поверка.Весы платформенные электронные | (600…80 000) кг; КТ средний | 1834.27
129 | 28в3049 | Поверка.Весы крутильные (торсионные) | (0,001…5) г; ПГ ±(0,1…10) мг | 923
130 | 28г3010 | Поверка.Гири общего назначения | 1 мг … 10 кг; КТ М1, 4 разряд | 214
131 | 28г3011 | Поверка.Гири общего назначения | 10 кг … 20 кг; КТ М1, 4 разряд | 741
132 | 28г3020 | Поверка.Гири общего назначения | 1 мг … 20 кг; КТ F2, 3 разряд | 272.36
133 | 28г3040 | Поверка.Гири общего назначения | 1 мг … 20 кг; КТ F1, 2 разряд | 272.36
134 | 28г3050 | Поверка.Гири общего назначения | 1 г…5 кг; КТ Е2, 1 разряд | 1235
135 | 28д3585 | Поверка.Динамометры медицинские | (10…5000) Н ПГ ±2 % | 676
136 | 28д3595 | Поверка.Динамометр общего назначения | (10…5000) Н ПГ ±2 % | 1371
137 | 28д3597 | Поверка.Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 10 Н…1 кН; ПГ ±(0,06…0,12) %; 2 разряд | 3549
138 | 28д3598 | Поверка.Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 1 кН…500 кН; ПГ ±(0,06…0,12) %; 2 разряд | 5070
139 | 28д3599 | Поверка.Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 10 Н…1 кН; ПГ ±(0,06…0,12) %; 2 разряд | 4797
140 | 28д3600 | Поверка.Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 1 кН…500 кН; ПГ ±(0,06…0,12) %; 2 разряд | 6909
141 | 28д3601 | Поверка.Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 10 Н…1 кН; ПГ ±(0,24…0,45) %; 2 разряд | 2840
142 | 28д3602 | Поверка.Динамометры эталонные и общего назначения на растяжение (сжатие) | 1 кН…500 кН; ПГ ±(0,24…0,45) %; 2 разряд | 4608
143 | 28д3603 | Поверка.Датчики силоизмерительные | 10 Н … 500 кН; ПГ ±(0,06…0,45) % 2 разряд | 3737
144 | 28д3604 | Поверка.Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 10 Н…1 кН; ПГ ±(0,24…0,45) %; 2 разряд | 4608
145 | 28д3605 | Поверка.Динамометры эталонные и общего назначения универсальные | 1 кН…500 кН; ПГ ±(0,24…0,45) %; 2 разряд | 5525
146 | 28д3606 | Поверка.Динамометры механические на растяжение (сжатие) | 10 Н…50 кН; ПГ ±(0,5…2) % | 3549
147 | 28д3607 | Поверка.Динамометры механические на растяжение (сжатие) | 50 кН… 500 кН; ПГ ±(0,5…2) % | 4797
148 | 28д3608 | Поверка.Динамометры механические универсальные | 10 Н…50 кН; ПГ ±(0,5…2) % | 4225
149 | 28д3609 | Поверка.Динамометры механические универсальные | 50 кН… 500 кН; ПГ ±(0,5…2) % | 5759
150 | 28г3596 | Поверка.Граммометры | (0,05…3) Н; ПГ ±4 % | 494
151 | 28к4910 | Поверка.Ключи моментные | (15…1500) Н•м ; ПГ ±(3…8) % | 1391
152 | 28к5620 | Поверка.Копры маятниковые | (5…300) Дж; ПГ ±3 Дж | 2528
153 | 28к3605 | Поверка.Влагомеры весовые | (0,1…71) г; ПГ ±(0,07…0,5) %; ПГ±(0,0002…0,01) г | 3250
154 | 28к3606 | Поверка.Компараторы массы электронные | 1 мг…6 г; СКО (0,00025…5) мг | 3386
155 | 28в3607 | Поверка.Весы автоматические для взвешивания в движении | (200…80000) кг; КТ (0,2…2) | 9496
156 | 28в3608 | Поверка.Весы поосного взвешивания | (200…80000) кг; КТ (0,2…2) | 7598
157 | 28м0963 | Поверка.Машины испытательные | (0,01…100 000) Н; ПГ ±(1…2) % | 3945
158 | 28м0965 | Поверка.Прессы | (10…1 000 000) Н; ПГ ±1 % | 3945
159 | 28м0975 | Поверка.Установки | (0,01…500 000) Н; ПГ ±0,5 % (10…1000000) Н; ПГ ±1 % | 3945
160 | 28п6520 | Поверка.Приборы твердости по Бриннелю (за одну шкалу) | (75…450) НВ; ПГ ±(3…5) % | 988
161 | 28т6550 | Поверка.Твердомеры Роквелла и Супер-Роквелла (за одну шкалу) | (70…93) HRA (25…100) HRB (20…70) HRC (20…94) HRN (10…93) HRT ПГ ±(1…3) HR | 988
162 | 28т9601 | Поверка.Тахометр цифровой | ТД5 и т.п. | 2814
163 | 28т6552 | Поверка.Твердомеры Виккерса (за одну шкалу) | (350…1500) HV; ПГ±(3…5) % | 988
164 | 28т6553 | Поверка.Твердомеры для резины по методу Шора А | (0…100) HSA; ПГ±1 HSA | 988
165 | 28т6554 | Поверка.Микротвердомеры | (350… 1500) HV; ПГ ±(1…3) % | 2444
166 | 28т6555 | Поверка.Приборы для измерения твердости по методу Шора D (за одну шкалу) | (23…102) HSD; ПГ ±(1…4) HSD | 988
167 | 28с3609 | Поверка.Системы измерения параметров автомобильных транспортных средств в движении (за одну полосу) | (200 …80000) кг; КТ (0,2…2) | 15431
168 | 28у3610 | Поверка.Устройства весоизмерительные автоматические | 0,1 г…41 кг; СКО (0,067…0,6) % ; СКО (0,24…10) г | 1735
Средства измерения систем автосервиса
169 | 28п6232 | Поверка.Приборы для проверки и регулировки света фар | (0…140)´; ПГ ±15´ (625…10000) Кд; ПГ ±10 % | 2957
170 | 28и3030 | Поверка. Измеритель скорости радиолокационный с фотофиксацией (поверка в ЦСМ) | АРЕНА | 2021
171 | 28и3031 | Поверка. Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный (поверка в ЦСМ) | КОРДОН | 2021
172 | 28и3032 | Поверка. Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный (поверка в ЦСМ) | КРИС | 2021
173 | 28и3033 | Поверка. Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный (на месте эксплуатации) | КОРДОН | 6357
174 | 28и3034 | Поверка. Комплекс измерительный с видеофиксацией (на месте эксплуатации) | КОРДОН-М | 6357
175 | 28и3035 | Поверка. Комплекс измерительный с видеофиксацией (на месте эксплуатации) | КОРДОН-Темп | 6357
176 | 28и3036 | Поверка. Комплекс измерения скорости движения транспортных средств фоторадарный (на месте эксплуатации) | КРИС | 6357
177 | 28и3037 | Поверка. Измеритель скорости радиолокационный многоцелевой с фотофиксацией (на месте эксплуатации) | СКАТ | 6357
178 | 28и3038 | Поверка. Комплекс измерительный с фотофиксацией (на месте эксплуатации) | СКАТ-ПП | 6357
179 | 28и3039 | Поверка. Система измерения скорости движения транспортных средств | СКАТ-РИФ | 6357
180 | 28и3040 | Поверка. Система измерения скорости движения транспортных средств | Poliscan FM1 | 6357
181 | 28и3041 | Поверка. Система измерения скорости движения транспортных средств | Poliscan M1 HP | 6357
182 | 28л1213 | Поверка.Приборы для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств | (-20…20)°; ПГ ±1° | 1547
183 | 28с7220 | Поверка.Стенды для поверки тормозных систем автомобилей | (50…6 000) Н; ПГ ±2 % | 6786
184 | 28с7225 | Поверка.Стенды для контроля углов установки колес автомобиля | (0…30) мм; ПГ ±0,5 мм 15°; ПГ ±5´ | 8144
185 | 28у7750 | Поверка.Установки для поверки тахографов и таксометров | (2…200) км/ч; ПГ ±1,0 % | 6110
186 | 28у7751 | Поверка.Таксометры | (25…125) км/ч; ПГ ±3,0 % | 1384
187 | 28у7752 | Поверка.Системы анализа двигателей | (0…80) кВ; ПГ ±(1…15) % (1…1000) А; ПГ ±5 % (0…30) Мом; ПГ ±2 % 1 Гц…25 МГц; ПГ ±1 % (100… 15000) об/мин.; ПГ ±10 об/мин (0…360) °; ПГ ±6´ | 3386
188 | 28т9625 | Поверка.Тахографы электронные | (20….180) км/ч; ПГ ±2 км/ч (1…9999999,9) км; ПГ ±1% (60….86400) с; ПГ ±4 с | 955
29. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
189 | 29а0006 | Поверка.Анемометры, термоанемометры, измерители параметров воздушной среды, трубки напорные модификаций НИИОГАЗ и Пито (за 1 датчик) | (0,1...30) м/с; ПГ ±(0,05…2) м/с | 2167.78
190 | 29а0007 | Поверка.Анемометры, термоанемометры, измерители параметров воздушной среды, (за 2 канала) | (0,1...30) м/с; ПГ ±(0,05…2) м/с | 3419
191 | 29а0010 | Поверка.Цистерны автомобильные (за 1 м3) | (0,5…50) м3; ПГ ±0,4 % | 793
192 | 29а1813 | Поверка.Аспираторы (за 1 канал) | (0,008…40) м3/ч, ПГ ±(0,3…5,0) %; типа ПУ и др. | 1000.51
193 | 29к0101 | Поверка.Комплексы измерительно-вычислительные | (0…5); (0…20); (4…20) мА; ПГ ±(0,05…0,1) % | 2541
194 | 29к2845 | Поверка.Вычислители количества газа, корректоры объёма газа, вычислители-корректоры | (0…1010) м3; ПГ ±(0,02…0,5) % (0…107) м3/ч ; ПГ ±(0,02… 0,5) % (-50…100) °С; ПГ ±(0,1…0,45) °С (0…16) МПа; ПГ ±0,1 % (0…1,0) МПа; ПГ ±0,1 % | 2463
195 | 29м2510 | Поверка.Мерники металлические | 5 л 1 разряд ПГ ±(0,02…0,1) % | 2093
196 | 29м2512 | Поверка.Мерники металлические | 20 л 1 разряд ПГ ±(0,02…0,1) % | 3081
197 | 29м2520 | Поверка.Мерники металлические | 20 л 2 разряд ПГ ±(0,02…0,1) % | 1540
198 | 29м2534 | Поверка.Мерники металлические | 100 л 2 разряд ПГ ±(0,02…0,1) % | 1761
199 | 29м2536 | Поверка.Мерники металлические | 500 л 2 разряд ПГ ±(0,02…0,1) % | 3146
200 | 29м2552 | Поверка.Мерники металлические с градуировочной горловиной | 20 л 2 разряд ПГ ±(0,02…0,1) % | 2158
201 | 29м2630 | Поверка.Мерники металлические технические | (2…1000) л КТ 1, КТ 2 ПГ ±(0,2…0,5) % | 6285
202 | 29м2631 | Поверка.Мерники металлические технические для сжиженных газов | (0…10) дм3; ПГ ±0,5 % | 2093
203 | 29п6260 | Поверка.Преобразователи расхода, расходомеры жидкости, пара, газа, теплосчетчики одноканальные (имитационный метод) | (0…106) м³/ч; ПГ ±(1…3) % (0…109) ГДж (Гкал); ПГ ±(3…6) % (0…109) м3; ПГ ±(1…2) % | 2775
204 | 29п6261 | Поверка.Преобразователи расхода, расходомеры жидкости, пара, газа, теплосчетчики двухканальные (имитационный метод) | (0…106) м³/ч; ПГ ±(1…3) % (0…109) ГДж (Гкал); ПГ ±(3…6) % (0…109) м3; ПГ ±(1…2) % | 4075
205 | 29р0760 | Поверка.Расходомеры (имитационный метод) | ЭХО-Р-02, "АКРОН-01" и др. | 3204
206 | 29р0765 | Поверка.Расходомеры | "Гиперфлоу", "Суперфлоу" и др. | 6123
207 | 29р0770 | Поверка.Расходомеры | "ГиперФлоу-УС"и др. | 16048
208 | 29р0771 | Поверка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005…200) м3/ч; Диаметр (20…32) мм; ПГ ±(1…5) % (ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др.) | 2710
209 | 29р0771 | Поверка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005…200) м3/ч; Диаметр (20…32) мм; ПГ ±(1…5) % (электромагнитные, вихревые и др.) | 2710
210 | 29р0871 | Поверка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005…200) м3/ч; Диаметр (20…32) мм; ПГ ±(1…5) % (ультразвуковые и ПРЭМ по госреестру 76327-19) | 4010
211 | 29р0772 | Поверка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005…200) м3/ч; Диаметр (40 …50) мм; ПГ ±(1…5) % ( электромагнитные, вихревые и др.) | 2834
212 | 29р0872 | Поверка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005…200) м3/ч; Диаметр (40 …50) мм; ПГ ±(1…5) % (ультразвуковые и ПРЭМ по госреестру 76327-19) | 4134
213 | 29р0773 | Поверка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005…200) м3/ч; Диаметр (50 …80) мм; ПГ ±(1…5) %* (электромагнитные, вихревые и др.) | 3022
214 | 29р0873 | Поверка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005…200) м3/ч; Диаметр (50 …80) мм; ПГ ±(1…5) % (ультразвуковые и ПРЭМ по госреестру 76327-19) | 4322
215 | 29р0774 | Поверка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005…200) м3/ч; Диаметр свыше 80 мм; ПГ ±(1…5) % (электромагнитные, вихревые и др.) | 3204
216 | 29р0874 | Поверка.Преобразователи, расходомеры воды объемные | (0,005…200) м3/ч; Диаметр свыше 80 мм; ПГ ±(1…5) % (ультразвуковые и ПРЭМ по госреестру 76327-19) | 4504
217 | 29р0775 | Поверка.Расходомеры массовые | (0,005…200) т/ч; ПГ ±(0,1...5) % | 6435
218 | 29р0776 | Поверка.Ротаметры жидкостные | (0,005…2) м3/ч; ПГ ±(0,9...3) % | 1033
219 | 29р0777 | Поверка.Ротаметры жидкостные | (1…40) м3/ч; ПГ ±(0,9...3) % | 2171
220 | 29р0778 | Поверка.Ротаметры газовые | (0,008…10) м3/ч; ПГ ±0,3 % | 650
221 | 29р0779 | Поверка.Ротаметры газовые | (10…40) м3/ч; ПГ ±0,3 % | 1300
222 | 29у6565 | Поверка.Уровнемеры магнитострикционные VEEDER-ROOT (за 1 датчик) | Диапазон измерения уровня жидкости от (122…3660) мм ПГ ±1,0 мм, диапазон измерения рабочих температур от (-40...50) °С ПГ ±1,0 °С, диапазон измерения плотности (700...900) кг/м3 ПГ± 1,0 кг/м3 | 2184
223 | 29у6566 | Поверка.Уровнемеры ультразвуковые, поплавковые,буйковые, микроволновые, радарные, устройства измерительные, уровнемены типа «Струна» (за один датчик) | (0...50) м; ПГ ±1 мм, ПГ ±0,2 % (-40...80) °С; ПГ ±0,2 °С (650...1000) кг/м3; ПГ ±0,5 кг/м3 | 2184
224 | 29у6567 | Поверка.Установки поверочные для счетчиков воды | (0,005…10) м3/ч; ПГ ±0,3% | 10166
225 | 29у9603 | Поверка.Установки поверочные массового и объемного расходов массы и объема жидкости и другие установки аналогичного назначения | (0…2000) дм3; 1, 2 разряд ПГ ±(0,05…0,5) % | 44200
226 | 29к6568 | Поверка.Комплексные датчики с вычислителем расхода количества газа (за 1 датчик) | (10…8·106) м3/ч; ПГ ±0,1 % (0,01…9·103) Гкал/ч; ПГ ±0,3 % (0,6…3,2·102) кгс/см2; ПГ ±(0,01…0,03) % (0,06…1,6·102) кгс/см2; ПГ ±(0,01…0,03) % | 1235
227 | 29к6569 | Поверка.Измерительные комплексы со стандартными сужающими устройствами | Ду (50…1200) мм; ПГ ±(1…4) % по расходу | 6162
228 | 29к3056 | Поверка.Колонки топливораздаточные сжиженного газа (за 1 рукав) | (5…50) л/мин; ПГ ±(0,5…1,0) % | 1111.68
229 | 29к3058 | Поверка.Колонки топливораздаточные (за 1 рукав) | (5…100) л/мин; ПГ ±(0,25…0,4) % | 1067.21
230 | 29р2220 | поверка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (3…10) м3; ПГ ±0,25 % | 13500
231 | 29р2221 | поверка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (10…15) м3; ПГ ±0,25 % | 15548
232 | 29р2222 | поверка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (15…20) м3; ПГ ±0,25 % | 17251
233 | 29р2223 | поверка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (20…30) м3; ПГ ±0,25 % | 19656
234 | 29р2224 | поверка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (30…50) м3; ПГ ±0,25 % | 20774
235 | 29р2225 | поверка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (50…75) м3; ПГ ±0,25 % | 22002
236 | 29р2226 | поверка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (75…100) м3; ПГ ±0,25 % | 23465
237 | 29р2227 | поверка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (100…150) м3; ПГ ±0,25 % | 24648
238 | 29р2228 | поверка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Геометрический метод. | (150…200) м3; ПГ ±0,25 % | 27287
239 | 29р2229 | поверка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (5...15) м3; ПГ ±0,25 % | 16776
240 | 29р2230 | поверка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (15…25) м3; ПГ ±0,25 % | 18661
241 | 29р2231 | поверка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (25…50) м3; ПГ ±0,25 % | 20241
242 | 29р2232 | поверка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (50…75) м3; ПГ ±0,25 % | 22002
243 | 29р2233 | поверка.Резервуары горизонтальные цилиндрические. Объемный метод. | (75…100) м3; ПГ ±0,25 % | 25818
244 | 29р2234 | поверка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 100 м3; ПГ ±0,2 % | 24765
245 | 29р2235 | поверка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 200 м3; ПГ ±0,2 % | 27287
246 | 29р2236 | поверка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 400 м3; ПГ ±0,2 % | 28457
247 | 29р2237 | поверка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 700 м3; ПГ ±0,2 % | 29334
248 | 29р2238 | поверка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 1000 м3; ПГ ±0,2 % | 30511
249 | 29р2239 | поверка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 2000 м3; ПГ ±0,2 % | 32266
250 | 29р2241 | поверка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 5000 м3; ПГ ±0,2 % | 34028
251 | 29р2242 | поверка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 10000 м3; ПГ ±0,2 % | 40190
252 | 29р2243 | поверка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 20000 м3; ПГ ±0,2 % | 44597
253 | 29р2244 | поверка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 30000 м3; ПГ ±0,2 % | 49875
254 | 29р2245 | поверка.Резервуар вертикальный цилиндрический. Геометрический метод. | 50000 м3; ПГ ±0,2 % | 54561
255 | 29р2246 | поверка.Резервуар вертикальный железбетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 1000 м3; ПГ ±0,2 % | 31102
256 | 29р2247 | поверка.Резервуар вертикальный железбетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 2000 м3; ПГ ±0,2 % | 32266
257 | 29р2248 | поверка.Резервуар вертикальный железбетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 5000 м3; ПГ ±0,2 % | 34028
258 | 29р2249 | поверка.Резервуар вертикальный железбетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 10000 м3; ПГ ±0,2 % | 39897
259 | 29р2250 | поверка.Резервуар вертикальный железбетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 20000 м3; ПГ ±0,2 % | 44590
260 | 29р2251 | поверка.Резервуар вертикальный железбетонный со сборной стенкой. Геометрический метод. | 30000 м3; ПГ ±0,2 % | 49868
261 | 29д3850 | Поверка.Дифманометры-расходомеры |  | 1566
262 | 29с9123 | Поверка.Счетчики газа | (100…1000) м3/ч; ПГ ±(1,5…4) % | 3815
263 | 29с9125 | Поверка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G1,6 | 481
264 | 29с9126 | Поверка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G2,5 | 481
265 | 29с9127 | Поверка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G3,2 | 481
266 | 29с9128 | Поверка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G4 | 555
267 | 29с9129 | Поверка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G6 | 555
268 | 29с9130 | Поверка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G10 | 741
269 | 29с9131 | Поверка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G16 | 1235
270 | 29с9132 | Поверка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G25 | 1482
271 | 29с9133 | Поверка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G40 | 1885
272 | 29с9134 | Поверка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G65 | 2801
273 | 29с9135 | Поверка.Счетчики газа | (0,016…100) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; G100 | 3412
274 | 29с9368 | Поверка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ (15... 20) мм | 225
275 | 29с9370 | Поверка.Счетчики холодной и горячей воды (с выездом на место эксплуатации) | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ (15... 20) мм | 350
276 | 29с9371 | Поверка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 25 мм | 533
277 | 29с9372 | Поверка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 30 мм | 676
278 | 29с9374 | Поверка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 32 мм | 708
279 | 29с9376 | Поверка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 40 мм | 923
280 | 29с9377 | Поверка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 50 мм | 988
281 | 29с9378 | Поверка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 65 мм | 1027
282 | 29с9379 | Поверка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 80 мм | 1040
283 | 29с9373 | Поверка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ свыше 80 мм до 100 мм | 1053
284 | 29с9375 | Поверка.Счетчики холодной и горячей воды | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ свыше 100 мм до 150 мм | 1417
285 | 29т2643 | Поверка.Теплосчетчики, тепловычислители | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(0,1…6) % Δ t=(3…90) °С; ПГ ±(2,5…4) % | 2158
286 | 29т2644 | Поверка.Теплосчетчик моноблок (с одним ПЭП) | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 15…20 мм | 2710
287 | 29т2744 | Поверка.Теплосчетчик моноблок (с двумя ПЭП) | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 15…20 мм | 3360
288 | 29т2745 | Поверка.Теплосчетчик моноблок (с одним ПЭП) | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 32…40 мм | 2710
289 | 29т2746 | Поверка.Теплосчетчик моноблок (с двумя ПЭП) | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 32…40 мм | 3360
290 | 29т2747 | Поверка.Теплосчетчик моноблок (с одним ПЭП) | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 50…80 мм | 2710
291 | 29т2748 | Поверка.Теплосчетчик моноблок (с двумя ПЭП) | (0,005…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 52…80 мм | 3360
292 | 29т2645 | Поверка.Комплектная поверка теплосчетчика на основании результатов поэлементной поверки |  | 104
293 | 29с9380 | Поверка.Счетчики воды комбинированные: КВМ и т.п. | (0,01…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 20…100 мм | 2665
294 | 29с1751 | Поверка.Преобразователь расхода газа | БППВ 1.0/300 Ф «Борей» и т.п. | 1852
295 | 29т9602 | Поверка.Счетчики горячей воды из состава теплосчетчика | (0,01…200) м3/ч; ПГ ±(1…5) %; ДУ 15…20 мм | 409
30. Измерения давления, вакуумные измерения
296 | 30в0875 | Поверка.Вакуумметры | (-0,1…0) МПа; КТ (0,15…0,4); ВО | 1599
297 | 30г0501 | Поверка.Грузы грузопоршневого манометра (1шт) | 10 г … 20 кг; КТ F1; F2 | 169
298 | 30г0505 | Поверка.Мановакуумметры грузопоршневые | (-0,1…0,25) МПа; КТ (0,05…0,2); МВП-2,5 | 5538
299 | 30г0535 | Поверка.Манометры грузопоршневые | (0…300) мм рт. ст.; ПГ ±(2...6) мм рт. ст.; МП-04 | 4582
300 | 30г0540 | Поверка.Манометры грузопоршневые | (0…6) МПа; КТ (0,05…0,2) | 3367
301 | 30г0545 | Поверка.Манометры грузопоршневые | (0…60) МПа; КТ (0,05…0,2) | 4810
302 | 30з0140 | Поверка.Задатчики давления | (0…0,25) МПа; КТ (0,05…0,2); АЗД-2,5, АЗД-4 | 6656
303 | 30з0160 | Поверка.Задатчики давления | (0…60) МПа; КТ (0,05…0,2) ; АЗДГП-16, -60, -600 | 9789
304 | 30и1630 | Поверка.Измерители артериального давления механические | (0…400) мм рт. ст.; ПГ ±(2...6) мм рт. ст. | 182
305 | 30и1640 | Поверка.Измерители артериального давления цифровые, электронные | (0…400) мм рт. ст. ПГ ±(2...6) мм рт. ст. (30...200) мин-1 ПГ ±(2...5) % | 299
306 | 30и6210 | Поверка.Преобразователи давления однопредельные (в т.ч.цифровые) | (-0,1…16) МПа; КТ (0,06…0,25) | 4056
307 | 30и6211 | Поверка.Преобразователи давления эталонные | (-0,1…60) МПа; КТ (0,05…0,2) | 6344
308 | 30и6220 | Поверка.Комплексы для измерения давления однопредельные | (-0,1…16) МПа; КТ (0,06…0,25); ИПД; ИПДЦ | 3113
309 | 30и6280 | Поверка.Комплексы для измерения давления многопредельные | (-0,1…0) МПа, (0…0,063) МПа, (0…16) МПа; КТ (0,06…0,25); ИПД; ИПДЦ | 6110
310 | 30к0435 | Поверка.Модуль давления | (-0,1…60) МПа; КТ (0,05…0,2); к калибратору "Метран" ПКД-10М; 501-ПКД-Р и др | 4173
311 | 30к5440 | Поверка.Компрессиометры | (0…60) МПа; КТ (1,5…4,0) | 461
312 | 30м0480 | Поверка.Мановакуумметры жидкостные V-образные | (-40...630) кПа; КТ (1,5…4,0) | 2294
313 | 30м0481 | Поверка.Манометры дифференциальные | (0…30) кПа; КТ (1,0…2,0) | 474
314 | 30м0482 | Поверка.Манометры с наклонной трубкой | (0…240) мм вод. ст.; КТ 1; ММН-240 | 1482
315 | 30м0485 | Поверка.Манометры,вакуумметры кислородные | (-0,1…60) МПа; КТ (1,5…4,0) | 182
316 | 30м0490 | Поверка.Манометры,вакуумметры для точных измерений | (-0,1…60) МПа; КТ (0,4…1,0) | 305
317 | 30м0495 | Поверка.Манометры,вакуумметры электроконтактные, сигнализирующие | (-0,1…60) МПа; КТ (1,5…4,0) | 305
318 | 30м0496 | Поверка.Манометры цифровые, электронные | (-0,1…60) МПа; КТ (1,5…4,0) | 1007
319 | 30м0510 | Поверка.Манометры | (0…60) МПа; КТ (0,15...0,25), МО | 1475
320 | 30м0511 | Поверка.Манометры (градуировка) | (0…60) МПа; КТ (0,15...0,25), МО | 1664
321 | 30м0512 | Поверка.Манометры | (0…60) МПа; КТ 0,4, МО | 1118
322 | 30м0513 | Поверка.Манометры (градуировка) | (0…60) МПа; КТ 0,4, МО | 1293
323 | 30м0523 | Поверка.Манометры, мановакууметры двухстрелочные | (-0,1…60) МПа; КТ (1,5…4,0) | 253
324 | 30м0540 | Поверка.Манометры, мановакууметры дистанционные | (-0,1…60) МПа; КТ (1,5…4,0) | 650
325 | 30м0550 | Поверка.Манометры, мановакууметры с унифицированным выходным сигналом | (-0,1…60) МПа; КТ (1,5…4,0) | 1605
326 | 30м3380 | Поверка.Манометры с U-образной трубкой | (-40...630) кПа; КТ (1,5…4,0) | 4010
327 | 30п6260 | Поверка.Преобразователи давления измерительные | (-0,1…60) МПа; КТ (0,15…4,0); КРТ; МТ-100, МИДА, ЗОНД-10, "Сапфир" и т.п. | 2970
328 | 30п6261 | Поверка.Преобразователи давления измерительные из комплекта теплосчетчика (за 1 преобразователь) | (-0,1…60) МПа | 1449
329 | 30п6320 | Поверка.Приборы | (0…1000) мм вод. ст. КТ 0,3; Петрова ППP | 3529
330 | 30р5550 | Поверка.Реле давления с настройкой | (-0,1…60) МПа; КТ (0,15…4,0) | 1072
331 | 30т7930 | Поверка.Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры с мембранной трубкой | (-40...630) кПа; КТ (1,5…4,0); НМ и т.п. | 429
332 | 30т7940 | Поверка.Тягонапоромеры, тягомеры, напоромеры | (-40...630) кПа; КТ (1,5…4,0), ТМ, ТНМ и др. | 455
333 | 30т7950 | Поверка.Тягонапоромеры, тягомеры, напоромеры жидкостные | (-40...630) кПа; КТ (1,5…4,0); ТНЖ и др. | 520
31. Измерения физико-химического состава и свойств веществ
334 | 31а0510 | Поверка.Анализаторы молока (* цена указана без учета стоимости ГСО) | (0,02…60) %; ПГ ±(0,02…0,60) % СКО (0,02...0,05)% (1000…1040) кг/м3; ПГ ±(0,1…0,4) кг/м3 СКО (0,1...0,2) % (0,02…100) отн.ед.; СКО (0,01...0,5) % (5…500) с; ПГ ±5,0 % | 1924
335 | 31а0515 | Анализаторы пищевых продуктов | (0,02…60) %; ПГ ±(0,02…0,60) % СКО (0,02...0,05)% (1000…1040) кг/м3; ПГ ±(0,1…0,4) кг/м3 СКО (0,1...0,2) % (0,02…100) отн.ед.; СКО (0,01...0,5) % (5…500) с; ПГ ±5,0 % | 1924
336 | 31а0591 | Поверка.Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе | (0…240) мг/м3; ПГ ±48 мг/м3 (св. 240…2000) мг/м3; ПГ ±(10…20) % | 3204
337 | 31а3120 | Поверка.Анализаторы растворенного кислорода | (0…20) мг/дм3; ПГ ±(4…15) % (0…50) °С; ПГ ±0,5 °С | 4901
338 | 31а3130 | Поверка.Анализаторы ртути | (0,01…15) мкг/дм3; ПГ ±(10…25) % | 4621
339 | 31а3140 | Поверка.Анализаторы ртути в воде | (0…500) мг/дм3 ПГ ±(1…3) % ПГ ±(0,50+0,05 *Сx) | 4868
340 | 31а3150 | Поверка.Анализаторы содержания н/продуктов в воде (* цена указана без учета стоимости ГСО) | (0…500) мг/дм3 ПГ ±(1…3) % ПГ ±(0,50+0,05 *Сx) | 4134
341 | 31а3160 | Поверка.Анализаторы серы волнодисперсионные рентгенофлуоресцентные | (0,0005…0,1) % ПГ ±(10…20) % | 6409
342 | 31а3165 | Поверка.Аппарат рентгеновский для спектрального анализа | (70…10000) с-1 ПГ ±0,5 %; "Спектроскан" | 7416
343 | 31а5073 | Поверка.Анализатор фотометрический (* цена указана без учета стоимости ГСО) | (0,010…1000) мг/дм3 ПГ ±(10…50) %; "SPECTRODUANT NOVA-60" и др. | 3822
344 | 31а5074 | Поверка.Полярографы | (0,1…200) мкг/дм3 ПГ ±20 % АБС-1.1 и др. | 3451
345 | 31а5075 | Поверка.Анализатор вольтамперометрический | (1∙10-5…1000) мг/дм3 ПГ ±(3…45) % СКО (0,5..25) % | 3451
346 | 31а5080 | Поверка.Экспресс-анализатор углерода | (0,03…9,999) % СКО 1,5 % | 3796
347 | 31а6270 | Поверка.Ареометры для спирта | (0…105) % алк. ПГ ±(0,02…5,0) %; АСП-1, АСП-2 | 1235
348 | 31а6271 | Поверка.Ареометры для молока | (650…1840) кг/м3 ПГ ±(0,2…20,0) кг/м3; АМ, АМ1, АМТ и др. | 1313
349 | 31а6272 | Поверка.Ареометры для нефти | (650…1840) кг/м3 ПГ ±(0,2…20,0) кг/м3; АН1, АНТ1, АНТ2, АОН-4 и др. | 1313
350 | 31а6273 | Поверка.Ареометры общего назначения | (650…1840) кг/м3 ПГ ±(0,2…20,0) кг/м3; АОН | 1313
351 | 31в3770 | Поверка.Вискозиметры условной вязкости | (10…300) с ПГ ±3 % (0,2…1000) мм2/с; ПГ ±1,0 % | 1326
352 | 31в3771 | Поверка.Вискозиметры капиллярные, стеклянные, прямого хода , ВПЖ | (10…300) с ПГ ±3 % (0,2…1000) мм2/с; ПГ ±1,0 % | 3087
353 | 31в3772 | Поверка.Вискозиметры ротационые | (10…300) с ПГ ±3 % (0,2…1000) мм2/с; ПГ ±1,0 % | 5915
354 | 31г3010 | Поверка.Газоанализаторы, сигнализаторы переносные (за 1 канал) | (0…100) % объёмной (молярной) доля (0…50) % НКПР ПГ ±(0,5…50) % | 1755
355 | 31г3020 | Поверка.Газоанализаторы, сигнализаторы стационарные (за 1 канал) | (0…100) % объёмной (молярной) доля (0…50) % НКПР ПГ ±(0,5…50) % | 1755
356 | 31и0001 | Поверка.Измерители влажности и температуры (за 1 датчик, 1 комбинированный зонд) | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±(0,1…3) °С | 1482
357 | 31и0004 | Поверка.Измерители влажности и температуры (за 2 канала, комбинированный зонд) | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±(0,1…3) °С | 2827
358 | 31и0005 | Поверка.Измерители влажности и температуры (за 3 канала, комбинированный зонд) | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±(0,1…3) °С | 4238
359 | 31и0006 | Поверка.Измерители влажности и температуры (за 4 канала, 1комбинированный зонд) | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±(0,1…3) °С | 5648
360 | 31и0007 | Поверка.Измерители влажности и температуры (за 5 каналов, комбинированный зонд) | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±(0,1…3) °С | 7059
361 | 31и0002 | Поверка.Измерители влажности и температуры (1 зонд температуры) | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±(0,1…3) °С | 1482
362 | 31и0003 | Поверка.Измерители влажности и температуры (1 зонд влажности) | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±(0,1…3) °С | 1482
363 | 31и2000 | Поверка.Идентификаторы металлов и сплавов | (0,5…60) МСм/м; ПГ ±(0,05+0,03Х) МСм/м | 7059
364 | 31к0017 | Поверка.Концентратомеры ( за один параметр) (* цена указана без учета стоимости ГСО) | (0…1000) мг/дм3 ПГ ±(1…50) % ПГ ±(0,50...13,5) мг/дм3 | 3666
365 | 31к8221 | Поверка.Кондуктометры лабораторные многопредельные | (10-6 …200) См/м; ПГ ±(0,5…15) % (0…400·103) мг/дм3; ПГ ±(1…15) % ; (0…10,0) % ; ПГ ±(0,05…10) % "Марк-601"; "ЭКА-2" и т.п. | 4966
366 | 31к8231 | Поверка.Кондуктометры портативные | (10-6 …200) См/м; ПГ ±(0,5…15) % (0…400·103) мг/дм3; ПГ ±(1…15) % ; (0…10,0) %; ПГ ±(0,05…10) % "Conmet"; "DIST"; "PWT" и т.п. | 3698
367 | 31н5010 | Поверка.Нитратомеры | (0,001…19990) мг/дм3 ПГ ±(5…25) % | 3081
368 | 31о0001 | Поверка.Октанометры (* цена указана без учета стоимости ГСО) | (67,0…98,0) ед.ОЧ ПГ ±2,0 %; Октан-ИМ и др. | 3510
369 | 31п6240 | Поверка.рН-метры, иономеры лабораторные однопредельные | (-20... 20) ед. рХ ; ПГ ±(0,01…0,9) ед. рХ (-1…14) ед. pH (рХ) (-4000…4000) мВ; ПГ ±(0,2…10,0) мВ (-20…150) ºС; ПГ ±(0,1…2) ºС О2 (0…100) мг/дм3; ПГ ±(2∙10-3…5) мг/дм3 О2 (0…500) %; ПГ ±(0,2…15,0) % 0…100 г/л; ПГ ±(1…30) % (1•10-7…10) моль/дм3 ПГ ±(1…30) % (1•10-4 …100) См/м; ПГ ±(0,5…10) % (0…200) г/дм3; ПГ ±(0,5…10) % (84…106) кПа; ПГ ±0,5 кПа | 2275
370 | 31п6250 | Поверка.рН-метры, иономеры лабораторные многопредельные | (-20... 20) ед. рХ ; ПГ ±(0,01…0,9) ед. рХ (-1…14) ед. pH (рХ) (-4000…4000) мВ; ПГ ±(0,2…10,0) мВ (-20…150) ºС; ПГ ±(0,1…2) ºС О2 (0…100) мг/дм3; ПГ ±(2∙10-3…5) мг/дм3 О2 (0…500) %; ПГ ±(0,2…15,0) % 0…100 г/л; ПГ ±(1…30) % (1•10-7…10) моль/дм3 ПГ ±(1…30) % (1•10-4 …100) См/м; ПГ ±(0,5…10) % (0…200) г/дм3; ПГ ±(0,5…10) % (84…106) кПа; ПГ ±0,5 кПа | 2463
371 | 31п7350 | Поверка.Психрометры аспирационные | (0…100) %; ПГ ±(0,5…7) % (-40…60 ) °С; ПГ ±(0,2…0,5) °С (-30…180) °С; ПГ ±( 0,1…3) °С | 1111
372 | 31п1880 | Поверка.Плотномеры, плотномеры- спиртомеры | (650…1840) кг/м3; ПГ ±(0,1…1,0) кг/м3 (0…100) % ; ПГ ±(0,1...0,5) % (-60…150) ºС; ПГ ±(0,1…0,3) ºС | 5622
373 | 31п0883 | Поверка.Прибор контроля параметров воздушной среды (за один измерительный канал) | «Метеометр МЭС-200» и т.п. | 1612
374 | 31п0884 | Поверка.Прибор контроля параметров воздушной среды (за два измерительных канала) | «Метеометр МЭС-200» и т.п. | 3074
375 | 31п0885 | Поверка.Прибор контроля параметров воздушной среды (за три измерительных канала) | «Метеометр МЭС-200» и т.п. | 4608
376 | 31п0886 | Поверка.Прибор контроля параметров воздушной среды (за четыре измерительных канала) | «Метеометр МЭС-200» и т.п. | 6142
377 | 31п0889 | Поверка. Приборы для проведения полимеразной цепной реакции (* цена указана без учета стоимости ГСО и реактивов) | (1…50,0) г/кг; ПГ ±(20…30) % (1…70000) усл.ед; СКО (5…15) % | 13585
378 | 31с0265 | Спектрометры оптико-эмиссионные, эмиссионные с индуктивно связанной плазмой | (119…1050) нм ; ПГ ±(1…20) % СКО (0,5…4) % Нестабильность выходного сигнала (2,0…3,0) % (1•10-5…100) % спектральное разрешение: (0,007…0,034) нм предел обнаружения (0,1…9) мкг/дм3 | 8034
379 | 31с0266 | Системы капиллярного электрофореза (* цена указана без учета стоимости ГСО) | (190…380) нм; ПГ ±5 нм ; СКО выходного сигнала по площади пика, 5 % СКО выходного сигнала за 8 часов работы пика, 6,5 % | 6786
380 | 31т8764 | Поверка.Титраторы | (1∙10-4…1000) мг ПГ ±(0,5…10) % (1∙10-4…100) % СКО (0,3…1,0) % (0…14) рН ПГ ±(0,03…0,05) рН (0…1000) мСм/см ПГ ±5 % ± 2000 мВ ПГ ±0,5 мВ | 4582
32. Теплофизические и температурные измерения
381 | 32и3730 | Поверка.Вторичные приборы теплового контроля, преобразователи измерительные, измерители-регуляторы температуры, измерители самопишущие, вторичные измерительные преобразователи (тепловычислители) | ± 100 мВ; ПГ ±(0,05...0,5) % (0…20) мА; ПГ ±(0,05...0,5) % ± 10 В; ПГ ±(0,05...0,5) % (0…2000) Ом; ПГ ±(0,05...1,5) % (10-4…107) ГДж; ПГ ±(0,25...2,5) % (-200...2500) °С; ПГ ±(0,05...0,5) % 2ТРМО, 2ТРМ1, ТРМ1 и др. | 3048
382 | 32к0420 | Поверка.Калориметры с бомбой | (13...40) кДж; ПГ ±0,1 %; В-08 | 7702
383 | 32к0440 | Поверка.Калибраторы температуры (в том числе калибраторы температуры сухоблочные), печи | (-80…1200) °С; ПГ ±(0,01…6) °С | 14118
384 | 32л5160 | Поверка.Логометры магнитоэлектрические | (-200...600) °С; КТ (1...1,5) | 650
385 | 32м5715 | Поверка.Милливольтметры пирометрические | (-50...1600) °С; КТ (1...1,5); Щ4501 | 851
386 | 32м5760 | Поверка.Потенциометры постоянного тока и уравновешенные мосты автоматические | (-10...200) мВ (20... 90) мА (90...2000) Ом (-50…1600) °С КТ 0,25...0,5 | 897
387 | 32п0004 | Поверка.Пирометры оптические | (-40…0) °С; ПГ ±(1...20) °С | 1969
388 | 32п0005 | Поверка.Пирометры оптические | (0…150) °С; ПГ ±(2...20) °С | 3048
389 | 32п0006 | Поверка.Пирометры оптические | (-40…150) °С; ПГ ±(2...20) °С | 4140
390 | 32п0007 | Поверка.Пирометры оптические | (0…600) °С; ПГ ±(2...20) °С | 4647
391 | 32п0008 | Поверка.Пирометры оптические | (-40…600) °С; ПГ ±(2...20) °С | 5304
392 | 32п0009 | Поверка.Пирометры оптические | (0…1150) °С; ПГ ±(2...20) °С | 5759
393 | 32п0010 | Поверка.Пирометры оптические | (-40…1150) °С; ПГ ±(2...20) °С | 7085
394 | 32п6250 | Поверка.Преобразователи термоэлектрические (градуировка за тчк) | (-75..1200) °С ПГ ±(0,1...1) % | 2671
395 | 32п6270 | Поверка.Преобразователи термоэлектрические | (-75...1200) °С ПГ ±(0,1...1) %; ПП, ХА, ХК | 1599
396 | 32п6290 | Поверка.Преобразователи термоэлектрические | (-75...1200) °С ПГ ±(0,1...1) %; ТХА,ТХК | 1261
397 | 32р2170 | Поверка.Регуляторы температуры, давления за 1 канал | (0...2000) Ом ПГ ±(0,00001...0,045) Ом (-1200...1200) мВ ПГ ±(0,0001...0,062) мВ (-270...2500) °С ПГ ±(0,1... 0,2) °С (-200...962) °С ПГ ±(0,001... 0,025)°С | 923
398 | 32т0002 | Поверка.Тепловизоры, приборы и системы тепловизионные измерительные, термографы компьютерные | (-40...1150) °С; ПГ ±(1...60) °С | 17485
399 | 32т2510 | Поверка.Термоманометры показывающие | (-30…300) °С; ПГ ±(0,2...15) °С | 416
400 | 32т2520 | Поверка.Термометры манометрические | (-30…300) °С; ПГ ±(0,2...15) °С | 604
401 | 32т2530 | Поверка.Термометры биметаллические | (-75…700) °С; ПГ ±(0,2...15) °С | 617
402 | 32т2670 | Поверка.Термометры сопротивления платиновые и медные | (-200...1100) °С ПГ ±(0,1...1) % | 1261
403 | 32т2675 | Поверка.Комплекты термометров сопротивления (из двух термометров) | (-200...1100) °С ПГ ±(0,1...1) % | 1124
404 | 32т2676 | Поверка.Комплекты термометров сопротивления (из трех термометров) | (-200...1100) °С ПГ ±(0,1...1) % | 1677
405 | 32т2680 | Поверка.Термометры сопротивления платиновые и медные разборные | (-200...1100) °С ПГ ±(0,1...1) % | 988
406 | 32т2770 | Поверка.Термометры стеклянные лабораторные | (-75…300) °С; ПГ ±(0,15…10) °С 2 разряд; ц.д. 0,5-1,0 | 832
407 | 32т2771 | Поверка.Термометры стеклянные лабораторные | (-75…300) °С; ПГ ±(0,15…10) °С 2 разряд; ц.д. 0,2 | 955
408 | 32т2780 | Поверка.Термометры стеклянные технические | (-75…300) °С; ПГ ±(0,15…10) °С 2 разряд | 403
409 | 32т2781 | Поверка.Термометры складские | (-75…300) °С; ПГ ±(0,15…10) °С 2 разряд; ц.д. 1,0; ТС-7 и т.п. | 97
410 | 32т2782 | Поверка.Термометры электронные медицинские | (-30…300) °С; ПГ ±(0,1…10) °С 2 разряд; OMRON Flex Temp MC-205 и др | 403
411 | 32т2860 | Поверка.Термометры электрические цифровые и стрелочные (за один зонд) | (-75 ...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин | 1209
412 | 32т2861 | Поверка.Термометры электрические цифровые и стрелочные (за два зонда) | (-75 ...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин | 2307
413 | 32т2862 | Поверка.Термометры электрические цифровые и стрелочные (за три зонда) | (-75 ...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин | 3458
414 | 32т2863 | Поверка.Термометры электрические цифровые и стрелочные (за четыре зонда) | (-75 ...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин | 4608
415 | 32т2870 | Поверка.Термометры электроконтактные | (-75...1200) °С; ПГ ±(0,05...10) °С ПГ ±(10...70) мин; ТПК,ТЭК | 799
416 | 32т0450 | Поверка.Термостаты | (-80…1200) °С; ПГ ±(0,01…6) °С | 5856
33. Измерения времени, частоты
417 | 33а1000 | Поверка.Автом.система повремен.учета телефонных соединений | (1…10800) с ПГ ±0,3 с | 5154
418 | 33с2310 | Поверка.Секундомеры механические | СОСпр, СОПпр и др. | 461
419 | 33с2320 | Поверка.Секундомеры электронные | "Интеграл С-01", VA-SW01 и др | 520
420 | 33с2325 | Поверка.Секундомеры электронные с таймерным выходом | СТЦ-2М | 1612
421 | 33с2352 | Поверка.Секундомеры электрические | ПВ-53 | 533
422 | 33с2353 | Поверка. Секундомер-калибратор | СК-3 | 1612
423 | 33с2354 | Поверка. Секундомер-измеритель электронный временных параметров реле и выключателей | ИВПР-203М | 1612
424 | 33и2353 | Поверка.Измерители параметров реле цифровые | Ф291 | 2190
425 | 33с3540 | Поверка.Синтезаторы частоты | 50 Гц…1300 МГц ПГ ±5·10-7 Ч6-31 71 74 и др. | 8404
426 | 33с3550 | Поверка.Системы измерения длительности соединений | (1…10800) с ПГ±1 % СИДС SI2000/3000, СМ30, EWSD, КВАНТ-Е, ЭЛКОМ и др. | 2775
427 | 33ч0742 | Поверка.Счетчики импульсов многофункциональные | Signo 723 | 5395
428 | 33ч0743 | Поверка. Счетчики импульсов микропроцессорные | СИ20, СИ30 и др. | 3432
429 | 33ч0744 | Поверка.Измерители текущих значений времени и частоты электросети | ИВЧ-1/НЧ, ИВЧ-1/СП/ТВ и др | 3945
430 | 33ч0740 | Поверка.Частотомеры электронно-счетные | 0,005 Гц…1,5 ГГц ПГ ±5·10-7 | 7085
431 | 33у0110 | Поверка.Устройства синхронизации времени | УСВ-1, УСВ-2, и др | 2899
432 | 33у0111 | Поверка. Блок коррекции времени | ЭНКС-2 и др | 2762
433 | 33ч0770 | Поверка.Частотомеры стрелочные показывающие (все) | (20…20000) Гц ПГ ±(0,5…4,0) % | 1612
34. Измерения электрических и магнитных величин
434 | 34а4510 | Поверка.Аппараты испытания диэлектриков | 0,1…100 кВ ПГ ±2,5 % 50 Гц 0,01…50 мА ПГ ±2,5 % АИД-70Ц, АИД-70М, Меркурий-3/100 | 7644
435 | 34а4515 | Поверка.Амперметры и вольтметры постоянного тока | до 6 пределов КТ (0,1...0,5) | 1527
436 | 34а4516 | Поверка.Амперметры и вольтметры постоянного тока | свыше 6 пределов КТ (0,1...0,5) типа М1104, М2018, М2044 и др. | 2125
437 | 34а4540 | Поверка.Вольтметры, ваттметры, амперметры постоянного и переменного тока | однопредельные КТ (1...4) | 429
438 | 34а4541 | Поверка.Вольтметры, ваттметры, амперметры | однопредельные КТ (1...4) не снятые с оборудования | 689
439 | 34а4615 | Поверка.Амперметры и вольтметры переменного тока | КТ (0,1...0,5) Э59, Э523...Э534, Д5015, Д566 и др. | 2249
440 | 34а4625 | Поверка.Прибор комбинированный | Ц4311 | 4582
441 | 34а8640 | Поверка.Аппараты для поверки изм.трансф. | К-507, АИТ, АТТ, К535 и др. | 6721
442 | 34в0710 | Поверка.Ваттметры постоянного и переменного тока | Д5016, 5020, 5104 и др. | 3367
443 | 34в5448 | Поверка.Вольтметры универсальные | В7-38, 40, 53, Agilent 34401A, Keysight и др. | 4803
444 | 34в5480 | Поверка.Вольтметры цифровые постоянного и переменного тока однопр | Щ304-1, 3020, исп. СВ3020-100, СВ3020-250 и др. | 2463
445 | 34в5490 | Поверка.Вольтамперфазометры | ВАФ; "Парма"; "Ретометр" и др. | 2866
446 | 34и2350 | Поверка.Измерители RLC, измерители иммитанса | Е7-8, Е7-14, Е7-15, Е7-22 и др. | 4992
447 | 34и2355 | Поверка.Измерители потенциала | ИПП-1, ОРИОН ИП-01 и др. | 1761
448 | 34и3440 | Поверка.Имитаторы электродной системы | И-01, И-02 и др. | 1761
449 | 34и4015 | Поверка.Измеритель показателей качества электрической энергии | Ресурс-UF2, Энергомонитор-3.3Т, Ресурс ПКЭ, С.А 8315 и др. | 8021
450 | 34и4016 | Поверка.Измеритель температуры прецизионный | МИТ8 | 8248
451 | 34и4025 | Поверка.Измерители сопротивления заземления | М416, Ф4103 и др. | 1014
452 | 34и4027 | Поверка.Измерители параметров заземляющих устройств, защитного отключения | MRU-20,-105,-100, -101,-120, ИС-20/1, ИС-10, 1820ER, MI 3123, АСТРО-ТЕСТ-М и др. | 2346
453 | 34и4030 | Поверка.Измерители токов короткого замыкания | Щ41160, KEW 4140, 1826 NA, 1824 LP и др. | 3698
454 | 34и4033 | Поверка.Приборы для измерения параметров однофазной цепи в режиме короткого замыкания | Вектор | 3380
455 | 34и4035 | Поверка.Измеритель параметров трансформаторов | Коэффициент | 3698
456 | 34и4050 | Поверка.Измерители параметров УЗО | ПЗО-500, ПЗО-500 ПРО и др. | 2528
457 | 34и7610 | Поверка.Источники питания | Б5, GDS, SPS и др. | 3471
458 | 34и7616 | Поверка. Приборы для поверки параметров элементов и модулей электрозащиты | Искра | 3055
459 | 34и7620 | Поверка. Блоки питания и сигнализации | БПС-21М за один канал | 1599
460 | 34и7615 | Поверка. Устройство для воспроизведения параметров катодной защиты | Тверца-900 | 3081
461 | 34и7616 | Поверка. Измеритель многофункциональный телеметрический | Тверца-ТМ | 3081
462 | 34к0411 | Поверка.Калибратор-измеритель | КИСС-03, YOKOGAWA CА51/71, СА100, Fluke 724 и др. | 6779
463 | 34к0412 | Поверка.Калибраторы-измерители | ИКСУ-2000, СКС-6 и др. | 8248
464 | 34к0413 | Поверка.Калибратор тока | UPS-III, mAcal-R, 10302 и др. | 3081
465 | 34к0420 | Поверка.Калибраторы | П320, П321, В1-13 и др. | 12226
466 | 34к0430 | Поверка.Киловольтметры | С197, ИНН-15 и др. | 2281
467 | 34к0435 | Поверка.Клещи электроизмерительные аналоговые | Ц-90, Ц4501, Д90 и др. | 728
468 | 34к0440 | Поверка.Клещи электроизмерительные цифровые, клещи-мультиметры | Fluke, M266, 2002PA и др. | 2106
469 | 34к0445 | Поверка.Портативный калибратор давления (электронный блок) | "Метран" ПКД-10М; 501-ПКД-Р и др. | 3386
470 | 34к0730 | Поверка.Катушки сопротивления | 4 разр.Р310, 321,331 и др. | 1664
471 | 34к3492 | Поверка.Комплекты измерительные | К-51, 506, 541, К-50, 505, 540 и др. | 6721
472 | 34м0705 | Поверка.Магазин нагрузок | УНТТ и др. | 2632
473 | 34м0715 | Поверка. Магазины сопротивления многодекадные низкоомные | МСР-60 , Р4831, Р-33 и др. | 2528
474 | 34м0730 | Поверка.Магазины сопротивления однодекадные | P400, 403, 404, 405, и др. | 1722
475 | 34м0740 | Поверка.Магазины сопротивления многодекадные высокоомные | P4002, Р40101-40104, Р4830/1-2 и др. | 2983
476 | 34м0750 | Поверка.Мегаомметры | М4100/1-5, Ф4102-, ЭС0202.и др. | 962
477 | 34м0755 | Поверка.Мегометры цифровые | Е6-24, Е6-31, М6, М1-ЖТ, 1800 IN и др | 1722
478 | 34м2160 | Поверка.Мультиметры цифровые | APPA, Fluke, M890G и др. | 2528
479 | 34м2165 | Поверка.Мультиметры цифровые высокоточные многофункциональные | АМ-1006, В7-62,63,64 и др. | 3081
480 | 34м2180 | Поверка.Мультиметр | "Ресурс-ПЭ" и др. | 4589
481 | 34м2190 | Поверка.Измерители параметров электробезопасности электроустановок | MPI-508, MPI-510, MPI-511, MPI-520, MPI-525, MI3102H, MZC-300, MZC-3105, 304 и др. | 6480
482 | 34м2200 | Поверка.Тестеры электрические многофункциональные |  | 5492
483 | 34м5720 | Поверка. Измеритель параметров изоляции (мост переменного тока) | Вектор-2.0М | 5278
484 | 34м5721 | Поверка. Мост переменного тока высоковольтный | МЕП-6ИС | 5278
485 | 34м5722 | Поверка. Мост переменного тока высоковольтный автоматический | СА7100 | 7228
486 | 34м5723 | Поверка. Установка для измерения тангенса угла диэлектрических потерь трансфоматорного масла автоматизированная | Тангенс-3М | 7228
487 | 34м5855 | Поверка.Мосты постоянного тока | ММВ, МКМВ и др. | 1072
488 | 34м5870 | Поверка.Мосты постоянного тока | Р-4053, 4060, 329 и др. | 4563
489 | 34м6040 | Поверка.Мосты ординарные постоянного тока | Р333 и др. | 2463
490 | 34о4420 | Поверка.Омметры, мили и микроомметры | Ф4104, Ф415, ЭС0212, М372 и др. | 1456
491 | 34о4430 | Поверка.Омметры цифровые | МИКО, ИСО-1, ИКС-5, SEW 4137mO и др. | 2294
492 | 34п1010 | Поверка.Приборы для контроля сопротивления цепи "фаза-нуль" | М417, EP-180 и др. | 955
493 | 34п1012 | Поверка.Измерители сопротивления петли "фаза-нуль" | ИФН-200,300, 310S и др. | 1456
494 | 34п5710 | Поверка.Потенциометры | ПП-1, ПП-63 и др. | 3061
495 | 34п5720 | Поверка.Потенциометры постоянного тока | кл 0,01-0,05 Р2/1 Р37 и др. | 3061
496 | 34п5740 | Поверка.Потенциометры постоянного тока | Р355 и др. | 7644
497 | 34п5745 | Поверка.Потенциометры низкоомные | Р306 330 и др. | 4511
498 | 34п5800 | Поверка.Преобразователи-измерители | ПЦ6806, ПАРМА РП4.08, Е9527/15 ЭС и др. | 4875
499 | 34п6320 | Поверка.Приборы комбинированные | Ц4312, 4353 и др. | 1950
500 | 34п6345 | Поверка.Прибор сравнения, компараторы | КНТ, ПСТ и др. | 7644
501 | 34п6350 | Поверка.Прибор энергетика многофункциональный портативный | "ЭНЕРГОМЕРА СЕ602" и др. | 8599
502 | 34п6380 | Поверка.Приборы универсальные измерительные | Р4833 и др. | 3822
503 | 34п6382 | Поверка.Приборы универсальные | УПИП-60 и др. | 3445
504 | 34с5640 | Поверка.Сопротивления добавочные | ДС и др. | 383
505 | 34с9255 | Поверка.Счетчики электроэнергии индукционные | однофазные | 214
506 | 34с9260 | Поверка.Счетчики электроэнергии индукционные | трехфазные | 351
507 | 34с9265 | Поверка.Счетчики электроэнергии электронные | однофазные | 572
508 | 34с9270 | Поверка.Счетчики электроэнергии электронные | трехфазные | 910
509 | 34с9275 | Поверка.Счетчики электронные эталонные | ЦЭ6806 и др. | 9860
510 | 34с9285 | Поверка.Счетчики электроэнергии трехфазные многофункциональные | СЭТ-4ТМ, Меркурий 230 ART и др. | 2827
511 | 34т2840 | Поверка.Тераомметры | Е6-13, Е6-13А и др. | 1664
512 | 34т6045 | Поверка.Трансформ.напряжения однофазные | НОМ-6; НОМ-10 и др. | 4868
513 | 34т6046 | Поверка.Трансформ.напряжения однофазные | НЛЛ-35;ЗНОМ-35 и др. | 6162
514 | 34т6050 | Поверка.Трансформ.напряжения трехфазные | НАМИ-10;ТМИ-10 и др. | 6903
515 | 34т6051 | Поверка.Трансформ.напряжения трехфазные | НАМИ-27,5; НАМИ-35 и др. | 11063
516 | 34т6052 | Поверка.Трансформаторы напряжения | НКФ-110; НАМИ-110 и др. | 30199
517 | 34т6053 | Поверка.Трансформаторы напряжения | НКФ-220 и др. | 45604
518 | 34т6070 | Поверка.Трансформаторы тока (поверка в ЦСМ) | Т-0.66 и др. | 429
519 | 34т6059 | Поверка.Трансформаторы тока (поверка на МЕСТЕ ЭКСПЛ.) | Т-0.66 и др. | 1378
520 | 34т6071 | Поверка.Трансформаторы тока (поверка на оборудовании заказчика) | Т-0.66 и и др. | 71
521 | 34т6080 | Поверка.Трансформаторы тока | И-54 УТТ-5 УТТ-6М | 1605
522 | 34т6081 | Поверка.Трансформаторы тока лабораторные | И561 и др. | 9243
523 | 34т6090 | Поверка.Трансформ.тока | ТВЛМ-10; ТПК-10; ТПЛ-10; ТОЛ-10 и др. | 4316
524 | 34т6091 | Поверка.Трансформаторы тока | ТФН-35; ТФЗМ-35; ТПЛ-35 и др. | 7579
525 | 34т6093 | Поверка.Трансформаторы тока | ТФНД-110; ТФН-110 и др. | 8937
526 | 34т6094 | Поверка.Трансформаторы тока | ТФНД-220 и др. | 10783
527 | 34т6095 | Поверка.Трансформаторы тока | свыше 5000 А | 14254
528 | 34у7400 | Поверка.Установки для проверки параметров электрической безопасности | GPT-79801…4, GPT-715A, GPI-725A и др. | 6942
529 | 34у7710 | Поверка.Установки поверочные | У-300, ЦУ-855, ЦУ-855, УПП-8531 и др. | 8937
530 | 34у7711 | Поверка.Установки проверки средств релейной защиты | «Уран-1», «Уран-2» | 7579
531 | 34у7760 | Поверка.Устройства испытательные | Ретом-11, 21 | 7579
532 | 34у7759 | Поверка.Устройства испытательные | Ретом-51, 61, 71, Т-1000 и др. | 10530
533 | 34у7761 | Поверка.Устройства испытательные комплектные | «Сатурн М» и др. | 4621
534 | 34у7762 | Поверка.Устройства проверки простых защит | «Нептун», «Нептун-2» и др. | 4621
535 | 34у7763 | Поверка.Устройства проверки средств релейной защиты | «Нептун-3» и др. | 6045
536 | 34у7800 | Поверка.Установка для поверки счетчиков электрической энергии | ЦУ6800, НЕВА-ТЕСТ и др. | 10725
537 | 34ф0215 | Поверка.Фазометры | Д31 32 39 и др. | 1150
538 | 34ф0220 | Поверка.Фазометры | Д578 5781 5782 ЭАФ1М и др. | 2411
539 | 34ш8360 | Поверка.Шунты | Р6 и др. | 1540
540 | 34э4225 | Поверка.Элементы нормальные | 3 разряда Х488 и др. | 4686
35. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения
541 | 35а1510 | Поверка.Анализаторы телефонных каналов | AnCom TDA-5, А-7, Е-9 и др. | 7299
542 | 35а1530 | Поверка.Анализаторы ИКМ и передачи данных | Puma 4050E, 4100E, 4200Е, 4300Е и др. | 10738
543 | 35а1540 | Поверка.Анализаторы цифровых линий | EDT-135, EDT-130, EST-125, EST-120, EDСT-20 и др. | 10263
544 | 35а1550 | Анализатор параметров цифровых трактов | ANT-5 | 11271
545 | 35а1551 | Анализатор цифровых линий связи | ANT-20 | 11271
546 | 35а1560 | Поверка.Анализаторы кабельных линий | DTX-1200 | 9919
547 | 35в5330 | Поверка.Вольтметры электронные | до 50 МГц | 3945
548 | 35в5550 | Поверка.Вольтметры селективные и усилители селективные | В6-1, 9, 10 и др. | 5343
549 | 35г2665 | Поверка.Генераторы сигналов низкочастотные | Г3-36, Г3-54, Г3-102, Г3-107, Г3-112, Г3-112/1, Г3-118, ГИВЧ-77, ГТЧ-03М-80 | 3945
550 | 35г2740 | Поверка.Генераторы сигналов НЧ прецизионные | Г3-105, Г3-110, Г3-122 и др. | 6162
551 | 35г2840 | Поверка.Генераторы прямоугольных импульсов | Г5-54, Г5-56, Г5-60, Диспут и др. | 3477
552 | 35г3120 | Поверка.Генераторы сигналов высокочастотные | R&S SMC100A, Г4-102(А), Г4-116, Г4-117, Г4-151, Г4-158, Г4-164 (А), РГ4-17-01, Г4-176, Г4-218 | 7026
553 | 35г3145 | Поверка.Генераторы сигналов специальной формы | ГСС- , ГФ-05, Г6-27, -34, -35, -37; GFG-8210, 8215A, 8219A, АКИП-3413/1-3, SFG-2010, SFG-2110 и др. | 5947
554 | 35г3440 | Поверка.Генераторы телевизионных сигналов | SDA-5000, Г6-30, Г6-35 и др. | 7202
555 | 35и3345 | Поверка.Измерители коэффициента нелинейных искажений | С6-8, С6-11, С6-12, АКИП-4501 и др. | 6110
556 | 35и3840 | Поверка.Селективные измерители уровня, генераторы | ЕТ-40, 70, 100, 110 и др. | 9483
557 | 35и3970 | Поверка.Измерители радиопомех | SMY-6,-7,-8,CTY-401 и др. | 11232
558 | 35и4015 | Поверка.Измеритель каналов тональной частоты | ИК-ТЧ | 4751
559 | 35и4016 | Поверка.Измерители переходного затухания | ИПКТЧ | 4751
560 | 35и4017 | Поверка.Измерители переходного затухания | ИПЗ-АЛ | 4751
561 | 35и4020 | Поверка.Измеритель шумов и сигналов низкой частоты | ИШС-НЧ | 6253
562 | 35и4040 | Поверка.Измерители параметров полупроводниковых приборов | Л2-23, Л3-3 | 6162
563 | 35и4360 | Поверка.Измерители неоднородности линий | Р5-10 | 4927
564 | 35и4365 | Поверка. Измеритель длины кабеля | РЕЙС-50 | 4927
565 | 35и4366 | Поверка. Рефлектометр портативный цифровой | Рейс-105М | 4927
566 | 35и4367 | Поверка. Рефлектометр | Рейс-305 | 4927
567 | 35и4368 | Поверка. Рефлектометр импульсный | РИ-10М1 | 4927
568 | 35и4369 | Поверка. Рефлектометр | СОВА | 4927
569 | 35и4370 | Поверка. Рефлектометр цифровой | РЕЙС-205 | 5700
570 | 35и4375 | Поверка.Прибор кабельный переносной | ИРК-ПРО | 4524
571 | 35п4380 | Поверка.Приборы кабельные с рефлектометром | мод. ИРК-ПРО 7.4, ИРК-ПРО АЛЬФА, ИРК-ПРО Гамма и др. | 5980
572 | 35и6005 | Поверка.Контроллеры | типа ОВЕН, МЕТАКОН, АDАМ и др. | 2301
573 | 35и6010 | Поверка.Измерительный канал измерительно-вычислительных систем и комплексов |  | 1553
574 | 35и7000 | Поверка.Автоматизированные системы и комплексы (за 1 канал) | АИИС КУЭ | 1365
575 | 35о7920 | Поверка.Осциллографы универсальные 2-канальные | С1-55, С1-64, С1-69, С1-77, С1-83, С1-97, С1-102, С1-103, С1-118, С1-131, С1-137, C1-151, GOS-620, GOS-6103, GDS-820S, GDS-830, GDS-840C и др. | 5544
576 | 35о7940 | Поверка.Осциллографы универсальные 1-канальные | С1-65, С1-65А, С1-68, С1-73, С1-94 и др. | 3945
577 | 35о7950 | Поверка.Осциллографы-мультиметры цифровые | С1-107, С1-112, C1-112А, АКИП-4125/1А, АСК-2028, АСК-2068, Fluke 190, Fluke 123, 124, 125; Fluke 192B, 192C, 196B, 196C, 199B, 199C; и др. | 6591
578 | 35о7970 | Поверка.Осциллографы цифровые запоминающие | TDS2012, GDS-71054, HMO 3042, АКИП-4127, WaveJet 322A; WaveAce 102, 112, 202, 212, ADS-2121M и др. | 8196
579 | 35т2455 | Поверка.Тестеры импульсно-кодовой модуляции | Беркут-Е1 | 5239
580 | 35т2456 | Поверка.Анализатор | BERcut-SDH | 13260
581 | 35т2457 | Поверка.Анализаторы универсальные телекоммуникационных сетей | Беркут-ММТ с модулем Е1 | 9919
582 | 35т2458 | Поверка.Тестеры-анализаторы сетей Ethernet | Беркут-ЕТХ, Беркут-ЕТ, Беркут-МХ | 8976
583 | 35т2461 | Поверка.Тестеры интерфейса Е1 | АТ-Е1 | 9919
584 | 35т2460 | Поверка.Тестеры интерфейсных сигналов | ТИС-Е1 и др. | 9841
585 | 35т2465 | Поверка.Тестеры цифровых потоков | Viktoria, Viktor и др. | 13260
586 | 35т2470 | Поверка.Тестеры цифровых каналов | ТЦК-Е1,Е2 и др | 8781
587 | 35т2475 | Поверка.Тестеры телефонных аппаратов | ЕТТ 10 и др. | 4751
588 | 35т2480 | Поверка.Тестеры цифровых потоков | SunSet Е1, SunSet Е10, SunSet Е20, SunLite E1 и др. | 9919
589 | 35т2485 | Поверка.Тестеры цифровых линий | Морион Е1, Морион Е100, МАКС Е10 и др. | 8976
590 | 35т2490 | Поверка.Тестеры телефонных линий | ALT2000, 3000; LAN ELT 5, LT 2000, ETT20 и др. | 4751
591 | 35у7760 | Поверка.Установки для поверки вольтметров | В1- 8 и др. | 4621
592 | 35у7770 | Поверка.Установки для поверки вольтметров | В1-16 и др. | 11674
593 | 35у7775 | Поверка.Установки для измерения параметров радиостанций | К2-82 | 19500
594 | 35у7780 | Поверка.Устройства сбора и передачи данных | УСПД и др. | 12226
36. Виброакустические измерения
595 | 36к1701 | Поверка.Измерительные каналы аппаратуры вибродиагностики | виброускорение (0,02…200) м/с2 в диапазоне частот (2…10000) Гц виброскорость (0,2…700) мм/с в диапазоне частот (2…10000) Гц виброперемещение (3…12000) мкм в диапазоне частот 10…1400 Гц | 3367
596 | 36к1702 | Поверка.Преобразователи виброизмерительные бесконтактные (проксиметры и виброметры с проксиметрами) | (0,1…10) мм в диапазоне частот (2…10000) Гц ПГ ±5·10-2…10-1 мм | 3367
597 | 36к1703 | Поверка.Вибродатчики, вибропреобразователи | виброускорение (0,2…700) м/с2 в диапазоне частот( 2…10000) Гц виброскорость (0,2…700) мм/с в диапазоне частот (2…10000) Гц виброперемещение (3…12000) мкм в диапазоне частот (10…1400) Гц | 3367
598 | 36в1704 | Поверка.Виброметры | виброускорение (0,2…700) м/с2 в диапазоне частот( 2…10000) Гц виброскорость (0,2…700) мм/с в диапазоне частот (2…10000) Гц виброперемещение (3…12000) мкм в диапазоне частот (10…1400) Гц | 3367
599 | 36а1705 | Поверка.Анализаторы вибрации | виброускорение (0,2…700) м/с2 в диапазоне частот( 2…10000) Гц виброскорость (0,2…700) мм/с в диапазоне частот (2…10000) Гц виброперемещение (3…12000) мкм в диапазоне частот (10…1400) Гц | 3367
600 | 36а1706 | Поверка.Анализаторы общей и локальной вибрации | виброускорение (0,2…700) м/с2 в диапазоне частот (2…10000) Гц виброскорость (0,2…700) мм/с в диапазоне частот (2…10000) Гц виброперемещение (3…12000) мкм в диапазоне частот (10…1400) Гц | 3367
601 | 36а1707 | Поверка.Анализаторы вибрации | типа VIBRO VISION и др. | 5486
37. Оптические и оптико-физические измерения
602 | 37а0610 | Поверка.Анализаторы показателей гемостаза | (0,0…1500) с ПГ ±(1…3) с | 4004
603 | 37а0611 | Поверка.Анализаторы гематологические, глюкозы и лактата (* цена указана без учета стоимости ГСО) | Cчетная концентрация лейкоцитов (0...99,9·109) 1/л ПГ ±15 % ; Cчетная концентрация эритроцитов (0...19,99·1012) 1/л ПГ ±15 % ; Массовая концентрация гемоглобина (0...300) г/л ПГ ±10 %; (0,6…50,0) ммоль/л (0,5…30) ммоль/л СКО не более 7 % | 4004
604 | 37а1121 | Поверка.Аттенюаторы оптические | OLA-55, FOD-5418 и др. | 6942
605 | 37а4631 | Поверка.Анализаторы биохимические, фотометры (* цена указана без учета стоимости ГСО) | (0…3,0) Б ПГ ±(0,1…0,2) Б ПГ ±(1…5) %; Молярная концентрация мочевины в диапазоне (0,2...1,2) ммоль/л ПГ ±15 % ; Молярная концентрация глюкозы в диапазоне (4,0...6,0) ммоль/л ПГ ±15 % ; Массовая концентрация ионов калия в диапазоне (1,0...1600) мг/л ПГ ±10 %; Массовая концентрация ионов кальция в диапазоне (10...240) мг/л ПГ ±10 %; Массовая концентрация ионов натрия в диапазоне (460...4600) мг/л ПГ ±10 % ; Массовая концентрация ионов хлора в диапазоне (1,0...7000) мг/л ПГ ±10 % ; Массовая концентрация ионов лития (1,4...35) мг/л ПГ ±10 % | 4004
606 | 37а4632 | Поверка. Анализаторы биологических жидкостей медицинские основанные на измерении зональной оптической плотности, денситометры (* цена указана без учета стоимости ГСО) | (0,01…4,2) Б: ПГ ±(0,01…1) Б | 4004
607 | 37в1681 | Поверка.Ваттметры (измерители уровня оптической мощности) | FOD 1204, OLP-55, Алмаз-23, Рубин 201, Топаз 7220 и др. | 8274
608 | 37г0611 | Поверка.Гемоглубинометры фотометрические |  | 3945
609 | 37д3301 | Поверка.Диоптриметры | (-30…+25) дптр ПГ ±(0,05…0,25) дптр (0…10,0) пр дптр ПГ ±(0,1… 0,3) пр дптр | 3328
610 | 37и1881 | Поверка.Источники оптического излучения | Алмаз-11, Топаз 7102, Рубин 103, OLS-55, FOD 2112, 570XL, 580XL и др. | 6461
611 | 37л9370 | Поверка.Люксметры за 1 параметр | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % testo 540, testo 545, ТКА-Люкс и др. | 2132
612 | 37л0001 | Поверка.Люксметры за 1 параметр | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-ПКМ мод.31;Аргус-01 и др. | 2132
613 | 37л0002 | Поверка.Люксметры-яркомеры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-04/3, ТКА-ПК, ТКА-ПКМ мод.02, Аргус-12, ТЕС 0693 и др. | 6103
614 | 37л0003 | Поверка.Люксметры-пульсметры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % Аргус-07, ТКА-ПКМ мод.08 и др. | 6103
615 | 37л0004 | Поверка.Приборы комбинированные (люксметр+УФ-радиометр ) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-01/3, ТКА-ПКМ мод.06 и др. | 6903
616 | 37л0005 | Поверка.Приборы комбинированные (люксметр + УФ-радиометр+ изм. влажности и t) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-ПКМ мод.42 и др. | 10127
617 | 37л0006 | Поверка.Приборы комбинированные (люксметр+яркомер+измер. влажности и t) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-ПКМ мод.41 и др. | 9672
618 | 37л0007 | Поверка.Приборы комбинированные (люксметр+яркомер+пульсметр) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % Эколайт (с 1 фотоголовкой), ТКА-ПКМ, мод. 09 и др. | 7410
619 | 37л0008 | Поверка.Люксметры-пульсметры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-Пульс и др. | 6415
620 | 37р0004 | Поверка.Радиометры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % Аргус-03,-04,-05,-06; РАТ и др. | 5232
621 | 37р0002 | Поверка.УФ-радиометры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-ПКМ мод.12, мод. 13, -АВС и др. | 5369
622 | 37р6330 | Поверка.Рефрактометры офтальмологические, рефрактокератометры, кератометры | (-20,00...+20,00) дптр ПГ ±(0,25…0,50) дптр (5,60...11,20) мм ПГ ±0,05 мм | 5980
623 | 37я0001 | Поверка.Яркомеры | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % Аргус-02 и др. | 5369
624 | 37и0007 | Поверка.Приборы комбинированные (люксметр+ измеритель влажности и t) | (0,01 - 200000) лк ПГ ±(5…8) % (0,01 - 200000) кд/м² ПГ ±(6…10) % (1 - 100) % ПГ ±(6…10) % (0,01 - 20) Вт/м² ПГ ±(6…10) % ТКА-ПКМ мод.43. ТКА-ПК и др. | 7683
625 | 37о8740 | Поверка.Офтальмометры |  | 2528
626 | 37о5101 | Поверка.Оптические рефлектометры, системы оптические измерительные | MTS-5000, -6000,-8000, FTB-200 и др. | 11934
627 | 37о5102 | Поверка.Анализаторы универсальные телекоммуникационных сетей | Беркут-ММТ с блоком оптического рефлектометра B5-OTDR | 11934
628 | 37р1000 | Поверка.Оптические рефлектометры с измерителем мощности и источником оптического излучения | AQ7275, СМА4000 и др. | 14885
629 | 37с0264 | Поверка.Спектрометры оптико-эмиссионные | (0,0001…50,00) % СКО (0,005…2) % | 14176
630 | 37с7000 | Поверка.Спиртомер оптический | (3…60) % об. ПГ ±0,2 % об. "Иконэт-МП" | 3061
631 | 37и1010 | Поверка.Измерители прозрачности стекол | 1...100 % ПГ ±2...4 % | 1995
632 | 37т1781 | Поверка.Тестеры (мультиметры) оптические | FOT-300, OLT-55 и др. | 9633
633 | 37л3550 | Поверка.Наборы пробные очковых линз и призм малые | (-25…25) дптр ПГ ±(0,03…0,5) дптр (0…15) пр дптр ПГ ±(0,12…0,5) пр дптр (0…180)° НМ-81-01-"УОМЗ" и др. | 9620
634 | 37л3551 | Поверка.Наборы пробных очковых линз и призм средние,большие | (-25…25) дптр ПГ ±(0,03…0,5) дптр (0…15) пр дптр ПГ ±(0,12…0,5) пр дптр (0…180)° НПОЛ, НС-277-01 | 14560
635 | 37л3555 | Поверка.Линейки скиаскопические | ЛСК-1 | 2242
636 | 37с0265 | Поверка.Масс-спектрометры | Agilent, ЭМГ | 9815
637 | 37ф0460 | Поверка.Фотометры пламенные автоматические | (350...950) нм ПГ ±1,5 % (0,1...40) мг/л ПГ ±2,5 % | 6409
38. Измерения характеристик ионизирующего излучения
638 | 38д0106 | Поверка.Измерители-сигнализаторы поисковые | ИСП-РМ1401К-01; ИСП-РМ1701М и др. | 5486
639 | 38д0306 | Поверка.Дозиметры бытовые по гамма-излучению | Белла; Мастер-1; ДБГ-Б; ДБГБ-01 и др. | 2008
640 | 38д0307 | Поверка.Дозиметры-радиометры бытовые | ИРД-02Б; АНРИ-01 и др. | 2008
641 | 38д0310 | Поверка.Измеритель мощности дозы | ДП-5, ИМД-1Р и др. (в диапазоне измерений до 156 мР/ч) | 5180
642 | 38д0311 | Поверка.Дозиметры индивидуальные | ДИН-01 | 4706
643 | 38д0312 | Поверка.Дозиметры мощности экспозиционной дозы широкодиапазонные носимые | ДРГ-01Т1 | 4706
644 | 38д0313 | Поверка.Комплекты дозиметров | ДК-0,2 (за комплект) | 4706
645 | 38д0314 | Поверка.Дозиметры гамма-излучения | ДКГ-02У "Арбитр" | 4706
646 | 38д0315 | Поверка.Дозиметры индивидуальные рентгеновского и гамма-излучений | ДКГ-РМ-1610, ДКГ-РМ-1621 | 4706
647 | 38д0316 | Поверка.Дозиметры-радиометры | МКС-01СА1М | 5200
648 | 38д0317 | Поверка.Приборы сцинтилляционные геологоразведочные | СРП-68-01, СРП-88Н | 5200
649 | 38д0318 | Поверка.Дозиметры рентгеновского излучения клинические | ДРК-1М | 7234
39. Средства измерений медицинского назначения
650 | 39а6670 | Поверка.ВСИ аппаратов НЧ терапии, не снятых с оборудования |  | 1417
651 | 39а6672 | Поверка.ВСИ аппаратов для гальванизации не снятых с оборудования |  | 1040
652 | 39д3000 | Поверка.Дефибрилляторы | (5…350) Дж ПГ ±(15…30) % (0…4) кВ ПГ ±(5…10) % (0,2…4) мс ПГ ±0,5 мс | 1352
653 | 39д3010 | Поверка.Дефибрилляторы-мониторы | (5…350) Дж ПГ ±(15…30) % (0…4) кВ ПГ ±(5…10) % (0,2…4) мс ПГ ±0,5 мс | 1885
654 | 39л3470 | Поверка.Аппараты лазерной терапии | Мустанг, Узор, Рикта, Улей, Милта и др. | 1527
655 | 39м4240 | Поверка.Мониторы медицинские (реанимац., реаниматологические, прикроватные и др.) | SpO2 (30…100) % ПГ ±3 % PR (20…350) мин-1 ПГ ±2 мин-1 Т (20…43) °С ПГ ±0,1 °С АД (15…300) мм рт. ст. ПГ ±3 мм рт. ст. ЧД (6..60) мин-1 ПГ ±3 мин-1 | 3061
656 | 39м4205 | Поверка.Комплекты мониторов компьютеризированные носимые мониторирования (1 монитор) | ЭКГ, АД, ЧП | 1124
657 | 39о2010 | Поверка.Оксиметры пульсовые | SpO2 (30…100) % ПГ ±3 % PR (20…350) мин-1 ПГ ±2 мин-1 | 1293
658 | 39п3600 | Поверка.Периметры поля зрения (периодическая поверка) | (0…90)° ПГ ±3° (0…360)° ПГ ±2,5° ПНР-2-01 | 2242
659 | 39р3020 | Поверка.Реографы | R0 (10…200) Ом ПГ ±2 Ом R0 (200…1000) Ом ПГ ±5 Ом ΔR (0,05…4) Ом ПГ ±(10…15) % | 2145
660 | 39р3030 | Поверка.Комплексы реографические для автоматизированной оценки системного и регионарного кровотока |  | 3575
661 | 39э2050 | Поверка.Комплексы компьютерные многофункциональные для исследований ЭЭГ, ВП и ЭМГ |  | 3451
662 | 39э4228 | Поверка.Комплексы аппаратно-программные для функциональной диагностики | "Валента" и др. | 3822
663 | 39э4242 | Поверка.Электрокардиографы одноканальные | (0,03…10) мВ ПГ ±(5…15) % (0…400) Гц ПГ ±5 % | 1534
664 | 39э4243 | Поверка.Комплексы медицинские диагностические телеметрические транстелефонные | Тредекс и др. | 1657
665 | 39в1830 | Поверка.Волюметры механические | (0,2…1,0) л ПГ ±15 % (2…30) л/мин ПГ ±15 % (6…30) мин-1 ПГ ±10 % | 559
666 | 39в1840 | Поверка.Волюметры электронные | 0,2…1,0 л ПГ ±15 % 2…30 л/мин ПГ ±15 % 6…30 мин-1 ПГ ±10 % | 1124
667 | 39с1750 | Поверка.Спироанализаторы | (0,1…12) л/с ПГ ±5 % | 4940
668 | 39с1760 | Поверка.Спирометры сухие | (0,1…12) л/с ПГ ±5 % | 1007
669 | 39с1770 | Поверка.Спирографы портативные, микропроцессорные | (0,1…12) л/с ПГ ±5 % | 1846
670 | 39э4250 | Поверка.Электрокардиографы многоканальные | (0,03…10) мВ ПГ ±(5…15) % (0…400) Гц ПГ ±5 % | 1898
Наценки на проведение услуг по поверке средств измерений
Наценка за срочность исполнения поверки средств измерений сроком до 5 дней,если это возможно по методике поверки. |  |  |  | в размере 10%
Наценка за выезд к заказчику и поверку средств измерений на месте их установки, если это возможно по методике поверки. |  |  |  | в размере 25%
Наценка за срочность исполнения поверки средств измерений сроком от 2 до 3 дней, если это возможно по методике поверки. |  |  |  | в размере 50%
Наценка за поверку средств измерений в нерабочие дни. |  |  |  | в размере 80%
Наценка за срочность исполнения поверки средств измерений в день обращения, если это возможно по методике поверки. |  |  |  | в размере 100%
Стоимость ГСО, необходимого для проведения работ по поверке, (в стоимость поверки не входит, определяяется в соответствии с прейскурантом поставщика ГСО) |  |  | в соответствии с прейскурантом поставщика ГСО
При выполнении поверки средств измерений при особых условиях заказчика размер доплаты определяется протоколом соглашения договорной цены.
Тарифы могут быть увеличены на сумму затрат, связанных с командировочными, транспортными расходами.
| ___________Главный метролог_____________ |  | ______________ Е.А.Кислягин
| ___________Главный бухгалтер____________ |  | ____________ Е.В. Скворцова
| Экономист |  | _____________ О.В.Харинова